## 0V calib
No Filter |  | [A] |  | 400nm Filter |  | [A] |  | 610nm Filter |  | [A] | 1000 nm filter |  | [A] | 3L | l [nm] | Energy of one photon | 818 Responsivity (to 1075) 918 from 1080 | [A] sample | electrons/s | [nA] lamp (818 TO 1075) | [W] lamp | Photons/s | Photons/s calibrated | EQE |  | Irradiance at the wavelength in question [Wm-2nm-1] | (#s-1)m-2nm-1 | qbs(l)QE(l) | Integral | [8 empty] | Calibration
300.016 | 5.52 | 5.52e-09 | [12 empty] | 300 | 6.6215e-19 | 0.00026536 | 5.52e-09 | 34444800000 | 0.35425 | 1.335e-06 | 2.0161e+12 | 2.1994e+12 | 1.566% | 1.5661 | 0.32236 | 4.8684e+17 | 0.0012199 | 0.0063122 | 300.016 | 0.111 | [7 empty] | 300 | 0.00026536
305.015 | 5.905 | 5.905e-09 | [12 empty] | 305 | 6.5129e-19 | 0.00026 | 5.905e-09 | 36847200000 | 0.26745 | 1.0287e-06 | 1.5794e+12 | 1.723e+12 | 2.139% | 2.1386 | 0.24839 | 3.8139e+17 | 0.001305 | 0.0065498 | 305.015 | 0.111 | [7 empty] | 305 | 0.00026
310.013 | 5.95 | 5.95e-09 | [12 empty] | 310 | 6.4079e-19 | 0.00025493 | 5.95e-09 | 37128000000 | 0.22388 | 8.782e-07 | 1.3705e+12 | 1.4951e+12 | 2.483% | 2.4833 | 0.21206 | 3.3094e+17 | 0.0013149 | 0.0066896 | 310.013 | 0.111 | [7 empty] | 310 | 0.00025493
315.011 | 6.158 | 6.158e-09 | [12 empty] | 315 | 6.3062e-19 | 0.0002544 | 6.158e-09 | 38425920000 | 0.1946 | 7.6494e-07 | 1.213e+12 | 1.3233e+12 | 2.904% | 2.9039 | 0.18471 | 2.9291e+17 | 0.0013609 | 0.0068283 | 315.011 | 0.112 | [7 empty] | 315 | 0.0002544
320.008 | 6.201 | 6.201e-09 | [12 empty] | 320 | 6.2076e-19 | 0.00025417 | 6.201e-09 | 38694240000 | 0.16607 | 6.5338e-07 | 1.0525e+12 | 1.1482e+12 | 3.37% | 3.3699 | 0.15777 | 2.5416e+17 | 0.0013704 | 0.0068802 | 320.008 | 0.114 | [7 empty] | 320 | 0.00025417
325.004 | 6.252 | 6.252e-09 | [12 empty] | 325 | 6.1121e-19 | 0.000253 | 6.252e-09 | 39012480000 | 0.152 | 6.0079e-07 | 982946401003.6675 | 1.0723e+12 | 3.638% | 3.6382 | 0.14508 | 2.3736e+17 | 0.0013817 | 0.0069791 | 325.004 | 0.116 | [7 empty] | 325 | 0.000253
330 | 6.38 | 6.38e-09 | [12 empty] | 330 | 6.0195e-19 | 0.000252 | 6.38e-09 | 39811200000 | 0.12309 | 4.8845e-07 | 811439478083.5326 | 885206703363.8538 | 4.497% | 4.4974 | 0.11795 | 1.9594e+17 | 0.00141 | 0.0070669 | 330 | 0.117 | [7 empty] | 330 | 0.000252
334.994 | 6.411 | 6.411e-09 | [12 empty] | 335 | 5.9297e-19 | 0.000252 | 6.411e-09 | 40004640000 | 0.10891 | 4.3218e-07 | 728845427323.1671 | 795104102534.3641 | 5.031% | 5.0314 | 0.10436 | 1.76e+17 | 0.0014168 | 0.0071498 | 334.994 | 0.119 | [7 empty] | 335 | 0.000252
339.988 | 6.53 | 6.53e-09 | [12 empty] | 340 | 5.8425e-19 | 0.00025254 | 6.53e-09 | 40747200000 | 0.09964 | 3.9455e-07 | 675314179887.3557 | 736706378058.9335 | 5.531% | 5.531 | 0.095274 | 1.6307e+17 | 0.0014431 | 0.0072647 | 339.988 | 0.123 | [7 empty] | 340 | 0.00025254
344.981 | 6.619 | 6.619e-09 | [12 empty] | 345 | 5.7578e-19 | 0.0002534 | 6.619e-09 | 41302560000 | 0.09567 | 3.7755e-07 | 655709789568.9285 | 715319770438.8311 | 5.774% | 5.774 | 0.091168 | 1.5834e+17 | 0.0014628 | 0.0074747 | 344.981 | 0.127 | [7 empty] | 345 | 0.0002534
349.974 | 6.91 | 6.91e-09 | [12 empty] | 350 | 5.6756e-19 | 0.00025408 | 6.91e-09 | 43118400000 | 0.08234 | 3.2407e-07 | 570994382178.614 | 622902962376.6698 | 6.922% | 6.9222 | 0.078255 | 1.3788e+17 | 0.0015271 | 0.0077537 | 349.974 | 0.133 | [7 empty] | 350 | 0.00025408
354.965 | 7.223 | 7.223e-09 | [8 empty] | Jsc from IV - type this in! |  | 8 |  | 354.965 | 5.5994e-19 | 0.0002544 | 7.223e-09 | 45071520000 | 0.07515 | 2.954e-07 | 527554440080.1266 | 575513934632.8654 | 7.832% | 7.8315 | 0.071332 | 1.2739e+17 | 0.0015963 | 0.0083604 | 354.965 | 0.14 | [7 empty] | 354.965 | 0.0002544
360.033 | 7.706 | 7.706e-09 | [8 empty] | Jsc from this spreadsheet (automatic) |  | 8.9938 |  | 360.033 | 5.5217e-19 | 0.00025467 | 7.706e-09 | 48085440000 | 0.0639 | 2.5091e-07 | 454414961715.6153 | 495725412780.6713 | 9.7% | 9.7 | 0.060589 | 1.0973e+17 | 0.001703 | 0.0088426 | 360.033 | 0.151 | [7 empty] | 360.033 | 0.00025467
365.023 | 8.331 | 8.331e-09 | [8 empty] | When = 1.00 then N13 matches N14 |  | 0.8895 |  | 365.023 | 5.446e-19 | 0.000257 | 8.331e-09 | 51985440000 | 0.05891 | 2.2922e-07 | 420897038546.0024 | 459160405686.548 | 11.32% | 11.3218 | 0.055351 | 1.0164e+17 | 0.0018411 | 0.0097008 | 365.023 | 0.164 | [7 empty] | 365.023 | 0.000257
370.012 | 9.266 | 9.266e-09 | [12 empty] | 370.012 | 5.3724e-19 | 0.00025916 | 9.266e-09 | 57819840000 | 0.05451 | 2.1033e-07 | 391505119250.6968 | 427096493728.0329 | 13.54% | 13.5379 | 0.05079 | 94538480582604608 | 0.0020478 | 0.010947 | 370.012 | 0.18 | [7 empty] | 370.012 | 0.00025916
375 | 10.595 | 1.0595e-08 | [8 empty] | Type in a value and watch N13 change! |  | -100 |  | 375 | 5.3008e-19 | 0.000264 | 1.0595e-08 | 66112800000 | 0.05491 | 2.0799e-07 | 392379309240.915 | 428050155535.5436 | 15.45% | 15.4451 | 0.050225 | 94749575123523808 | 0.0023415 | 0.012646 | 375 | 0.2 | [7 empty] | 375 | 0.000264
379.987 | 12.354 | 1.2354e-08 | [8 empty] | Calibrates input spectrum (see col X) |  | -0.090909 |  | 379.987 | 5.231e-19 | 0.00026901 | 1.2354e-08 | 77088960000 | 0.05527 | 2.0546e-07 | 392764447303.0477 | 428470306148.7793 | 17.99% | 17.9917 | 0.049613 | 94842576122535616 | 0.0027302 | 0.014889 | 379.987 | 0.224 | [7 empty] | 379.987 | 0.00026901
384.974 | 14.665 | 1.4665e-08 | [9 empty] | Multiplication factor - type this in! | Wavelength ranges |  | 384.974 | 5.1631e-19 | 0.000275 | 1.4665e-08 | 91509600000 | 0.05364 | 1.9505e-07 | 377784257298.9693 | 412128280689.7847 | 22.2% | 22.2042 | 0.047101 | 91225243086035952 | 0.0032409 | 0.018047 | 384.974 | 0.255 | [7 empty] | 384.974 | 0.000275
390.036 | 17.599 | 1.7599e-08 | [9 empty] | 1 | 300-525 |  | 390.036 | 5.0969e-19 | 0.00028108 | 1.7599e-08 | 109817760000 | 0.05762 | 2.05e-07 | 402193911639.9951 | 438756994516.3583 | 25.03% | 25.0293 | 0.049501 | 97119550770604096 | 0.0038893 | 0.021918 | 390.036 | 0.293 | [7 empty] | 390.036 | 0.00028108
395.021 | 22.192 | 2.2192e-08 | [9 empty] | 1 | 530-725 |  | 395.021 | 5.0324e-19 | 0.000286 | 2.2192e-08 | 138478080000 | 0.06455 | 2.257e-07 | 448491479627.6549 | 489263432321.0781 | 28.3% | 28.3034 | 0.054501 | 1.083e+17 | 0.0049044 | 0.027152 | 395.021 | 0.339 | [7 empty] | 395.021 | 0.000286
400.005 | 27.111 | 2.7111e-08 | [9 empty] | 1 | 730-1050 |  | 400.005 | 4.9695e-19 | 0.00029054 | 2.7111e-08 | 169172640000 | 0.07211 | 2.4819e-07 | 499432578516.9343 | 544835540200.2919 | 31.05% | 31.0502 | 0.059932 | 1.206e+17 | 0.0059915 | 0.033566 | 400.005 | 0.396 | [7 empty] | 400.005 | 0.00029054
404.987 | 33.862 | 3.3862e-08 | [9 empty] | 1 | 1055-1400 |  | 404.987 | 4.9082e-19 | 0.000297 | 3.3862e-08 | 211298880000 | 0.08509 | 2.865e-07 | 583719561338.4197 | 636784976005.5487 | 33.18% | 33.1821 | 0.069182 | 1.4095e+17 | 0.0074834 | 0.041675 | 404.987 | 0.468 | [7 empty] | 404.987 | 0.000297
409.969 | 41.842 | 4.1842e-08 | [12 empty] | 409.969 | 4.8483e-19 | 0.00030251 | 4.1842e-08 | 261094080000 | 0.10125 | 3.347e-07 | 690345831931.347 | 753104543925.1058 | 34.67% | 34.669 | 0.080821 | 1.667e+17 | 0.009247 | 0.051995 | 409.969 | 0.556 | [7 empty] | 409.969 | 0.00030251
415.027 | 51.188 | 5.1188e-08 | [8 empty] | Use multiplication factor = 1. Only need multiplication factor not equal to 1 |  |  |  | 415.027 | 4.7899e-19 | 0.000307 | 5.1188e-08 | 319413120000.0001 | 0.11964 | 3.8971e-07 | 813604600513.7489 | 887568655105.908 | 35.99% | 35.9874 | 0.094104 | 1.9646e+17 | 0.011312 | 0.062335 | 415.027 | 0.658 | [7 empty] | 415.027 | 0.000307
420.007 | 62.09 | 6.209e-08 | [8 empty] | if sections of the graph are not aligned…this indicates that the lamp input |  |  |  | 420.007 | 4.7329e-19 | 0.00031111 | 6.209e-08 | 387441600000.0001 | 0.14122 | 4.5392e-07 | 959088267401.0591 | 1.0463e+12 | 37.03% | 37.0305 | 0.10961 | 2.316e+17 | 0.013722 | 0.075354 | 420.007 | 0.777 | [7 empty] | 420.007 | 0.00031111
424.986 | 74.874 | 7.4874e-08 | [8 empty] | spectrum (column U) needs redoing! |  |  |  | 424.986 | 4.6772e-19 | 0.000316 | 7.4874e-08 | 467213760000 | 0.16655 | 5.2706e-07 | 1.1269e+12 | 1.2293e+12 | 38.01% | 38.0061 | 0.12727 | 2.7211e+17 | 0.016547 | 0.089589 | 424.986 | 0.916 | [7 empty] | 424.986 | 0.000316
429.964 | 87.996 | 8.7996e-08 | [12 empty] | 429.964 | 4.6228e-19 | 0.0003216 | 8.7996e-08 | 549095040000.0001 | 0.19333 | 6.0115e-07 | 1.3004e+12 | 1.4186e+12 | 38.71% | 38.7061 | 0.14516 | 3.1401e+17 | 0.019447 | 0.10716 | 429.964 | 1.062 | [7 empty] | 429.964 | 0.0003216
435.018 | 103.895 | 1.039e-07 | [12 empty] | 435.018 | 4.5697e-19 | 0.000327 | 1.039e-07 | 648304800000 | 0.22564 | 6.9003e-07 | 1.51e+12 | 1.6473e+12 | 39.36% | 39.3556 | 0.16662 | 3.6463e+17 | 0.022961 | 0.12347 | 435.018 | 1.241 | [7 empty] | 435.018 | 0.000327
439.994 | 120.666 | 1.2067e-07 | [12 empty] | 439.994 | 4.5177e-19 | 0.0003324 | 1.2067e-07 | 752955840000 | 0.26078 | 7.8454e-07 | 1.7366e+12 | 1.8944e+12 | 39.75% | 39.7455 | 0.18945 | 4.1934e+17 | 0.026667 | 0.14204 | 439.994 | 1.436 | [7 empty] | 439.994 | 0.0003324
444.969 | 137.707 | 1.3771e-07 | [12 empty] | 444.969 | 4.467e-19 | 0.000338 | 1.3771e-07 | 859291680000.0001 | 0.29818 | 8.8219e-07 | 1.9749e+12 | 2.1545e+12 | 39.88% | 39.8844 | 0.21303 | 4.7689e+17 | 0.030433 | 0.16441 | 444.969 | 1.64 | [7 empty] | 444.969 | 0.000338
450.02 | 156.874 | 1.5687e-07 | [12 empty] | 450.02 | 4.4173e-19 | 0.0003417 | 1.5687e-07 | 978893760000.0001 | 0.34175 | 1.0001e-06 | 2.2641e+12 | 2.47e+12 | 39.63% | 39.6318 | 0.24151 | 5.4673e+17 | 0.034669 | 0.18339 | 450.02 | 1.878 | [7 empty] | 450.02 | 0.0003417
454.993 | 176.857 | 1.7686e-07 | [12 empty] | 454.993 | 4.3688e-19 | 0.000347 | 1.7686e-07 | 1103587680000 | 0.38782 | 1.1176e-06 | 2.5582e+12 | 2.7908e+12 | 39.54% | 39.5438 | 0.26988 | 6.1775e+17 | 0.039085 | 0.20628 | 454.993 | 2.133 | [7 empty] | 454.993 | 0.000347
459.965 | 198.613 | 1.9861e-07 | [12 empty] | 459.965 | 4.3213e-19 | 0.00035271 | 1.9861e-07 | 1.2393e+12 | 0.44218 | 1.2537e-06 | 2.9011e+12 | 3.1649e+12 | 39.16% | 39.1595 | 0.30273 | 7.0055e+17 | 0.043893 | 0.23386 | 459.965 | 2.43 | [7 empty] | 459.965 | 0.00035271
465.012 | 220.724 | 2.2072e-07 | [12 empty] | 465.012 | 4.2748e-19 | 0.000357 | 2.2072e-07 | 1.3773e+12 | 0.50127 | 1.4041e-06 | 3.2846e+12 | 3.5832e+12 | 38.44% | 38.4381 | 0.33906 | 7.9315e+17 | 0.048779 | 0.25546 | 465.012 | 2.757 | [7 empty] | 465.012 | 0.000357
469.982 | 244.444 | 2.4444e-07 | [12 empty] | 469.982 | 4.2294e-19 | 0.00036039 | 2.4444e-07 | 1525330560000 | 0.56502 | 1.5678e-06 | 3.7069e+12 | 4.0439e+12 | 37.72% | 37.7189 | 0.37858 | 8.9513e+17 | 0.054021 | 0.28778 | 469.982 | 3.111 | [7 empty] | 469.982 | 0.00036039
475.027 | 271.776 | 2.7178e-07 | [12 empty] | 475.027 | 4.1848e-19 | 0.000365 | 2.7178e-07 | 1695882240000 | 0.6403 | 1.7542e-06 | 4.1919e+12 | 4.573e+12 | 37.08% | 37.0847 | 0.42361 | 1.0122e+18 | 0.060062 | 0.31319 | 475.027 | 3.536 | [7 empty] | 475.027 | 0.000365
479.995 | 298.736 | 2.9874e-07 | [12 empty] | 479.995 | 4.1413e-19 | 0.00036884 | 2.9874e-07 | 1864112640000 | 0.71957 | 1.9509e-06 | 4.7109e+12 | 5.1392e+12 | 36.27% | 36.2727 | 0.47109 | 1.1376e+18 | 0.06602 | 0.34918 | 479.995 | 3.983 | [7 empty] | 479.995 | 0.00036884
485.038 | 327.883 | 3.2788e-07 | [12 empty] | 485.038 | 4.0986e-19 | 0.000372 | 3.2788e-07 | 2.046e+12 | 0.80789 | 2.1717e-06 | 5.2988e+12 | 5.7805e+12 | 35.39% | 35.3946 | 0.52442 | 1.2795e+18 | 0.072461 | 0.37653 | 485.038 | 4.496 | [7 empty] | 485.038 | 0.000372
490.004 | 358.298 | 3.583e-07 | [12 empty] | 490.004 | 4.0567e-19 | 0.00037502 | 3.583e-07 | 2235779520000 | 0.90569 | 2.415e-06 | 5.9532e+12 | 6.4944e+12 | 34.43% | 34.4264 | 0.58317 | 1.4375e+18 | 0.079183 | 0.40939 | 490.004 | 5.065 | [7 empty] | 490.004 | 0.00037502
494.968 | 388.059 | 3.8806e-07 | [12 empty] | 494.968 | 4.0158e-19 | 0.000379 | 3.8806e-07 | 2.4215e+12 | 1.0115 | 2.6689e-06 | 6.6462e+12 | 7.2504e+12 | 33.4% | 33.3981 | 0.64448 | 1.6049e+18 | 0.08576 | 0.44793 | 494.968 | 5.664 | [7 empty] | 494.968 | 0.000379
500.008 | 416.245 | 4.1625e-07 | 333.462 | 500.008 | 333.462 | 3.3346e-07 | [8 empty] | 500.008 | 3.9756e-19 | 0.00038176 | 4.1625e-07 | 2597368800000 | 1.1183 | 2.9293e-06 | 7.3682e+12 | 8.038e+12 | 32.31% | 32.3135 | 0.70735 | 1.7792e+18 | 0.091989 | 0.4718 | 500.008 | 6.274 | 500.008 | 5.529 | [5 empty] | 500.008 | 0.00038176
504.97 | 444.247 | 4.4425e-07 | 365.317 | 504.97 | 365.317 | 3.6532e-07 | [8 empty] | 504.97 | 3.9362e-19 | 0.000385 | 4.4425e-07 | 2.7721e+12 | 1.2324 | 3.2009e-06 | 8.1319e+12 | 8.8712e+12 | 31.25% | 31.2485 | 0.77294 | 1.9636e+18 | 0.098177 | 0.50888 | 504.97 | 6.911 | 504.97 | 6.11 | [5 empty] | 504.97 | 0.000385
510.007 | 470.043 | 4.7004e-07 | 392.869 | 510.007 | 392.869 | 3.9287e-07 | [8 empty] | 510.007 | 3.8976e-19 | 0.00038726 | 4.7004e-07 | 2933068320000 | 1.3449 | 3.4728e-06 | 8.9099e+12 | 9.7199e+12 | 30.18% | 30.1758 | 0.83859 | 2.1515e+18 | 0.10388 | 0.52853 | 510.007 | 7.545 | 510.007 | 6.674 | [5 empty] | 510.007 | 0.00038726
514.966 | 494.497 | 4.945e-07 | 418.047 | 514.966 | 418.047 | 4.1805e-07 | [8 empty] | 514.966 | 3.8598e-19 | 0.000389 | 4.945e-07 | 3085661280000 | 1.4611 | 3.756e-06 | 9.7311e+12 | 1.0616e+13 | 29.07% | 29.0669 | 0.90698 | 2.3498e+18 | 0.10928 | 0.56257 | 514.966 | 8.185 | 514.966 | 7.244 | [5 empty] | 514.966 | 0.000389
520.001 | 516.666 | 5.1667e-07 | 440.619 | 520.001 | 440.619 | 4.4062e-07 | [8 empty] | 520.001 | 3.8227e-19 | 0.000391 | 5.1667e-07 | 3.224e+12 | 1.5781 | 4.036e-06 | 1.0558e+13 | 1.1518e+13 | 27.99% | 27.9915 | 0.97459 | 2.5495e+18 | 0.11418 | 0.58646 | 520.001 | 8.819 | 520.001 | 7.812 | [5 empty] | 520.001 | 0.000391
525.035 | 537.643 | 5.3764e-07 | 461.437 | 525.035 | 461.437 | 4.6144e-07 | [8 empty] | 525.035 | 3.7863e-19 | 0.000392 | 5.3764e-07 | 3.3549e+12 | 1.6945 | 4.3228e-06 | 1.1417e+13 | 1.2455e+13 | 26.94% | 26.9365 | 1.0438 | 2.7569e+18 | 0.11882 | 0.55869 | 525.035 | 9.438 | 525.035 | 8.365 | [5 empty] | 525.035 | 0.000392
|  |  | 482.551 | 529.991 | 482.551 | 4.8255e-07 | [8 empty] | 529.991 | 3.7506e-19 | 0.00039443 | 4.8255e-07 | 3.0111e+12 | 1.5745 | 3.9918e-06 | 1.0643e+13 | 1.1611e+13 | 25.93% | 25.934 | 0.96391 | 2.57e+18 | 0.10664 | 0.5485 |  |  | 529.991 | 8.949 | [5 empty] | 529.991 | 0.00039443
|  |  | 504.098 | 535.022 | 504.098 | 5.041e-07 | [8 empty] | 535.022 | 3.7155e-19 | 0.000395 | 5.041e-07 | 3145571520000 | 1.6994 | 4.3024e-06 | 1.158e+13 | 1.2632e+13 | 24.9% | 24.9011 | 1.0389 | 2.7962e+18 | 0.1114 | 0.56286 |  |  | 535.022 | 9.585 | [5 empty] | 535.022 | 0.000395
|  |  | 524.131 | 539.976 | 524.131 | 5.2413e-07 | [8 empty] | 539.976 | 3.6811e-19 | 0.00039601 | 5.2413e-07 | 3270577440000 | 1.8264 | 4.612e-06 | 1.2529e+13 | 1.3668e+13 | 23.93% | 23.929 | 1.1137 | 3.0254e+18 | 0.11583 | 0.59484 |  |  | 539.976 | 10.228 | [5 empty] | 539.976 | 0.00039601
|  |  | 546.514 | 545.004 | 546.514 | 5.4651e-07 | [8 empty] | 545.004 | 3.6473e-19 | 0.000397 | 5.4651e-07 | 3.4102e+12 | 1.9689 | 4.9595e-06 | 1.3598e+13 | 1.4834e+13 | 22.99% | 22.99 | 1.1976 | 3.2834e+18 | 0.12078 | 0.6197 |  |  | 545.004 | 10.961 | [5 empty] | 545.004 | 0.000397
|  |  | 568.885 | 550.032 | 568.885 | 5.6888e-07 | [8 empty] | 550.032 | 3.6142e-19 | 0.00039761 | 5.6888e-07 | 3549842400000 | 2.119 | 5.3293e-06 | 1.4746e+13 | 1.6086e+13 | 22.07% | 22.0678 | 1.2869 | 3.5607e+18 | 0.12572 | 0.6339 |  |  | 550.032 | 11.726 | [5 empty] | 550.032 | 0.00039761
|  |  | 590.051 | 554.982 | 590.051 | 5.9005e-07 | [8 empty] | 554.982 | 3.5816e-19 | 0.000398 | 5.9005e-07 | 3.6819e+12 | 2.2662 | 5.694e-06 | 1.5898e+13 | 1.7343e+13 | 21.23% | 21.2297 | 1.375 | 3.839e+18 | 0.1304 | 0.66731 |  |  | 554.982 | 12.522 | [5 empty] | 554.982 | 0.000398
|  |  | 611.992 | 560.006 | 611.992 | 6.1199e-07 | [8 empty] | 560.006 | 3.5496e-19 | 0.00039834 | 6.1199e-07 | 3.8188e+12 | 2.4228 | 6.0821e-06 | 1.7135e+13 | 1.8692e+13 | 20.43% | 20.4301 | 1.4687 | 4.1376e+18 | 0.13525 | 0.69078 |  |  | 560.006 | 13.388 | [5 empty] | 560.006 | 0.00039834
|  |  | 632.339 | 565.03 | 632.339 | 6.3234e-07 | [8 empty] | 565.03 | 3.5182e-19 | 0.000398 | 6.3234e-07 | 3.9458e+12 | 2.579 | 6.4799e-06 | 1.8418e+13 | 2.0092e+13 | 19.64% | 19.6383 | 1.5647 | 4.4475e+18 | 0.13975 | 0.70242 |  |  | 565.03 | 14.239 | [5 empty] | 565.03 | 0.000398
|  |  | 652.906 | 569.976 | 652.906 | 6.5291e-07 | [8 empty] | 569.976 | 3.4874e-19 | 0.00039756 | 6.5291e-07 | 4074133440000 | 2.7416 | 6.896e-06 | 1.9774e+13 | 2.1572e+13 | 18.89% | 18.8863 | 1.6652 | 4.775e+18 | 0.14429 | 0.73408 |  |  | 569.976 | 15.141 | [5 empty] | 569.976 | 0.00039756
|  |  | 670.208 | 574.997 | 670.208 | 6.7021e-07 | [8 empty] | 574.997 | 3.457e-19 | 0.000397 | 6.7021e-07 | 4182097920000 | 2.8882 | 7.275e-06 | 2.1044e+13 | 2.2957e+13 | 18.22% | 18.217 | 1.7567 | 5.0816e+18 | 0.14811 | 0.75282 |  |  | 574.997 | 16.028 | [5 empty] | 574.997 | 0.000397
|  |  | 687.224 | 580.016 | 687.224 | 6.8722e-07 | [8 empty] | 580.016 | 3.4272e-19 | 0.00039638 | 6.8722e-07 | 4.2883e+12 | 3.0372 | 7.6624e-06 | 2.2357e+13 | 2.439e+13 | 17.58% | 17.5822 | 1.8503 | 5.3987e+18 | 0.15187 | 0.77177 |  |  | 580.016 | 16.888 | [5 empty] | 580.016 | 0.00039638
|  |  | 704.658 | 585.034 | 704.658 | 7.0466e-07 | [8 empty] | 585.034 | 3.3979e-19 | 0.000396 | 7.0466e-07 | 4397065920000 | 3.1999 | 8.0805e-06 | 2.3781e+13 | 2.5942e+13 | 16.95% | 16.9493 | 1.9512 | 5.7424e+18 | 0.15573 | 0.77698 |  |  | 585.034 | 17.747 | [5 empty] | 585.034 | 0.000396
|  |  | 718.458 | 589.975 | 718.458 | 7.1846e-07 | [8 empty] | 589.975 | 3.3692e-19 | 0.00039483 | 7.1846e-07 | 4483177920000 | 3.3416 | 8.4635e-06 | 2.512e+13 | 2.7404e+13 | 16.36% | 16.3595 | 2.0437 | 6.066e+18 | 0.15878 | 0.80369 |  |  | 589.975 | 18.553 | [5 empty] | 589.975 | 0.00039483
|  |  | 731.849 | 594.99 | 731.849 | 7.3185e-07 | [8 empty] | 594.99 | 3.3408e-19 | 0.000394 | 7.3185e-07 | 4566737760000 | 3.4843 | 8.8433e-06 | 2.647e+13 | 2.8877e+13 | 15.81% | 15.8146 | 2.1354 | 6.3919e+18 | 0.16174 | 0.8169 |  |  | 594.99 | 19.355 | [5 empty] | 594.99 | 0.000394
|  |  | 742.585 | 600.004 | 742.585 | 7.4259e-07 | [8 empty] | 600.004 | 3.313e-19 | 0.00039295 | 7.4259e-07 | 4.6337e+12 | 3.6167 | 9.2039e-06 | 2.7781e+13 | 3.0307e+13 | 15.29% | 15.2895 | 2.2225 | 6.7084e+18 | 0.16411 | 0.826 |  |  | 600.004 | 20.051 | [5 empty] | 600.004 | 0.00039295
|  |  | 748.875 | 605.016 | 748.875 | 7.4888e-07 | [8 empty] | 605.016 | 3.2856e-19 | 0.000392 | 7.4888e-07 | 4.673e+12 | 3.7292 | 9.5132e-06 | 2.8954e+13 | 3.1586e+13 | 14.79% | 14.7943 | 2.2972 | 6.9917e+18 | 0.1655 | 0.8317 |  |  | 605.016 | 20.644 | [5 empty] | 605.016 | 0.000392
|  |  | 753.183 | 610.027 | 753.183 | 7.5318e-07 | [8 empty] | 610.027 | 3.2587e-19 | 0.00039131 | 7.5318e-07 | 4699861920000 | 3.8329 | 9.7951e-06 | 3.0058e+13 | 3.2791e+13 | 14.33% | 14.3328 | 2.3653 | 7.2583e+18 | 0.16645 | 0.83476 |  |  | 610.027 | 21.151 | [5 empty] | 610.027 | 0.00039131
|  |  | 754.693 | 615.037 | 754.693 | 7.5469e-07 | [8 empty] | 615.037 | 3.2322e-19 | 0.00039 | 7.5469e-07 | 4.7093e+12 | 3.9229 | 1.0059e-05 | 3.112e+13 | 3.3949e+13 | 13.87% | 13.8715 | 2.4289 | 7.5148e+18 | 0.16679 | 0.8232 |  |  | 615.037 | 21.572 | [5 empty] | 615.037 | 0.00039
|  |  | 755.828 | 619.969 | 755.828 | 7.5583e-07 | [8 empty] | 619.969 | 3.2061e-19 | 0.00038922 | 7.5583e-07 | 4.7164e+12 | 4.0113 | 1.0306e-05 | 3.2145e+13 | 3.5067e+13 | 13.45% | 13.4497 | 2.4886 | 7.7621e+18 | 0.16704 | 0.83616 |  |  | 619.969 | 21.975 | [5 empty] | 619.969 | 0.00038922
|  |  | 755.492 | 624.976 | 755.492 | 7.5549e-07 | [8 empty] | 624.976 | 3.1805e-19 | 0.000388 | 7.5549e-07 | 4714270080000 | 4.0923 | 1.0547e-05 | 3.3163e+13 | 3.6177e+13 | 13.03% | 13.031 | 2.5469 | 8.0079e+18 | 0.16696 | 0.83508 |  |  | 624.976 | 22.346 | [5 empty] | 624.976 | 0.000388
|  |  | 754.477 | 629.981 | 754.477 | 7.5448e-07 | [8 empty] | 629.981 | 3.1552e-19 | 0.00038745 | 7.5448e-07 | 4707936480000 | 4.1701 | 1.0763e-05 | 3.4111e+13 | 3.7212e+13 | 12.65% | 12.6516 | 2.599 | 8.237e+18 | 0.16674 | 0.83402 |  |  | 629.981 | 22.732 | [5 empty] | 629.981 | 0.00038745
|  |  | 753.873 | 634.985 | 753.873 | 7.5387e-07 | [8 empty] | 634.985 | 3.1304e-19 | 0.0003864 | 7.5387e-07 | 4.7042e+12 | 4.2505 | 1.1e-05 | 3.514e+13 | 3.8335e+13 | 12.27% | 12.2712 | 2.6563 | 8.4855e+18 | 0.1666 | 0.83345 |  |  | 634.985 | 23.158 | [5 empty] | 634.985 | 0.0003864
|  |  | 754.042 | 639.987 | 754.042 | 7.5404e-07 | [8 empty] | 639.987 | 3.1059e-19 | 0.00038614 | 7.5404e-07 | 4.7052e+12 | 4.3474 | 1.1259e-05 | 3.6249e+13 | 3.9544e+13 | 11.9% | 11.8986 | 2.7187 | 8.7532e+18 | 0.16664 | 0.83269 |  |  | 639.987 | 23.612 | [5 empty] | 639.987 | 0.00038614
|  |  | 752.805 | 644.988 | 752.805 | 7.5281e-07 | [8 empty] | 644.988 | 3.0819e-19 | 0.0003855 | 7.5281e-07 | 4697503200000 | 4.4379 | 1.1512e-05 | 3.7354e+13 | 4.075e+13 | 11.53% | 11.5276 | 2.7799 | 9.0201e+18 | 0.16637 | 0.83159 |  |  | 644.988 | 24.104 | [5 empty] | 644.988 | 0.0003855
|  |  | 752.651 | 649.987 | 752.651 | 7.5265e-07 | [8 empty] | 649.987 | 3.0581e-19 | 0.0003854 | 7.5265e-07 | 4.6965e+12 | 4.525 | 1.1741e-05 | 3.8393e+13 | 4.1883e+13 | 11.21% | 11.2135 | 2.8352 | 9.2709e+18 | 0.16633 | 0.83126 |  |  | 649.987 | 24.629 | [5 empty] | 649.987 | 0.0003854
|  |  | 752.512 | 654.985 | 752.512 | 7.5251e-07 | [8 empty] | 654.985 | 3.0348e-19 | 0.000386 | 7.5251e-07 | 4695674880000 | 4.6382 | 1.2016e-05 | 3.9594e+13 | 4.3194e+13 | 10.87% | 10.8711 | 2.9016 | 9.561e+18 | 0.1663 | 0.83022 |  |  | 654.985 | 25.189 | [5 empty] | 654.985 | 0.000386
|  |  | 751.366 | 659.981 | 751.366 | 7.5137e-07 | [8 empty] | 659.981 | 3.0118e-19 | 0.00038568 | 7.5137e-07 | 4688523840000 | 4.7362 | 1.228e-05 | 4.0773e+13 | 4.448e+13 | 10.54% | 10.5408 | 2.9653 | 9.8457e+18 | 0.16605 | 0.82787 |  |  | 659.981 | 25.799 | [5 empty] | 659.981 | 0.00038568
|  |  | 748.859 | 664.975 | 748.859 | 7.4886e-07 | [8 empty] | 664.975 | 2.9892e-19 | 0.000387 | 7.4886e-07 | 4.6729e+12 | 4.8407 | 1.2508e-05 | 4.1845e+13 | 4.5649e+13 | 10.24% | 10.2365 | 3.0204 | 1.0105e+19 | 0.1655 | 0.82437 |  |  | 664.975 | 26.393 | [5 empty] | 664.975 | 0.000387
|  |  | 745.326 | 669.968 | 745.326 | 7.4533e-07 | [8 empty] | 669.968 | 2.9669e-19 | 0.00038727 | 7.4533e-07 | 4.6508e+12 | 4.9288 | 1.2727e-05 | 4.2897e+13 | 4.6797e+13 | 9.938% | 9.9383 | 3.0733 | 1.0359e+19 | 0.16472 | 0.83251 |  |  | 669.968 | 27.004 | [5 empty] | 669.968 | 0.00038727
|  |  | 741.575 | 675.035 | 741.575 | 7.4158e-07 | [8 empty] | 675.035 | 2.9449e-19 | 0.000389 | 7.4158e-07 | 4.6274e+12 | 5.0438 | 1.2966e-05 | 4.4029e+13 | 4.8031e+13 | 9.634% | 9.6342 | 3.131 | 1.0632e+19 | 0.16389 | 0.81433 |  |  | 675.035 | 27.577 | [5 empty] | 675.035 | 0.000389
|  |  | 735.298 | 680.025 | 735.298 | 7.353e-07 | [8 empty] | 680.025 | 2.9232e-19 | 0.00038958 | 7.353e-07 | 4588259520000 | 5.1312 | 1.3171e-05 | 4.5057e+13 | 4.9153e+13 | 9.335% | 9.3347 | 3.1805 | 1.088e+19 | 0.1625 | 0.80659 |  |  | 680.025 | 28.117 | [5 empty] | 680.025 | 0.00038958
|  |  | 728.12 | 685.013 | 728.12 | 7.2812e-07 | [8 empty] | 685.013 | 2.9019e-19 | 0.0003911 | 7.2812e-07 | 4.5435e+12 | 5.2145 | 1.3333e-05 | 4.5946e+13 | 5.0122e+13 | 9.065% | 9.0647 | 3.2196 | 1.1095e+19 | 0.16091 | 0.79796 |  |  | 685.013 | 28.691 | [5 empty] | 685.013 | 0.0003911
|  |  | 719.926 | 690 | 719.926 | 7.1993e-07 | [8 empty] | 690 | 2.8809e-19 | 0.00039337 | 7.1993e-07 | 4.4923e+12 | 5.3059 | 1.3488e-05 | 4.682e+13 | 5.1077e+13 | 8.795% | 8.7953 | 3.2571 | 1.1306e+19 | 0.1591 | 0.78768 |  |  | 690 | 29.197 | [5 empty] | 690 | 0.00039337
|  |  | 710.046 | 694.985 | 710.046 | 7.1005e-07 | [8 empty] | 694.985 | 2.8601e-19 | 0.0003935 | 7.1005e-07 | 4.4307e+12 | 5.3725 | 1.3653e-05 | 4.7736e+13 | 5.2076e+13 | 8.508% | 8.5082 | 3.2969 | 1.1527e+19 | 0.15692 | 0.77605 |  |  | 694.985 | 29.74 | [5 empty] | 694.985 | 0.0003935
|  |  | 699.37 | 699.968 | 699.37 | 6.9937e-07 | 711.169 | 699.968 | 711.169 | 7.1117e-07 |  |  |  |  | 699.968 | 2.8397e-19 | 0.00039838 | 6.9937e-07 | 4.3641e+12 | 5.474 | 1.3741e-05 | 4.8388e+13 | 5.2787e+13 | 8.267% | 8.2674 | 3.318 | 1.1684e+19 | 0.15456 | 0.77416 |  |  | 699.968 | 30.193 | 699.968 | 30.793 |  |  |  | 699.968 | 0.00039838
|  |  | 686.046 | 705.025 | 686.046 | 6.8605e-07 | 691.926 | 705.025 | 691.926 | 6.9193e-07 |  |  |  |  | 705.025 | 2.8196e-19 | 0.000402 | 6.8605e-07 | 4.2809e+12 | 5.5539 | 1.3816e-05 | 4.8999e+13 | 5.3453e+13 | 8.009% | 8.0087 | 3.3361 | 1.1832e+19 | 0.15161 | 0.74723 |  |  | 705.025 | 30.592 | 705.025 | 31.184 |  |  |  | 705.025 | 0.000402
|  |  | 671.849 | 710.005 | 671.849 | 6.7185e-07 | 675.131 | 710.005 | 675.131 | 6.7513e-07 |  |  |  |  | 710.005 | 2.7997e-19 | 0.00040622 | 6.7185e-07 | 4.1923e+12 | 5.6238 | 1.3844e-05 | 4.9448e+13 | 5.3944e+13 | 7.772% | 7.7717 | 3.343 | 1.194e+19 | 0.14848 | 0.73115 |  |  | 710.005 | 30.896 | 710.005 | 31.537 |  |  |  | 710.005 | 0.00040622
|  |  | 657.102 | 714.984 | 657.102 | 6.571e-07 | 658.616 | 714.984 | 658.616 | 6.5862e-07 |  |  |  |  | 714.984 | 2.7801e-19 | 0.000411 | 6.571e-07 | 4100316480000 | 5.6986 | 1.3865e-05 | 4.9872e+13 | 5.4406e+13 | 7.537% | 7.5366 | 3.3481 | 1.2043e+19 | 0.14522 | 0.72514 |  |  | 714.984 | 31.187 | 714.984 | 31.845 |  |  |  | 714.984 | 0.000411
|  |  | 641.867 | 720.036 | 641.867 | 6.4187e-07 | 641.594 | 720.036 | 641.594 | 6.4159e-07 |  |  |  |  | 720.036 | 2.7608e-19 | 0.00041613 | 6.4187e-07 | 4005250080000 | 5.7631 | 1.3849e-05 | 5.0163e+13 | 5.4724e+13 | 7.319% | 7.3191 | 3.3442 | 1.2113e+19 | 0.14185 | 0.69735 |  |  | 720.036 | 31.505 | 720.036 | 32.144 |  |  |  | 720.036 | 0.00041613
|  |  | 626.664 | 725.011 | 626.664 | 6.2666e-07 | 626.435 | 725.011 | 626.435 | 6.2643e-07 |  |  |  |  | 725.011 | 2.7418e-19 | 0.000421 | 6.2666e-07 | 3.9104e+12 | 5.8202 | 1.3825e-05 | 5.0422e+13 | 5.5006e+13 | 7.109% | 7.109 | 3.3383 | 1.2176e+19 | 0.13849 | 0.68066 |  |  | 725.011 | 31.806 | 725.011 | 32.478 |  |  |  | 725.011 | 0.000421
[7 empty] | 612.012 | 729.984 | 612.012 | 6.1201e-07 |  |  |  |  | 729.984 | 2.723e-19 | 0.00042974 | 6.1201e-07 | 3818954880000 | 5.9284 | 1.3795e-05 | 5.0662e+13 | 5.5268e+13 | 6.91% | 6.9099 | 3.3312 | 1.2234e+19 | 0.13525 | 0.67541 |  |  |  |  | 729.984 | 32.859 |  |  |  | 729.984 | 0.00042974
[7 empty] | 599.077 | 735.031 | 599.077 | 5.9908e-07 |  |  |  |  | 735.031 | 2.7045e-19 | 0.00044 | 5.9908e-07 | 3.7382e+12 | 6.0568 | 1.3765e-05 | 5.0899e+13 | 5.5526e+13 | 6.732% | 6.7325 | 3.324 | 1.2291e+19 | 0.13239 | 0.65177 |  |  |  |  | 735.031 | 33.439 |  |  |  | 735.031 | 0.00044
[7 empty] | 587.965 | 740 | 587.965 | 5.8797e-07 |  |  |  |  | 740 | 2.6862e-19 | 0.00044854 | 5.8797e-07 | 3.6689e+12 | 6.1789 | 1.3776e-05 | 5.1282e+13 | 5.5945e+13 | 6.558% | 6.5581 | 3.3265 | 1.2383e+19 | 0.12994 | 0.64039 |  |  |  |  | 740 | 34.136 |  |  |  | 740 | 0.00044854
[7 empty] | 578.588 | 744.968 | 578.588 | 5.7859e-07 |  |  |  |  | 744.968 | 2.6682e-19 | 0.000461 | 5.7859e-07 | 3.6104e+12 | 6.3491 | 1.3772e-05 | 5.1617e+13 | 5.631e+13 | 6.412% | 6.4117 | 3.3257 | 1.2464e+19 | 0.12787 | 0.64005 |  |  |  |  | 744.968 | 35.017 |  |  |  | 744.968 | 0.000461
[7 empty] | 570.245 | 750.01 | 570.245 | 5.7025e-07 |  |  |  |  | 750.01 | 2.6504e-19 | 0.00047311 | 5.7025e-07 | 3558328800000 | 6.5185 | 1.3778e-05 | 5.1984e+13 | 5.671e+13 | 6.275% | 6.2746 | 3.327 | 1.2553e+19 | 0.12602 | 0.6218 |  |  |  |  | 750.01 | 36.071 |  |  |  | 750.01 | 0.00047311
[7 empty] | 563.352 | 754.974 | 563.352 | 5.6335e-07 |  |  |  |  | 754.974 | 2.6328e-19 | 0.00049 | 5.6335e-07 | 3515316480000 | 6.7603 | 1.3797e-05 | 5.2402e+13 | 5.7165e+13 | 6.149% | 6.1494 | 3.3315 | 1.2654e+19 | 0.1245 | 0.62353 |  |  |  |  | 754.974 | 37.266 |  |  |  | 754.974 | 0.00049
[7 empty] | 556.712 | 760.012 | 556.712 | 5.5671e-07 |  |  |  |  | 760.012 | 2.6155e-19 | 0.00050519 | 5.5671e-07 | 3473882880000 | 6.963 | 1.3783e-05 | 5.2697e+13 | 5.7487e+13 | 6.043% | 6.0429 | 3.3282 | 1.2725e+19 | 0.12303 | 0.60697 |  |  |  |  | 760.012 | 38.626 |  |  |  | 760.012 | 0.00050519
[7 empty] | 550.531 | 764.973 | 550.531 | 5.5053e-07 |  |  |  |  | 764.973 | 2.5984e-19 | 0.000529 | 5.5053e-07 | 3435313440000 | 7.2785 | 1.3759e-05 | 5.2951e+13 | 5.7765e+13 | 5.947% | 5.947 | 3.3225 | 1.2786e+19 | 0.12167 | 0.60894 |  |  |  |  | 764.973 | 40.108 |  |  |  | 764.973 | 0.000529
[7 empty] | 544.19 | 770.007 | 544.19 | 5.4419e-07 |  |  |  |  | 770.007 | 2.5816e-19 | 0.00054663 | 5.4419e-07 | 3.3957e+12 | 7.4899 | 1.3702e-05 | 5.3076e+13 | 5.7901e+13 | 5.865% | 5.8647 | 3.3087 | 1.2817e+19 | 0.12026 | 0.59413 |  |  |  |  | 770.007 | 41.685 |  |  |  | 770.007 | 0.00054663
[7 empty] | 540.497 | 774.964 | 540.497 | 5.405e-07 |  |  |  |  | 774.964 | 2.5649e-19 | 0.000572 | 5.405e-07 | 3372701280000 | 7.8133 | 1.366e-05 | 5.3256e+13 | 5.8097e+13 | 5.805% | 5.8053 | 3.2984 | 1.286e+19 | 0.11945 | 0.59659 |  |  |  |  | 774.964 | 43.432 |  |  |  | 774.964 | 0.000572
[7 empty] | 532.87 | 779.994 | 532.87 | 5.3287e-07 |  |  |  |  | 779.994 | 2.5485e-19 | 0.00060313 | 5.3287e-07 | 3.3251e+12 | 8.1369 | 1.3491e-05 | 5.2938e+13 | 5.7751e+13 | 5.758% | 5.7577 | 3.2578 | 1.2783e+19 | 0.11776 | 0.58935 |  |  |  |  | 779.994 | 45.396 |  |  |  | 779.994 | 0.00060313
[7 empty] | 527.69 | 785.023 | 527.69 | 5.2769e-07 |  |  |  |  | 785.023 | 2.5322e-19 | 0.000641 | 5.2769e-07 | 3.2928e+12 | 8.5628 | 1.3359e-05 | 5.2754e+13 | 5.755e+13 | 5.722% | 5.7216 | 3.2258 | 1.2739e+19 | 0.11662 | 0.57534 |  |  |  |  | 785.023 | 47.452 |  |  |  | 785.023 | 0.000641
[7 empty] | 523.749 | 789.975 | 523.749 | 5.2375e-07 |  |  |  |  | 789.975 | 2.5162e-19 | 0.00067563 | 5.2375e-07 | 3.2682e+12 | 8.9397 | 1.3232e-05 | 5.2586e+13 | 5.7366e+13 | 5.697% | 5.6971 | 3.1951 | 1.2698e+19 | 0.11575 | 0.57974 |  |  |  |  | 789.975 | 49.81 |  |  |  | 789.975 | 0.00067563
[7 empty] | 520.556 | 794.999 | 520.556 | 5.2056e-07 |  |  |  |  | 794.999 | 2.5004e-19 | 0.000714 | 5.2056e-07 | 3.2483e+12 | 9.339 | 1.308e-05 | 5.2311e+13 | 5.7067e+13 | 5.692% | 5.692 | 3.1584 | 1.2632e+19 | 0.11504 | 0.57696 |  |  |  |  | 794.999 | 52.301 |  |  |  | 794.999 | 0.000714
[7 empty] | 518.952 | 800.022 | 518.952 | 5.1895e-07 |  |  |  |  | 800.022 | 2.4847e-19 | 0.00076409 | 5.1895e-07 | 3.2383e+12 | 9.8939 | 1.2949e-05 | 5.2112e+13 | 5.685e+13 | 5.696% | 5.6962 | 3.1268 | 1.2584e+19 | 0.11469 | 0.56737 |  |  |  |  | 800.022 | 55.043 |  |  |  | 800.022 | 0.00076409
[7 empty] | 519.19 | 804.968 | 519.19 | 5.1919e-07 |  |  |  |  | 804.968 | 2.4693e-19 | 0.000812 | 5.1919e-07 | 3.2397e+12 | 10.4291 | 1.2844e-05 | 5.2013e+13 | 5.6741e+13 | 5.71% | 5.7097 | 3.1014 | 1.256e+19 | 0.11474 | 0.57673 |  |  |  |  | 804.968 | 57.966 |  |  |  | 804.968 | 0.000812
[7 empty] | 520.721 | 809.987 | 520.721 | 5.2072e-07 |  |  |  |  | 809.987 | 2.4541e-19 | 0.00086139 | 5.2072e-07 | 3.2493e+12 | 10.9776 | 1.2744e-05 | 5.193e+13 | 5.6651e+13 | 5.736% | 5.7356 | 3.0774 | 1.254e+19 | 0.11508 | 0.57922 |  |  |  |  | 809.987 | 61.068 |  |  |  | 809.987 | 0.00086139
[7 empty] | 524.1 | 815.004 | 524.1 | 5.241e-07 |  |  |  |  | 815.004 | 2.439e-19 | 0.00092 | 5.241e-07 | 3.2704e+12 | 11.6713 | 1.2686e-05 | 5.2013e+13 | 5.6742e+13 | 5.764% | 5.7636 | 3.0634 | 1.256e+19 | 0.11582 | 0.58384 |  |  |  |  | 815.004 | 64.43 |  |  |  | 815.004 | 0.00092
[7 empty] | 529.473 | 820.019 | 529.473 | 5.2947e-07 |  |  |  |  | 820.019 | 2.4242e-19 | 0.0009708 | 5.2947e-07 | 3303911520000 | 12.29 | 1.266e-05 | 5.2223e+13 | 5.6971e+13 | 5.799% | 5.7993 | 3.057 | 1.2611e+19 | 0.11701 | 0.59111 |  |  |  |  | 820.019 | 68.096 |  |  |  | 820.019 | 0.0009708
[7 empty] | 537.654 | 825.032 | 537.654 | 5.3765e-07 |  |  |  |  | 825.032 | 2.4094e-19 | 0.00099 | 5.3765e-07 | 3.355e+12 | 12.557 | 1.2684e-05 | 5.2642e+13 | 5.7428e+13 | 5.842% | 5.8421 | 3.0628 | 1.2712e+19 | 0.11882 | 0.59151 |  |  |  |  | 825.032 | 72.035 |  |  |  | 825.032 | 0.00099
[7 empty] | 546.853 | 829.968 | 546.853 | 5.4685e-07 |  |  |  |  | 829.968 | 2.3949e-19 | 0.00109 | 5.4685e-07 | 3412362720000 | 13.8704 | 1.2725e-05 | 5.3134e+13 | 5.7964e+13 | 5.887% | 5.8871 | 3.0728 | 1.283e+19 | 0.12085 | 0.61223 |  |  |  |  | 829.968 | 76.015 |  |  |  | 829.968 | 0.00109
[7 empty] | 559.271 | 834.977 | 559.271 | 5.5927e-07 |  |  |  |  | 834.977 | 2.3806e-19 | 0.00113 | 5.5927e-07 | 3.4899e+12 | 14.5021 | 1.2834e-05 | 5.391e+13 | 5.881e+13 | 5.934% | 5.9341 | 3.099 | 1.3018e+19 | 0.1236 | 0.62687 |  |  |  |  | 834.977 | 80.379 |  |  |  | 834.977 | 0.00113
[7 empty] | 573.756 | 839.984 | 573.756 | 5.7376e-07 |  |  |  |  | 839.984 | 2.3664e-19 | 0.0012 | 5.7376e-07 | 3580237440000 | 15.5816 | 1.2985e-05 | 5.487e+13 | 5.9858e+13 | 5.981% | 5.9812 | 3.1355 | 1.325e+19 | 0.1268 | 0.64399 |  |  |  |  | 839.984 | 84.743 |  |  |  | 839.984 | 0.0012
[7 empty] | 590.685 | 844.989 | 590.685 | 5.9069e-07 |  |  |  |  | 844.989 | 2.3524e-19 | 0.00128 | 5.9069e-07 | 3.6859e+12 | 16.8793 | 1.3187e-05 | 5.6057e+13 | 6.1153e+13 | 6.027% | 6.0273 | 3.1843 | 1.3536e+19 | 0.13054 | 0.6626 |  |  |  |  | 844.989 | 89.432 |  |  |  | 844.989 | 0.00128
[7 empty] | 608.134 | 849.991 | 608.134 | 6.0813e-07 |  |  |  |  | 849.991 | 2.3386e-19 | 0.0013 | 6.0813e-07 | 3.7948e+12 | 17.4195 | 1.34e-05 | 5.7298e+13 | 6.2507e+13 | 6.071% | 6.071 | 3.2357 | 1.3836e+19 | 0.1344 | 0.68333 |  |  |  |  | 849.991 | 93.982 |  |  |  | 849.991 | 0.0013
[7 empty] | 628.424 | 854.992 | 628.424 | 6.2842e-07 |  |  |  |  | 854.992 | 2.3249e-19 | 0.00134 | 6.2842e-07 | 3.9214e+12 | 18.3339 | 1.3682e-05 | 5.8849e+13 | 6.4199e+13 | 6.108% | 6.1081 | 3.3038 | 1.4211e+19 | 0.13888 | 0.70594 |  |  |  |  | 854.992 | 98.708 |  |  |  | 854.992 | 0.00134
[7 empty] | 649.567 | 859.991 | 649.567 | 6.4957e-07 |  |  |  |  | 859.991 | 2.3114e-19 | 0.00137 | 6.4957e-07 | 4.0533e+12 | 19.1585 | 1.3984e-05 | 6.0501e+13 | 6.6002e+13 | 6.141% | 6.1412 | 3.3769 | 1.461e+19 | 0.14355 | 0.72956 |  |  |  |  | 859.991 | 103.394 |  |  |  | 859.991 | 0.00137
[7 empty] | 671.969 | 864.987 | 671.969 | 6.7197e-07 |  |  |  |  | 864.987 | 2.298e-19 | 0.00139 | 6.7197e-07 | 4.1931e+12 | 19.8969 | 1.4314e-05 | 6.229e+13 | 6.7952e+13 | 6.171% | 6.1706 | 3.4565 | 1.5041e+19 | 0.1485 | 0.7543 |  |  |  |  | 864.987 | 108.146 |  |  |  | 864.987 | 0.00139
[7 empty] | 694.661 | 869.982 | 694.661 | 6.9466e-07 |  |  |  |  | 869.982 | 2.2848e-19 | 0.00142 | 6.9466e-07 | 4.3347e+12 | 20.8081 | 1.4654e-05 | 6.4134e+13 | 6.9965e+13 | 6.196% | 6.1955 | 3.5385 | 1.5487e+19 | 0.15352 | 0.77895 |  |  |  |  | 869.982 | 112.555 |  |  |  | 869.982 | 0.00142
[7 empty] | 717.48 | 874.974 | 717.48 | 7.1748e-07 |  |  |  |  | 874.974 | 2.2718e-19 | 0.00144 | 7.1748e-07 | 4.4771e+12 | 21.6013 | 1.5001e-05 | 6.6032e+13 | 7.2035e+13 | 6.215% | 6.2152 | 3.6223 | 1.5945e+19 | 0.15856 | 0.80368 |  |  |  |  | 874.974 | 116.877 |  |  |  | 874.974 | 0.00144
[7 empty] | 739.783 | 879.965 | 739.783 | 7.3978e-07 |  |  |  |  | 879.965 | 2.2589e-19 | 0.00145 | 7.3978e-07 | 4.6162e+12 | 22.254 | 1.5348e-05 | 6.7944e+13 | 74120768383819 | 6.228% | 6.228 | 3.7061 | 1.6407e+19 | 0.16349 | 0.84014 |  |  |  |  | 879.965 | 120.882 |  |  |  | 879.965 | 0.00145
[7 empty] | 762.229 | 885.027 | 762.229 | 7.6223e-07 |  |  |  |  | 885.027 | 2.2461e-19 | 0.00145 | 7.6223e-07 | 4.7563e+12 | 22.7847 | 1.5714e-05 | 6.9959e+13 | 7.6319e+13 | 6.232% | 6.2321 | 3.7944 | 1.6893e+19 | 0.16845 | 0.85217 |  |  |  |  | 885.027 | 124.664 |  |  |  | 885.027 | 0.00145
[7 empty] | 784.512 | 890.013 | 784.512 | 7.8451e-07 |  |  |  |  | 890.013 | 2.2335e-19 | 0.00146 | 7.8451e-07 | 4895354880000 | 23.4995 | 1.6096e-05 | 7.2065e+13 | 7.8616e+13 | 6.227% | 6.2269 | 3.8867 | 1.7402e+19 | 0.17338 | 0.87529 |  |  |  |  | 890.013 | 128.137 |  |  |  | 890.013 | 0.00146
[7 empty] | 804.832 | 894.997 | 804.832 | 8.0483e-07 |  |  |  |  | 894.997 | 2.221e-19 | 0.00145 | 8.0483e-07 | 5.0222e+12 | 23.8676 | 1.646e-05 | 7.4112e+13 | 8.085e+13 | 6.212% | 6.2117 | 3.9748 | 1.7896e+19 | 0.17787 | 0.89739 |  |  |  |  | 894.997 | 131.155 |  |  |  | 894.997 | 0.00145
[7 empty] | 825.291 | 899.979 | 825.291 | 8.2529e-07 |  |  |  |  | 899.979 | 2.2087e-19 | 0.00144 | 8.2529e-07 | 5.1498e+12 | 24.2705 | 1.6854e-05 | 7.6311e+13 | 8.3248e+13 | 6.186% | 6.1861 | 4.0699 | 1.8427e+19 | 0.18239 | 0.93186 |  |  |  |  | 899.979 | 133.913 |  |  |  | 899.979 | 0.00144
[7 empty] | 843.666 | 905.032 | 843.666 | 8.4367e-07 |  |  |  |  | 905.032 | 2.1965e-19 | 0.00143 | 8.4367e-07 | 5.2645e+12 | 24.645 | 1.7234e-05 | 7.8464e+13 | 8.5597e+13 | 6.15% | 6.1503 | 4.1616 | 1.8947e+19 | 0.18645 | 0.93728 |  |  |  |  | 905.032 | 136.053 |  |  |  | 905.032 | 0.00143
[7 empty] | 860.63 | 910.009 | 860.63 | 8.6063e-07 |  |  |  |  | 910.009 | 2.1844e-19 | 0.00142 | 8.6063e-07 | 5.3703e+12 | 25.0147 | 1.7616e-05 | 8.0645e+13 | 8.7976e+13 | 6.104% | 6.1043 | 4.2538 | 1.9474e+19 | 0.1902 | 0.95498 |  |  |  |  | 910.009 | 137.887 |  |  |  | 910.009 | 0.00142
[7 empty] | 876.547 | 914.984 | 876.547 | 8.7655e-07 |  |  |  |  | 914.984 | 2.1725e-19 | 0.0014 | 8.7655e-07 | 5.4697e+12 | 25.2075 | 1.8005e-05 | 8.288e+13 | 9.0414e+13 | 6.05% | 6.0495 | 4.3478 | 2.0013e+19 | 0.19371 | 0.98616 |  |  |  |  | 914.984 | 139.271 |  |  |  | 914.984 | 0.0014
[7 empty] | 891.757 | 920.031 | 891.757 | 8.9176e-07 |  |  |  |  | 920.031 | 2.1606e-19 | 0.00138 | 8.9176e-07 | 5564563680000 | 25.4102 | 1.8413e-05 | 8.5221e+13 | 9.2968e+13 | 5.985% | 5.9855 | 4.4463 | 2.0579e+19 | 0.19708 | 0.98671 |  |  |  |  | 920.031 | 140.235 |  |  |  | 920.031 | 0.00138
[7 empty] | 904.588 | 925.002 | 904.588 | 9.0459e-07 |  |  |  |  | 925.002 | 2.149e-19 | 0.00135 | 9.0459e-07 | 5644629120000 | 25.3897 | 1.8807e-05 | 8.7517e+13 | 95473241279837 | 5.912% | 5.9123 | 4.5415 | 2.1133e+19 | 0.19991 | 0.9994 |  |  |  |  | 925.002 | 140.712 |  |  |  | 925.002 | 0.00135
[7 empty] | 915.955 | 929.97 | 915.955 | 9.1596e-07 |  |  |  |  | 929.97 | 2.1374e-19 | 0.00133 | 9.1596e-07 | 5.7156e+12 | 25.5452 | 1.9207e-05 | 8.986e+13 | 9.8029e+13 | 5.83% | 5.8305 | 4.638 | 2.1699e+19 | 0.20242 | 1.0259 |  |  |  |  | 929.97 | 140.886 |  |  |  | 929.97 | 0.00133
[7 empty] | 926.142 | 935.01 | 926.142 | 9.2614e-07 |  |  |  |  | 935.01 | 2.126e-19 | 0.0013 | 9.2614e-07 | 5.7791e+12 | 25.5043 | 1.9619e-05 | 9.228e+13 | 1.0067e+14 | 5.741% | 5.7407 | 4.7374 | 2.2283e+19 | 0.20467 | 1.0204 |  |  |  |  | 935.01 | 140.617 |  |  |  | 935.01 | 0.0013
[7 empty] | 934.472 | 939.973 | 934.472 | 9.3447e-07 |  |  |  |  | 939.973 | 2.1147e-19 | 0.00128 | 9.3447e-07 | 5831105280000 | 25.6341 | 2.0027e-05 | 9.4703e+13 | 1.0331e+14 | 5.644% | 5.6442 | 4.8359 | 2.2868e+19 | 0.20652 | 1.0437 |  |  |  |  | 939.973 | 140.156 |  |  |  | 939.973 | 0.00128
[7 empty] | 941.034 | 945.009 | 941.034 | 9.4103e-07 |  |  |  |  | 945.009 | 2.1035e-19 | 0.00125 | 9.4103e-07 | 5872052160000 | 25.5394 | 2.0431e-05 | 9.7131e+13 | 1.0596e+14 | 5.542% | 5.5417 | 4.9337 | 2.3455e+19 | 0.20797 | 1.0339 |  |  |  |  | 945.009 | 139.236 |  |  |  | 945.009 | 0.00125
[7 empty] | 945.72 | 949.968 | 945.72 | 9.4572e-07 |  |  |  |  | 949.968 | 2.0924e-19 | 0.00123 | 9.4572e-07 | 5.9013e+12 | 25.6194 | 2.0829e-05 | 9.9544e+13 | 1.0859e+14 | 5.434% | 5.4343 | 5.0296 | 2.4037e+19 | 0.209 | 1.0527 |  |  |  |  | 949.968 | 138.059 |  |  |  | 949.968 | 0.00123
[7 empty] | 947.94 | 954.999 | 947.94 | 9.4794e-07 |  |  |  |  | 954.999 | 2.0815e-19 | 0.00119 | 9.4794e-07 | 5.9151e+12 | 25.2285 | 2.12e-05 | 1.0185e+14 | 1.1111e+14 | 5.324% | 5.3236 | 5.1194 | 2.4595e+19 | 0.20949 | 1.0538 |  |  |  |  | 954.999 | 136.675 |  |  |  | 954.999 | 0.00119
[7 empty] | 948.864 | 960.027 | 948.864 | 9.4886e-07 |  |  |  |  | 960.027 | 2.0706e-19 | 0.00115 | 9.4886e-07 | 5.9209e+12 | 24.8047 | 2.1569e-05 | 1.0417e+14 | 1.1364e+14 | 5.21% | 5.2103 | 5.2084 | 2.5154e+19 | 0.2097 | 1.0378 |  |  |  |  | 960.027 | 135.118 |  |  |  | 960.027 | 0.00115
[7 empty] | 947.731 | 964.979 | 947.731 | 9.4773e-07 |  |  |  |  | 964.979 | 2.0599e-19 | 0.00113 | 9.4773e-07 | 5913841440000 | 24.7647 | 2.1916e-05 | 1.0639e+14 | 1.1606e+14 | 5.095% | 5.0953 | 5.2921 | 2.5691e+19 | 0.20945 | 1.0502 |  |  |  |  | 964.979 | 133.315 |  |  |  | 964.979 | 0.00113
[7 empty] | 944.364 | 970.002 | 944.364 | 9.4436e-07 |  |  |  |  | 970.002 | 2.0493e-19 | 0.0011 | 9.4436e-07 | 5.8928e+12 | 24.4333 | 2.2212e-05 | 1.0839e+14 | 1.1824e+14 | 4.984% | 4.9836 | 5.3637 | 2.6173e+19 | 0.2087 | 1.0445 |  |  |  |  | 970.002 | 131.17 |  |  |  | 970.002 | 0.0011
[7 empty] | 937.823 | 975.024 | 937.823 | 9.3782e-07 |  |  |  |  | 975.024 | 2.0388e-19 | 0.00108 | 9.3782e-07 | 5852015520000 | 24.2309 | 2.2436e-05 | 1.1005e+14 | 1.2005e+14 | 4.875% | 4.8746 | 5.4177 | 2.6574e+19 | 0.20726 | 1.0196 |  |  |  |  | 975.024 | 128.941 |  |  |  | 975.024 | 0.00108
[7 empty] | 928.595 | 979.968 | 928.595 | 9.286e-07 |  |  |  |  | 979.968 | 2.0284e-19 | 0.00105 | 9.286e-07 | 5794432800000 | 23.728 | 2.2598e-05 | 1.1141e+14 | 1.2154e+14 | 4.768% | 4.7676 | 5.4569 | 2.6903e+19 | 0.20522 | 1.0235 |  |  |  |  | 979.968 | 126.478 |  |  |  | 979.968 | 0.00105
[7 empty] | 917.698 | 984.985 | 917.698 | 9.177e-07 |  |  |  |  | 984.985 | 2.0181e-19 | 0.000999 | 9.177e-07 | 5.7264e+12 | 22.6985 | 2.2721e-05 | 1.1259e+14 | 1.2282e+14 | 4.662% | 4.6623 | 5.4866 | 2.7187e+19 | 0.20281 | 1.0083 |  |  |  |  | 984.985 | 123.995 |  |  |  | 984.985 | 0.000999
[7 empty] | 902.611 | 989.998 | 902.611 | 9.0261e-07 |  |  |  |  | 989.998 | 2.0079e-19 | 0.00099629 | 9.0261e-07 | 5.6323e+12 | 22.6546 | 2.2739e-05 | 1.1325e+14 | 1.2354e+14 | 4.559% | 4.5589 | 5.4909 | 2.7347e+19 | 0.19947 | 0.99018 |  |  |  |  | 989.998 | 121.118 |  |  |  | 989.998 | 0.00099629
[7 empty] | 885.302 | 995.01 | 885.302 | 8.853e-07 |  |  |  |  | 995.01 | 1.9978e-19 | 0.0009782 | 8.853e-07 | 5.5243e+12 | 22.2186 | 2.2714e-05 | 1.1369e+14 | 1.2403e+14 | 4.454% | 4.454 | 5.4848 | 2.7454e+19 | 0.19565 | 0.73859 |  |  |  |  | 995.01 | 118.093 |  |  |  | 995.01 | 0.0009782
[7 empty] | 866.205 | 1000.018 | 866.205 | 8.6621e-07 | 1000.018 | 449.39 | 4.4939e-07 |  | 1000.018 | 1.9878e-19 | 0.0002098 | 4.4939e-07 | 2.8042e+12 | 2.4672 | 1.176e-05 | 5.916e+13 | 6.4539e+13 | 4.345% | 4.345 | 2.8397 | 1.4286e+19 | 0.099314 | 0.4993 |  |  |  |  | 1000.018 | 115.115 | 1000.018 | 11.699 |  | 1000.018 | 0.00094628 | 1000.018 | 0.0002098
[7 empty] | 846.92 | 1005.025 | 846.92 | 8.4692e-07 | 1005.025 | 453.065 | 4.5307e-07 |  | 1005.025 | 1.9779e-19 | 0.000211 | 4.5307e-07 | 2.8271e+12 | 2.548 | 1.2076e-05 | 6.1053e+13 | 6.6603e+13 | 4.245% | 4.2448 | 2.916 | 1.4743e+19 | 0.10013 | 0.49197 |  |  |  |  | 1005.025 | 112.326 | 1005.025 | 12.156 |  |  |  | 1005.025 | 0.000211
[7 empty] | 827.513 | 1010.029 | 827.513 | 8.2751e-07 | 1010.029 | 436.677 | 4.3668e-07 |  | 1010.029 | 1.9681e-19 | 0.00021266 | 4.3668e-07 | 2.7249e+12 | 2.5295 | 1.1894e-05 | 6.0436e+13 | 6.593e+13 | 4.133% | 4.133 | 2.8722 | 1.4594e+19 | 0.096504 | 0.48693 |  |  |  |  | 1010.029 | 109.722 | 1010.029 | 12.584 |  |  |  | 1010.029 | 0.00021266
[7 empty] | 807.563 | 1015.03 | 807.563 | 8.0756e-07 | 1015.03 | 444.48 | 4.4448e-07 |  | 1015.03 | 1.9584e-19 | 0.000214 | 4.4448e-07 | 2773555200000 | 2.642 | 1.2346e-05 | 6.304e+13 | 6.8771e+13 | 4.033% | 4.033 | 2.9812 | 1.5223e+19 | 0.098229 | 0.49177 |  |  |  |  | 1015.03 | 107.265 | 1015.03 | 13.187 |  |  |  | 1015.03 | 0.000214
[7 empty] | 786.929 | 1020.028 | 786.929 | 7.8693e-07 | 1020.028 | 445.973 | 4.4597e-07 |  | 1020.028 | 1.9488e-19 | 0.00021524 | 4.4597e-07 | 2.7829e+12 | 2.7237 | 1.2654e-05 | 6.4933e+13 | 7.0836e+13 | 3.929% | 3.9286 | 3.0557 | 1.568e+19 | 0.098559 | 0.48858 |  |  |  |  | 1020.028 | 105.005 | 1020.028 | 13.719 |  |  |  | 1020.028 | 0.00021524
[7 empty] | 764.483 | 1025.025 | 764.483 | 7.6448e-07 | 1025.025 | 438.868 | 4.3887e-07 |  | 1025.025 | 1.9393e-19 | 0.000216 | 4.3887e-07 | 2738536320000 | 2.7575 | 1.2766e-05 | 6.5828e+13 | 7.1813e+13 | 3.813% | 3.8134 | 3.0827 | 1.5896e+19 | 0.096989 | 0.48377 |  |  |  |  | 1025.025 | 102.433 | 1025.025 | 14.398 |  |  |  | 1025.025 | 0.000216
[7 empty] | 739.201 | 1030.018 | 739.201 | 7.392e-07 | 1030.018 | 437.973 | 4.3797e-07 |  | 1030.018 | 1.9299e-19 | 0.00021794 | 4.3797e-07 | 2732951520000 | 2.8501 | 1.3078e-05 | 6.7763e+13 | 7.3924e+13 | 3.697% | 3.697 | 3.1579 | 1.6363e+19 | 0.096791 | 0.48175 |  |  |  |  | 1030.018 | 99.447 | 1030.018 | 14.95 |  |  |  | 1030.018 | 0.00021794
[7 empty] | 709.184 | 1035.009 | 709.184 | 7.0918e-07 | 1035.009 | 435.549 | 4.3555e-07 |  | 1035.009 | 1.9206e-19 | 0.000219 | 4.3555e-07 | 2.7178e+12 | 2.9289 | 1.3374e-05 | 6.9636e+13 | 7.5967e+13 | 3.578% | 3.5777 | 3.2295 | 1.6815e+19 | 0.096255 | 0.47679 |  |  |  |  | 1035.009 | 95.741 | 1035.009 | 15.434 |  |  |  | 1035.009 | 0.000219
[7 empty] | 677.135 | 1039.998 | 677.135 | 6.7714e-07 | 1039.998 | 429.332 | 4.2933e-07 |  | 1039.998 | 1.9113e-19 | 0.00022104 | 4.2933e-07 | 2.679e+12 | 3.002 | 1.3581e-05 | 7.1057e+13 | 7.7516e+13 | 3.456% | 3.4561 | 3.2796 | 1.7158e+19 | 0.094881 | 0.46233 |  |  |  |  | 1039.998 | 91.621 | 1039.998 | 15.937 |  |  |  | 1039.998 | 0.00022104
[7 empty] | 640.999 | 1044.983 | 640.999 | 6.41e-07 | 1044.983 | 409.993 | 4.0999e-07 |  | 1044.983 | 1.9022e-19 | 0.000223 | 4.0999e-07 | 2.5584e+12 | 2.9882 | 1.34e-05 | 7.0445e+13 | 7.6849e+13 | 3.329% | 3.3291 | 3.2358 | 1.7011e+19 | 0.090607 | 0.44636 |  |  |  |  | 1044.983 | 86.667 | 1044.983 | 16.369 |  |  |  | 1044.983 | 0.000223
[7 empty] | 602.764 | 1049.966 | 602.764 | 6.0276e-07 | 1049.966 | 400.664 | 4.0066e-07 |  | 1049.966 | 1.8931e-19 | 0.0002245 | 4.0066e-07 | 2500143360000 | 3.0529 | 1.3599e-05 | 7.1831e+13 | 7.8361e+13 | 3.191% | 3.1906 | 3.2837 | 1.7345e+19 | 0.088546 | 0.43861 |  |  |  |  | 1049.966 | 81.425 | 1049.966 | 16.672 |  |  |  | 1049.966 | 0.0002245
[11 empty] | 1055.02 | 384.73 | 3.8473e-07 |  | 1055.02 | 1.8842e-19 | 0.000226 | 3.8473e-07 | 2400715200000 | 3.0619 | 1.3548e-05 | 7.1905e+13 | 7.8442e+13 | 3.061% | 3.0605 | 3.2715 | 1.7363e+19 | 0.085024 | 0.45285 | [6 empty] | 1055.02 | 16.928 |  |  |  | 1055.02 | 0.000226
[11 empty] | 1059.998 | 438.542 | 4.3854e-07 |  | 1059.998 | 1.8753e-19 | 0.00022805 | 4.3854e-07 | 2.7365e+12 | 3.6766 | 1.6122e-05 | 8.5971e+13 | 9.3787e+13 | 2.918% | 2.9178 | 3.8931 | 2.076e+19 | 0.096917 | 0.46244 | [6 empty] | 1059.998 | 17.082 |  |  |  | 1059.998 | 0.00022805
[11 empty] | 1064.973 | 402.661 | 4.0266e-07 |  | 1064.973 | 1.8665e-19 | 0.00023 | 4.0266e-07 | 2512604640000 | 3.5725 | 1.5532e-05 | 8.3218e+13 | 9.0783e+13 | 2.768% | 2.7677 | 3.7507 | 2.0095e+19 | 0.088987 | 0.431 | [6 empty] | 1064.973 | 17.181 |  |  |  | 1064.973 | 0.00023
[11 empty] | 1070.019 | 370.333 | 3.7033e-07 |  | 1070.019 | 1.8578e-19 | 0.00023202 | 3.7033e-07 | 2310877920000 | 3.4943 | 1.506e-05 | 8.1067e+13 | 8.8437e+13 | 2.613% | 2.613 | 3.6367 | 1.9576e+19 | 0.081843 | 0.38925 | [6 empty] | 1070.019 | 17.273 |  |  |  | 1070.019 | 0.00023202
[11 empty] | 1074.989 | 338.454 | 3.3845e-07 |  | 1074.989 | 1.8491e-19 | 0.000234 | 3.3845e-07 | 2.112e+12 | 3.4145 | 1.4592e-05 | 7.8912e+13 | 8.6086e+13 | 2.453% | 2.4533 | 3.5236 | 1.9055e+19 | 0.074797 | 0.35857 | [6 empty] | 1074.989 | 17.334 |  |  |  | 1074.989 | 0.000234
[11 empty] | 1080.029 | 305.392 | 3.0539e-07 |  | 1080.029 | 1.8406e-19 | 0.00023559 | 3.0539e-07 | 1905646080000 | 3.3129 | 1.4062e-05 | 7.6401e+13 | 8.3346e+13 | 2.286% | 2.2864 | 3.3956 | 1.8449e+19 | 0.067491 | 0.31905 | [6 empty] | 1080.029 | 17.36 |  |  |  | 1080.029 | 0.00023559
[11 empty] | 1084.993 | 276.266 | 2.7627e-07 |  | 1084.993 | 1.8321e-19 | 0.00024 | 2.7627e-07 | 1.7239e+12 | 3.2687 | 1.362e-05 | 7.4341e+13 | 8.1099e+13 | 2.126% | 2.1257 | 3.2888 | 1.7951e+19 | 0.061054 | 0.29095 | [6 empty] | 1084.993 | 17.364 |  |  |  | 1084.993 | 0.00024
[11 empty] | 1090.028 | 246.686 | 2.4669e-07 |  | 1090.028 | 1.8237e-19 | 0.00024084 | 2.4669e-07 | 1.5393e+12 | 3.1642 | 1.3138e-05 | 7.2042e+13 | 7.8591e+13 | 1.959% | 1.9587 | 3.1725 | 1.7396e+19 | 0.054517 | 0.25628 | [6 empty] | 1090.028 | 17.374 |  |  |  | 1090.028 | 0.00024084
[11 empty] | 1094.987 | 221.015 | 2.2101e-07 |  | 1094.987 | 1.8153e-19 | 0.000244 | 2.2101e-07 | 1379133600000 | 3.1205 | 1.2789e-05 | 7.045e+13 | 7.6854e+13 | 1.794% | 1.7945 | 3.0882 | 1.7012e+19 | 0.048844 | 0.23183 | [6 empty] | 1094.987 | 17.499 |  |  |  | 1094.987 | 0.000244
[11 empty] | 1100.016 | 196.173 | 1.9617e-07 |  | 1100.016 | 1.8071e-19 | 0.00024567 | 1.9617e-07 | 1.2241e+12 | 3.0623 | 1.2465e-05 | 6.898e+13 | 7.5251e+13 | 1.627% | 1.6267 | 3.01 | 1.6657e+19 | 0.043354 | 0.20243 | [6 empty] | 1100.016 | 17.537 |  |  |  | 1100.016 | 0.00024567
[11 empty] | 1104.969 | 173.689 | 1.7369e-07 |  | 1104.969 | 1.7989e-19 | 0.000249 | 1.7369e-07 | 1083819360000 | 3.037 | 1.2197e-05 | 6.7801e+13 | 7.3965e+13 | 1.465% | 1.4653 | 2.9452 | 1.6372e+19 | 0.038385 | 0.173 | [6 empty] | 1104.969 | 17.58 |  |  |  | 1104.969 | 0.000249
[11 empty] | 1109.993 | 137.943 | 1.3794e-07 |  | 1109.993 | 1.7908e-19 | 0.00025111 | 1.3794e-07 | 860764320000.0002 | 2.7166 | 1.0818e-05 | 6.041e+13 | 6.5902e+13 | 1.306% | 1.3061 | 2.6123 | 1.4588e+19 | 0.030485 | 0.13164 | [6 empty] | 1109.993 | 17.663 |  |  |  | 1109.993 | 0.00025111
[11 empty] | 1115.013 | 99.365 | 9.9365e-08 |  | 1115.013 | 1.7828e-19 | 0.000255 | 9.9365e-08 | 620037600000 | 2.2454 | 8.8056e-06 | 4.9393e+13 | 5.3883e+13 | 1.151% | 1.1507 | 2.1263 | 1.1927e+19 | 0.021959 | 0.10548 | [6 empty] | 1115.013 | 17.721 |  |  |  | 1115.013 | 0.000255
[11 empty] | 1120.031 | 90.871 | 9.0871e-08 |  | 1120.031 | 1.7748e-19 | 0.00025735 | 9.0871e-08 | 567035040000.0001 | 2.3642 | 9.1867e-06 | 5.1762e+13 | 5.6467e+13 | 1.004% | 1.0042 | 2.2184 | 1.2499e+19 | 0.020082 | 0.094124 | [6 empty] | 1120.031 | 17.85 |  |  |  | 1120.031 | 0.00025735
[11 empty] | 1124.973 | 81.49 | 8.149e-08 |  | 1124.973 | 1.7669e-19 | 0.00026 | 8.149e-08 | 508497599999.9999 | 2.4803 | 9.5396e-06 | 5.399e+13 | 5.8898e+13 | 0.8634% | 0.86336 | 2.3036 | 1.3037e+19 | 0.018009 | 0.084014 | [6 empty] | 1124.973 | 17.996 |  |  |  | 1124.973 | 0.00026
[11 empty] | 1129.985 | 70.209 | 7.0209e-08 |  | 1129.985 | 1.7591e-19 | 0.00026452 | 7.0209e-08 | 438104160000.0001 | 2.5507 | 9.6429e-06 | 5.4817e+13 | 5.98e+13 | 0.7326% | 0.73261 | 2.3285 | 1.3237e+19 | 0.015516 | 0.070868 | [6 empty] | 1129.985 | 18.113 |  |  |  | 1129.985 | 0.00026452
[11 empty] | 1134.994 | 57.83 | 5.783e-08 |  | 1134.994 | 1.7514e-19 | 0.00027 | 5.783e-08 | 360859200000 | 2.5381 | 9.4002e-06 | 5.3673e+13 | 5.8553e+13 | 0.6163% | 0.6163 | 2.2699 | 1.2961e+19 | 0.01278 | 0.055674 | [6 empty] | 1134.994 | 18.254 |  |  |  | 1134.994 | 0.00027
[11 empty] | 1140 | 42.817 | 4.2817e-08 |  | 1140 | 1.7437e-19 | 0.00027254 | 4.2817e-08 | 267178080000.0001 | 2.2828 | 8.3761e-06 | 4.8037e+13 | 5.2404e+13 | 0.5098% | 0.50984 | 2.0226 | 1.16e+19 | 0.0094624 | 0.049833 | [6 empty] | 1140 | 18.351 |  |  |  | 1140 | 0.00027254
[11 empty] | 1145.003 | 47.325 | 4.7325e-08 |  | 1145.003 | 1.7361e-19 | 0.000276 | 4.7325e-08 | 295308000000.0001 | 3.098 | 1.1225e-05 | 6.4655e+13 | 7.0533e+13 | 0.4187% | 0.41868 | 2.7105 | 1.5613e+19 | 0.010459 | 0.046266 | [6 empty] | 1145.003 | 18.438 |  |  |  | 1145.003 | 0.000276
[11 empty] | 1150.003 | 36.416 | 3.6416e-08 |  | 1150.003 | 1.7285e-19 | 0.00028075 | 3.6416e-08 | 227235840000 | 2.9604 | 1.0545e-05 | 61003500253533 | 6.6549e+13 | 0.3415% | 0.34146 | 2.5462 | 1.4731e+19 | 0.0080478 | 0.040031 | [6 empty] | 1150.003 | 18.593 |  |  |  | 1150.003 | 0.00028075
[11 empty] | 1155 | 36.082 | 3.6082e-08 |  | 1155 | 1.721e-19 | 0.000285 | 3.6082e-08 | 225151680000 | 3.6686 | 1.2872e-05 | 7.4793e+13 | 8.1593e+13 | 0.2759% | 0.27595 | 3.1083 | 1.8061e+19 | 0.007974 | 0.036892 | [6 empty] | 1155 | 18.712 |  |  |  | 1155 | 0.000285
[11 empty] | 1159.995 | 30.759 | 3.0759e-08 |  | 1159.995 | 1.7136e-19 | 0.00028929 | 3.0759e-08 | 191936160000 | 3.9406 | 1.3622e-05 | 7.949e+13 | 8.6716e+13 | 0.2213% | 0.22134 | 3.2893 | 1.9195e+19 | 0.0067977 | 0.026006 | [6 empty] | 1159.995 | 18.81 |  |  |  | 1159.995 | 0.00028929
[11 empty] | 1164.986 | 16.396 | 1.6396e-08 |  | 1164.986 | 1.7063e-19 | 0.000293 | 1.6396e-08 | 102311040000 | 2.6617 | 9.0844e-06 | 5.3241e+13 | 5.8082e+13 | 0.1762% | 0.17615 | 2.1937 | 1.2856e+19 | 0.0036235 | 0.027356 | [6 empty] | 1164.986 | 18.878 |  |  |  | 1164.986 | 0.000293
[11 empty] | 1169.974 | 33.236 | 3.3236e-08 |  | 1169.974 | 1.699e-19 | 0.00029855 | 3.3236e-08 | 207392640000 | 6.9015 | 2.3117e-05 | 1.3606e+14 | 1.4843e+14 | 0.1397% | 0.13972 | 5.5821 | 3.2856e+19 | 0.0073451 | 0.032381 | [6 empty] | 1169.974 | 19.057 |  |  |  | 1169.974 | 0.00029855
[11 empty] | 1175.032 | 24.7 | 2.47e-08 |  | 1175.032 | 1.6917e-19 | 0.000303 | 2.47e-08 | 154128000000 | 6.4779 | 2.1379e-05 | 1.2637e+14 | 1.3786e+14 | 0.1118% | 0.1118 | 5.1625 | 3.0516e+19 | 0.0054586 | 0.027652 | [6 empty] | 1175.032 | 19.283 |  |  |  | 1175.032 | 0.000303
[11 empty] | 1180.014 | 25.53 | 2.553e-08 |  | 1180.014 | 1.6846e-19 | 0.00030845 | 2.553e-08 | 159307200000 | 8.3163 | 2.6962e-05 | 1.6005e+14 | 1.746e+14 | 0.09124% | 0.091242 | 6.5105 | 3.8648e+19 | 0.0056421 | 0.015903 | [6 empty] | 1180.014 | 19.592 |  |  |  | 1180.014 | 0.00030845
[11 empty] | 1184.993 | 3.375 | 3.375e-09 |  | 1184.993 | 1.6775e-19 | 0.000314 | 3.375e-09 | 21060000000 | 1.3353 | 4.2525e-06 | 2.5351e+13 | 2.7655e+13 | 0.07615% | 0.076152 | 1.0269 | 6.1216e+18 | 0.00074587 | 0.0049024 | [6 empty] | 1184.993 | 20.138 |  |  |  | 1184.993 | 0.000314
[11 empty] | 1189.969 | 5.541 | 5.541e-09 |  | 1189.969 | 1.6704e-19 | 0.00031862 | 5.541e-09 | 34575840000 | 2.555 | 8.0188e-06 | 4.8005e+13 | 5.2369e+13 | 0.06602% | 0.066024 | 1.9363 | 1.1592e+19 | 0.0012245 | 0.0018943 | [6 empty] | 1189.969 | 20.983 |  |  |  | 1189.969 | 0.00031862
[11 empty] | 1195.014 | -2.143 | -2.143e-09 |  | 1195.014 | 1.6634e-19 | 0.000324 | -2.143e-09 | -13372320000 | -1.1175 | -3.449e-06 | -2.0734e+13 | -2.2619e+13 | 0.05912% | 0.05912 | -0.83283 | -5.0067e+18 | -0.0004736 | 0.007035 | [6 empty] | 1195.014 | 21.984 |  |  |  | 1195.014 | 0.000324
[11 empty] | 1199.984 | 14.953 | 1.4953e-08 |  | 1199.984 | 1.6565e-19 | 0.0003291 | 1.4953e-08 | 93306720000 | 8.5959 | 2.6119e-05 | 1.5768e+14 | 1.7201e+14 | 0.05424% | 0.054244 | 6.3072 | 3.8075e+19 | 0.0033046 | 0.014922 | [6 empty] | 1199.984 | 23.356 |  |  |  | 1199.984 | 0.0003291
[11 empty] | 1205.022 | 11.851 | 1.1851e-08 |  | 1205.022 | 1.6496e-19 | 0.000334 | 1.1851e-08 | 73950240000 | 7.4871 | 2.2417e-05 | 1.3589e+14 | 1.4824e+14 | 0.04988% | 0.049885 | 5.413 | 3.2814e+19 | 0.002619 | 0.011227 | [6 empty] | 1205.022 | 24.71 |  |  |  | 1205.022 | 0.000334
[11 empty] | 1209.986 | 8.617 | 8.617e-09 |  | 1209.986 | 1.6428e-19 | 0.0003415 | 8.617e-09 | 53770080000 | 6.2305 | 1.8244e-05 | 1.1106e+14 | 1.2115e+14 | 0.04438% | 0.044382 | 4.4055 | 2.6817e+19 | 0.0019043 | 0.0091567 | [6 empty] | 1209.986 | 25.942 |  |  |  | 1209.986 | 0.0003415
[11 empty] | 1215.018 | 7.851 | 7.851e-09 |  | 1215.018 | 1.6361e-19 | 0.000348 | 7.851e-09 | 48990240000 | 6.4942 | 1.8661e-05 | 1.1406e+14 | 1.2443e+14 | 0.03937% | 0.039371 | 4.5063 | 2.7544e+19 | 0.0017351 | 0.012192 | [6 empty] | 1215.018 | 27.051 |  |  |  | 1215.018 | 0.000348
[11 empty] | 1219.976 | 14.403 | 1.4403e-08 |  | 1219.976 | 1.6293e-19 | 0.00035415 | 1.4403e-08 | 89874720000 | 14.0426 | 3.9651e-05 | 2.4336e+14 | 2.6548e+14 | 0.03385% | 0.033853 | 9.5748 | 5.8765e+19 | 0.003183 | 0.017465 | [6 empty] | 1219.976 | 27.841 |  |  |  | 1219.976 | 0.00035415
[11 empty] | 1225.002 | 17.044 | 1.7044e-08 |  | 1225.002 | 1.6227e-19 | 0.00036 | 1.7044e-08 | 106354560000 | 20.3196 | 5.6443e-05 | 3.4784e+14 | 3.7946e+14 | 0.02803% | 0.028028 | 13.6296 | 8.3994e+19 | 0.0037667 | 0.014494 | [6 empty] | 1225.002 | 28.263 |  |  |  | 1225.002 | 0.00036
[11 empty] | 1230.024 | 9.074 | 9.074e-09 |  | 1230.024 | 1.6161e-19 | 0.00036741 | 9.074e-09 | 56621760000 | 14.0667 | 3.8286e-05 | 2.369e+14 | 2.5844e+14 | 0.02191% | 0.021909 | 9.2451 | 5.7206e+19 | 0.0020053 | 0.0085391 | [6 empty] | 1230.024 | 28.343 |  |  |  | 1230.024 | 0.00036741
[11 empty] | 1234.972 | 6.544 | 6.544e-09 |  | 1234.972 | 1.6095e-19 | 0.000375 | 6.544e-09 | 40834560000 | 14.6021 | 3.8939e-05 | 2.4193e+14 | 2.6392e+14 | 0.01547% | 0.015472 | 9.4028 | 5.8419e+19 | 0.0014462 | 0.0090788 | [6 empty] | 1234.972 | 28.192 |  |  |  | 1234.972 | 0.000375
[11 empty] | 1239.988 | 9.836 | 9.836e-09 |  | 1239.988 | 1.6031e-19 | 0.00038181 | 9.836e-09 | 61376640000 | 41.6969 | 0.00010921 | 681250276651880 | 7.4318e+14 | 0.008259% | 0.0082586 | 26.3711 | 1.645e+20 | 0.0021737 | 0.0076996 | [6 empty] | 1239.988 | 27.923 |  |  |  | 1239.988 | 0.00038181
[11 empty] | 1245.001 | 4.064 | 4.064e-09 |  | 1245.001 | 1.5966e-19 | 0.000389 | 4.064e-09 | 25359360000 | 5.0153 | 1.2893e-05 | 8.075e+13 | 8.809e+13 | 0.02879% | 0.028788 | 3.1133 | 1.9499e+19 | 0.00089813 | 0.0045246 | [6 empty] | 1245.001 | 27.584 |  |  |  | 1245.001 | 0.000389
[11 empty] | 1250.011 | 4.109 | 4.109e-09 |  | 1250.011 | 1.5902e-19 | 0.00039707 | 4.109e-09 | 25640160000 | 4.947 | 1.2459e-05 | 7.8344e+13 | 8.5467e+13 | 0.03% | 0.03 | 3.0084 | 1.8918e+19 | 0.00090808 | 0.0050619 | [6 empty] | 1250.011 | 27.213 |  |  |  | 1250.011 | 0.00039707
[11 empty] | 1255.017 | 5.042 | 5.042e-09 |  | 1255.017 | 1.5839e-19 | 0.000406 | 5.042e-09 | 31462080000 | 4.9089 | 1.2091e-05 | 7.6336e+13 | 8.3276e+13 | 0.03778% | 0.03778 | 2.9196 | 1.8433e+19 | 0.0011143 | -0.002721 | [6 empty] | 1255.017 | 26.999 |  |  |  | 1255.017 | 0.000406
[11 empty] | 1260.02 | -9.964 | -9.964e-09 |  | 1260.02 | 1.5776e-19 | 0.00041342 | -9.964e-09 | -62175360000 | 4.8469 | 1.1724e-05 | 7.4314e+13 | 8.107e+13 | -0.07669% | -0.076694 | 2.831 | 1.7945e+19 | -0.002202 | -0.0096482 | [6 empty] | 1260.02 | 26.685 |  |  |  | 1260.02 | 0.00041342
[11 empty] | 1265.02 | -7.499 | -7.499e-09 |  | 1265.02 | 1.5714e-19 | 0.000421 | -7.499e-09 | -46793760000 | 4.8327 | 1.1479e-05 | 7.3052e+13 | 7.9693e+13 | -0.05872% | -0.058718 | 2.7719 | 1.764e+19 | -0.0016573 | -0.0072788 | [6 empty] | 1265.02 | 26.58 |  |  |  | 1265.02 | 0.000421
[11 empty] | 1270.016 | -5.686 | -5.686e-09 |  | 1270.016 | 1.5652e-19 | 0.00042944 | -5.686e-09 | -35480640000 | 4.8154 | 1.1213e-05 | 7.1641e+13 | 7.8154e+13 | -0.0454% | -0.045398 | 2.7077 | 1.7299e+19 | -0.0012566 | -0.0086642 | [6 empty] | 1270.016 | 26.512 |  |  |  | 1270.016 | 0.00042944
[11 empty] | 1275.009 | -10.018 | -1.0018e-08 |  | 1275.009 | 1.5591e-19 | 0.000433 | -1.0018e-08 | -62512320000 | 4.7996 | 1.1085e-05 | 7.1098e+13 | 7.7562e+13 | -0.0806% | -0.080597 | 2.6767 | 1.7168e+19 | -0.002214 | -0.0094087 | [6 empty] | 1275.009 | 26.398 |  |  |  | 1275.009 | 0.000433
[11 empty] | 1279.998 | -7.049 | -7.049e-09 |  | 1279.998 | 1.553e-19 | 0.00044852 | -7.049e-09 | -43985760000 | 4.7962 | 1.0693e-05 | 6.8858e+13 | 7.5118e+13 | -0.05856% | -0.058556 | 2.5822 | 1.6627e+19 | -0.0015578 | -0.012727 | [6 empty] | 1279.998 | 26.351 |  |  |  | 1279.998 | 0.00044852
[11 empty] | 1284.984 | -16.051 | -1.6051e-08 |  | 1284.984 | 1.5469e-19 | 0.000458 | -1.6051e-08 | -100158240000 | 4.7936 | 1.0466e-05 | 6.766e+13 | 7.381e+13 | -0.1357% | -0.1357 | 2.5274 | 1.6338e+19 | -0.0035472 | -0.016574 | [6 empty] | 1284.984 | 26.365 |  |  |  | 1284.984 | 0.000458
[11 empty] | 1289.967 | -14.049 | -1.4049e-08 |  | 1289.967 | 1.5409e-19 | 0.00046813 | -1.4049e-08 | -87665760000 | 4.7938 | 1.024e-05 | 6.6455e+13 | 7.2496e+13 | -0.1209% | -0.12092 | 2.4728 | 1.6047e+19 | -0.0031048 | -0.010429 | [6 empty] | 1289.967 | 26.373 |  |  |  | 1289.967 | 0.00046813
[11 empty] | 1295.017 | -4.641 | -4.641e-09 |  | 1295.017 | 1.535e-19 | 0.000475 | -4.641e-09 | -28959840000 | 4.8038 | 1.0113e-05 | 6.5886e+13 | 7.1875e+13 | -0.04029% | -0.040292 | 2.4421 | 1.591e+19 | -0.0010256 | -0.0056678 | [6 empty] | 1295.017 | 26.421 |  |  |  | 1295.017 | 0.000475
[11 empty] | 1299.993 | -5.667 | -5.667e-09 |  | 1299.993 | 1.5291e-19 | 0.00048878 | -5.667e-09 | -35362080000 | 4.8211 | 9.8635e-06 | 6.4506e+13 | 7.037e+13 | -0.05025% | -0.050251 | 2.3818 | 1.5577e+19 | -0.0012524 | -0.0063122 | [6 empty] | 1299.993 | 26.504 |  |  |  | 1299.993 | 0.00048878
[11 empty] | 1304.966 | -5.82 | -5.82e-09 |  | 1304.966 | 1.5232e-19 | 0.000501 | -5.82e-09 | -36316800000 | 4.8344 | 9.6494e-06 | 6.3349e+13 | 6.9108e+13 | -0.05255% | -0.052551 | 2.3301 | 1.5297e+19 | -0.0012862 | -0.0054149 | [6 empty] | 1304.966 | 26.589 |  |  |  | 1304.966 | 0.000501
[11 empty] | 1310.005 | -3.905 | -3.905e-09 |  | 1310.005 | 1.5174e-19 | 0.00051073 | -3.905e-09 | -24367200000 | 4.8589 | 9.5137e-06 | 6.2697e+13 | 6.8397e+13 | -0.03563% | -0.035626 | 2.2973 | 1.514e+19 | -0.00086299 | -0.0058429 | [6 empty] | 1310.005 | 26.71 |  |  |  | 1310.005 | 0.00051073
[11 empty] | 1314.971 | -6.743 | -6.743e-09 |  | 1314.971 | 1.5116e-19 | 0.000526 | -6.743e-09 | -42076320000 | 4.8696 | 9.2579e-06 | 6.1244e+13 | 6.6812e+13 | -0.06298% | -0.062977 | 2.2355 | 1.4789e+19 | -0.0014902 | -0.0079568 | [6 empty] | 1314.971 | 26.783 |  |  |  | 1314.971 | 0.000526
[11 empty] | 1320.003 | -7.567 | -7.567e-09 |  | 1320.003 | 1.5059e-19 | 0.00053459 | -7.567e-09 | -47218080000 | 4.8957 | 9.158e-06 | 6.0813e+13 | 6.6342e+13 | -0.07117% | -0.071174 | 2.2114 | 1.4685e+19 | -0.0016723 | -0.0055564 | [6 empty] | 1320.003 | 26.906 |  |  |  | 1320.003 | 0.00053459
[11 empty] | 1325.033 | -2.43 | -2.43e-09 |  | 1325.033 | 1.5002e-19 | 0.000544 | -2.43e-09 | -15163200000 | 4.9027 | 9.0124e-06 | 6.0073e+13 | 6.5534e+13 | -0.02314% | -0.023138 | 2.1763 | 1.4506e+19 | -0.00053702 | -0.009208 | [6 empty] | 1325.033 | 26.965 |  |  |  | 1325.033 | 0.000544
[11 empty] | 1329.987 | -14.391 | -1.4391e-08 |  | 1329.987 | 1.4946e-19 | 0.00055777 | -1.4391e-08 | -89799840000 | 4.924 | 8.8281e-06 | 5.9067e+13 | 6.4437e+13 | -0.1394% | -0.13936 | 2.1318 | 1.4263e+19 | -0.0031804 | -0.0070714 | [6 empty] | 1329.987 | 27.071 |  |  |  | 1329.987 | 0.00055777
[11 empty] | 1335.009 | 1.648 | 1.648e-09 |  | 1335.009 | 1.489e-19 | 0.000572 | 1.648e-09 | 10283520000 | 4.9129 | 8.589e-06 | 5.7683e+13 | 6.2927e+13 | 0.01634% | 0.016342 | 2.074 | 1.3929e+19 | 0.0003642 | -0.0065357 | [6 empty] | 1335.009 | 27.021 |  |  |  | 1335.009 | 0.000572
[11 empty] | 1340.027 | -13.435 | -1.3435e-08 |  | 1340.027 | 1.4834e-19 | 0.00058226 | -1.3435e-08 | -83834400000 | 4.8996 | 8.4148e-06 | 5.6726e+13 | 6.1882e+13 | -0.1355% | -0.13547 | 2.032 | 1.3698e+19 | -0.0029691 | -0.0057755 | [6 empty] | 1340.027 | 26.96 |  |  |  | 1340.027 | 0.00058226
[11 empty] | 1344.971 | 2.863 | 2.863e-09 |  | 1344.971 | 1.4779e-19 | 0.000597 | 2.863e-09 | 17865120000 | 4.8929 | 8.1958e-06 | 5.5455e+13 | 6.0497e+13 | 0.02953% | 0.029531 | 1.9791 | 1.3391e+19 | 0.00063272 | -0.0067835 | [6 empty] | 1344.971 | 26.911 |  |  |  | 1344.971 | 0.000597
[11 empty] | 1349.982 | -15.114 | -1.5114e-08 |  | 1349.982 | 1.4724e-19 | 0.00060833 | -1.5114e-08 | -94311360000 | 4.8577 | 7.9854e-06 | 5.4232e+13 | 5.9162e+13 | -0.1594% | -0.15941 | 1.9283 | 1.3096e+19 | -0.0033402 | -0.014244 | [6 empty] | 1349.982 | 26.732 |  |  |  | 1349.982 | 0.00060833
[11 empty] | 1354.99 | -10.626 | -1.0626e-08 |  | 1354.99 | 1.467e-19 | 0.00062 | -1.0626e-08 | -66306240000 | 4.8287 | 7.7883e-06 | 5.3089e+13 | 5.7916e+13 | -0.1145% | -0.11449 | 1.8807 | 1.282e+19 | -0.0023483 | -0.0027271 | [6 empty] | 1354.99 | 26.558 |  |  |  | 1354.99 | 0.00062
[11 empty] | 1359.993 | 5.693 | 5.693e-09 |  | 1359.993 | 1.4616e-19 | 0.00063612 | 5.693e-09 | 35524320000 | 4.8009 | 7.5472e-06 | 5.1636e+13 | 5.633e+13 | 0.06306% | 0.063065 | 1.8225 | 1.2469e+19 | 0.0012581 | 0.0022901 | [6 empty] | 1359.993 | 26.41 |  |  |  | 1359.993 | 0.00063612
[11 empty] | 1364.993 | -1.548 | -1.548e-09 |  | 1364.993 | 1.4563e-19 | 0.000652 | -1.548e-09 | -9659520000 | 4.7782 | 7.3285e-06 | 5.0324e+13 | 5.4899e+13 | -0.0176% | -0.017595 | 1.7696 | 1.2152e+19 | -0.0003421 | -0.00058959 | [6 empty] | 1364.993 | 26.28 |  |  |  | 1364.993 | 0.000652
[11 empty] | 1369.989 | 0.48 | 4.8e-10 |  | 1369.989 | 1.451e-19 | 0.00066451 | 4.8e-10 | 2995200000 | 4.7489 | 7.1465e-06 | 4.9254e+13 | 5.3732e+13 | 0.005574% | 0.0055743 | 1.7257 | 1.1894e+19 | 0.00010608 | -0.00077296 | [6 empty] | 1369.989 | 26.1 |  |  |  | 1369.989 | 0.00066451
[11 empty] | 1374.982 | -1.881 | -1.881e-09 |  | 1374.982 | 1.4457e-19 | 0.000681 | -1.881e-09 | -11737440000 | 4.7276 | 6.9422e-06 | 4.8021e+13 | 5.2386e+13 | -0.02241% | -0.022406 | 1.6764 | 1.1596e+19 | -0.0004157 | 0.00072383 | [6 empty] | 1374.982 | 26.002 |  |  |  | 1374.982 | 0.000681
[11 empty] | 1379.971 | 3.194 | 3.194e-09 |  | 1379.971 | 1.4404e-19 | 0.00069285 | 3.194e-09 | 19930560000 | 4.7194 | 6.8116e-06 | 4.7288e+13 | 5.1587e+13 | 0.03863% | 0.038635 | 1.6448 | 1.1419e+19 | 0.00070587 | -4.9713e-05 | [6 empty] | 1379.971 | 25.951 |  |  |  | 1379.971 | 0.00069285
[11 empty] | 1385.026 | -3.283 | -3.283e-09 |  | 1385.026 | 1.4352e-19 | 0.000708 | -3.283e-09 | -20485920000 | 4.7502 | 6.7093e-06 | 4.6747e+13 | 5.0997e+13 | -0.04017% | -0.040171 | 1.6201 | 1.1288e+19 | -0.00072553 | -0.0054577 | [6 empty] | 1385.026 | 26.126 |  |  |  | 1385.026 | 0.000708
[11 empty] | 1390.007 | -6.633 | -6.633e-09 |  | 1390.007 | 1.4301e-19 | 0.00071822 | -6.633e-09 | -41389920000 | 4.7869 | 6.6649e-06 | 4.6606e+13 | 5.0843e+13 | -0.08141% | -0.081408 | 1.6094 | 1.1254e+19 | -0.0014659 | -0.0072539 | [6 empty] | 1390.007 | 26.336 |  |  |  | 1390.007 | 0.00071822
[11 empty] | 1394.984 | -6.557 | -6.557e-09 |  | 1394.984 | 1.4249e-19 | 0.000723 | -6.557e-09 | -40915680000 | 4.8467 | 6.7036e-06 | 4.7045e+13 | 5.1322e+13 | -0.07972% | -0.079724 | 1.6188 | 1.136e+19 | -0.0014491 | -0.0093873 | [6 empty] | 1394.984 | 26.657 |  |  |  | 1394.984 | 0.000723
[11 empty] | 1400.027 | -10.289 | -1.0289e-08 |  | 1400.027 | 1.4199e-19 | 0.00073963 | -1.0289e-08 | -64203360000 | 4.9074 | 6.6349e-06 | 4.6729e+13 | 5.0977e+13 | -0.1259% | -0.12595 | 1.6022 | 1.1284e+19 | -0.0022738 | 8.9938 | [6 empty] | 1400.027 | 26.977 |  |  |  | 1400.027 | 0.00073963
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--