## 0V calib
No Filter |  | [A] |  | 400nm Filter |  | [A] |  | 610nm Filter |  | [A] | 1000 nm filter |  | [A] | 3L | l [nm] | Energy of one photon | 818 Responsivity (to 1075) 918 from 1080 | [A] sample | electrons/s | [nA] lamp (818 TO 1075) | [W] lamp | Photons/s | Photons/s calibrated | EQE |  | Irradiance at the wavelength in question [Wm-2nm-1] | (#s-1)m-2nm-1 | qbs(l)QE(l) | Integral | [8 empty] | Calibration
300.016 | 8.148 | 8.148e-09 | [12 empty] | 300 | 6.6215e-19 | 0.00026536 | 8.148e-09 | 50843520000 | 0.35425 | 1.335e-06 | 2.0161e+12 | 1.36e+12 | 3.739% | 3.7386 | 0.32236 | 4.8684e+17 | 0.0029122 | 0.014692 | 300.016 | 0.111 | [7 empty] | 300 | 0.00026536
305.015 | 8.295 | 8.295e-09 | [12 empty] | 305 | 6.5129e-19 | 0.00026 | 8.295e-09 | 51760800000 | 0.26745 | 1.0287e-06 | 1.5794e+12 | 1.0654e+12 | 4.858% | 4.8584 | 0.24839 | 3.8139e+17 | 0.0029647 | 0.015111 | 305.015 | 0.111 | [7 empty] | 305 | 0.00026
310.013 | 8.617 | 8.617e-09 | [12 empty] | 310 | 6.4079e-19 | 0.00025493 | 8.617e-09 | 53770080000 | 0.22388 | 8.782e-07 | 1.3705e+12 | 924465429580.071 | 5.816% | 5.8163 | 0.21206 | 3.3094e+17 | 0.0030798 | 0.015629 | 310.013 | 0.111 | [7 empty] | 310 | 0.00025493
315.011 | 8.874 | 8.874e-09 | [12 empty] | 315 | 6.3062e-19 | 0.0002544 | 8.874e-09 | 55373760000 | 0.1946 | 7.6494e-07 | 1.213e+12 | 818221546985.0654 | 6.768% | 6.7676 | 0.18471 | 2.9291e+17 | 0.0031716 | 0.015953 | 315.011 | 0.112 | [7 empty] | 315 | 0.0002544
320.008 | 8.98 | 8.98e-09 | [12 empty] | 320 | 6.2076e-19 | 0.00025417 | 8.98e-09 | 56035200000 | 0.16607 | 6.5338e-07 | 1.0525e+12 | 709988810595.5576 | 7.892% | 7.8924 | 0.15777 | 2.5416e+17 | 0.0032095 | 0.016031 | 320.008 | 0.114 | [7 empty] | 320 | 0.00025417
325.004 | 8.961 | 8.961e-09 | [12 empty] | 325 | 6.1121e-19 | 0.000253 | 8.961e-09 | 55916640000 | 0.152 | 6.0079e-07 | 982946401003.6675 | 663042026858.8375 | 8.433% | 8.4333 | 0.14508 | 2.3736e+17 | 0.0032027 | 0.01604 | 325.004 | 0.116 | [7 empty] | 325 | 0.000253
330 | 8.99 | 8.99e-09 | [12 empty] | 330 | 6.0195e-19 | 0.000252 | 8.99e-09 | 56097600000 | 0.12309 | 4.8845e-07 | 811439478083.5326 | 547352811579.9829 | 10.25% | 10.2489 | 0.11795 | 1.9594e+17 | 0.0032131 | 0.016189 | 330 | 0.117 | [7 empty] | 330 | 0.000252
334.994 | 9.128 | 9.128e-09 | [12 empty] | 335 | 5.9297e-19 | 0.000252 | 9.128e-09 | 56958720000 | 0.10891 | 4.3218e-07 | 728845427323.1671 | 491639370067.0818 | 11.59% | 11.5855 | 0.10436 | 1.76e+17 | 0.0032624 | 0.016376 | 334.994 | 0.119 | [7 empty] | 335 | 0.000252
339.988 | 9.199 | 9.199e-09 | [12 empty] | 340 | 5.8425e-19 | 0.00025254 | 9.199e-09 | 57401760000 | 0.09964 | 3.9455e-07 | 675314179887.3557 | 455530110433.1072 | 12.6% | 12.6011 | 0.095274 | 1.6307e+17 | 0.0032878 | 0.016577 | 339.988 | 0.123 | [7 empty] | 340 | 0.00025254
344.981 | 9.354 | 9.354e-09 | [12 empty] | 345 | 5.7578e-19 | 0.0002534 | 9.354e-09 | 58368960000 | 0.09567 | 3.7755e-07 | 655709789568.9285 | 442306058054.6772 | 13.2% | 13.1965 | 0.091168 | 1.5834e+17 | 0.0033432 | 0.016821 | 344.981 | 0.127 | [7 empty] | 345 | 0.0002534
349.974 | 9.471 | 9.471e-09 | [12 empty] | 350 | 5.6756e-19 | 0.00025408 | 9.471e-09 | 59099040000 | 0.08234 | 3.2407e-07 | 570994382178.614 | 385161665069.5742 | 15.34% | 15.344 | 0.078255 | 1.3788e+17 | 0.003385 | 0.016943 | 349.974 | 0.133 | [7 empty] | 350 | 0.00025408
354.965 | 9.625 | 9.625e-09 | [8 empty] | Jsc from IV - type this in! |  | 11.54 |  | 354.965 | 5.5994e-19 | 0.0002544 | 9.625e-09 | 60060000000 | 0.07515 | 2.954e-07 | 527554440080.1266 | 355859449581.3218 | 16.88% | 16.8774 | 0.071332 | 1.2739e+17 | 0.0034401 | 0.017778 | 354.965 | 0.14 | [7 empty] | 354.965 | 0.0002544
360.033 | 10.005 | 1.0005e-08 | [8 empty] | Jsc from this spreadsheet (automatic) |  | 13.3425 |  | 360.033 | 5.5217e-19 | 0.00025467 | 1.0005e-08 | 62431200000 | 0.0639 | 2.5091e-07 | 454414961715.6153 | 306523546902.7151 | 20.37% | 20.3675 | 0.060589 | 1.0973e+17 | 0.0035759 | 0.018319 | 360.033 | 0.151 | [7 empty] | 360.033 | 0.00025467
365.023 | 10.538 | 1.0538e-08 | [8 empty] | When = 1.00 then N13 matches N14 |  | 0.8649 |  | 365.023 | 5.446e-19 | 0.000257 | 1.0538e-08 | 65757120000 | 0.05891 | 2.2922e-07 | 420897038546.0024 | 283914184182.8489 | 23.16% | 23.1609 | 0.055351 | 1.0164e+17 | 0.0037664 | 0.01954 | 365.023 | 0.164 | [7 empty] | 365.023 | 0.000257
370.012 | 11.379 | 1.1379e-08 | [12 empty] | 370.012 | 5.3724e-19 | 0.00025916 | 1.1379e-08 | 71004960000 | 0.05451 | 2.1033e-07 | 391505119250.6968 | 264087998621.8337 | 26.89% | 26.8869 | 0.05079 | 94538480582604608 | 0.0040669 | 0.021069 | 370.012 | 0.18 | [7 empty] | 370.012 | 0.00025916
375 | 12.258 | 1.2258e-08 | [8 empty] | Type in a value and watch N13 change! |  | 358 |  | 375 | 5.3008e-19 | 0.000264 | 1.2258e-08 | 76489920000 | 0.05491 | 2.0799e-07 | 392379309240.915 | 264677679506.1445 | 28.9% | 28.8993 | 0.050225 | 94749575123523808 | 0.0043811 | 0.022997 | 375 | 0.2 | [7 empty] | 375 | 0.000264
379.987 | 13.547 | 1.3547e-08 | [8 empty] | Calibrates input spectrum (see col X) |  | 0.32545 |  | 379.987 | 5.231e-19 | 0.00026901 | 1.3547e-08 | 84533280000 | 0.05527 | 2.0546e-07 | 392764447303.0477 | 264937472635.3285 | 31.91% | 31.9069 | 0.049613 | 94842576122535616 | 0.0048418 | 0.025634 | 379.987 | 0.224 | [7 empty] | 379.987 | 0.00026901
384.974 | 15.216 | 1.5216e-08 | [9 empty] | Multiplication factor - type this in! | Wavelength ranges |  | 384.974 | 5.1631e-19 | 0.000275 | 1.5216e-08 | 94947840000 | 0.05364 | 1.9505e-07 | 377784257298.9693 | 254832653559.8502 | 37.26% | 37.2589 | 0.047101 | 91225243086035952 | 0.0054383 | 0.029651 | 384.974 | 0.255 | [7 empty] | 384.974 | 0.000275
390.036 | 17.562 | 1.7562e-08 | [9 empty] | 1 | 300-525 |  | 390.036 | 5.0969e-19 | 0.00028108 | 1.7562e-08 | 109586880000 | 0.05762 | 2.05e-07 | 402193911639.9951 | 271298074942.6149 | 40.39% | 40.3935 | 0.049501 | 97119550770604096 | 0.0062768 | 0.033971 | 390.036 | 0.293 | [7 empty] | 390.036 | 0.00028108
395.021 | 20.572 | 2.0572e-08 | [9 empty] | 1 | 530-725 |  | 395.021 | 5.0324e-19 | 0.000286 | 2.0572e-08 | 128369280000 | 0.06455 | 2.257e-07 | 448491479627.6549 | 302527888985.2 | 42.43% | 42.4322 | 0.054501 | 1.083e+17 | 0.0073526 | 0.039536 | 395.021 | 0.339 | [7 empty] | 395.021 | 0.000286
400.005 | 23.818 | 2.3818e-08 | [9 empty] | 1.5 | 730-1050 |  | 400.005 | 4.9695e-19 | 0.00029054 | 2.3818e-08 | 148624320000 | 0.07211 | 2.4819e-07 | 499432578516.9343 | 336889975690.5139 | 44.12% | 44.1166 | 0.059932 | 1.206e+17 | 0.0085127 | 0.046859 | 400.005 | 0.396 | [7 empty] | 400.005 | 0.00029054
404.987 | 28.815 | 2.8815e-08 | [9 empty] | 1 | 1055-1400 |  | 404.987 | 4.9082e-19 | 0.000297 | 2.8815e-08 | 179805600000 | 0.08509 | 2.865e-07 | 583719561338.4197 | 393745376830.0977 | 45.67% | 45.6655 | 0.069182 | 1.4095e+17 | 0.010299 | 0.056209 | 404.987 | 0.468 | [7 empty] | 404.987 | 0.000297
409.969 | 34.32 | 3.432e-08 | [12 empty] | 409.969 | 4.8483e-19 | 0.00030251 | 3.432e-08 | 214156800000 | 0.10125 | 3.347e-07 | 690345831931.347 | 465669642993.6904 | 45.99% | 45.989 | 0.080821 | 1.667e+17 | 0.012266 | 0.068124 | 409.969 | 0.556 | [7 empty] | 409.969 | 0.00030251
415.027 | 41.048 | 4.1048e-08 | [8 empty] | Use multiplication factor = 1. Only need multiplication factor not equal to 1 |  |  |  | 415.027 | 4.7899e-19 | 0.000307 | 4.1048e-08 | 256139520000 | 0.11964 | 3.8971e-07 | 813604600513.7489 | 548813285073.8197 | 46.67% | 46.6715 | 0.094104 | 1.9646e+17 | 0.014671 | 0.080165 | 415.027 | 0.658 | [7 empty] | 415.027 | 0.000307
420.007 | 49.031 | 4.9031e-08 | [8 empty] | if sections of the graph are not aligned…this indicates that the lamp input |  |  |  | 420.007 | 4.7329e-19 | 0.00031111 | 4.9031e-08 | 305953440000.0001 | 0.14122 | 4.5392e-07 | 959088267401.0591 | 646948631283.2599 | 47.29% | 47.2918 | 0.10961 | 2.316e+17 | 0.017524 | 0.09527 | 420.007 | 0.777 | [7 empty] | 420.007 | 0.00031111
424.986 | 58.042 | 5.8042e-08 | [8 empty] | spectrum (column U) needs redoing! |  |  |  | 424.986 | 4.6772e-19 | 0.000316 | 5.8042e-08 | 362182080000.0001 | 0.16655 | 5.2706e-07 | 1.1269e+12 | 760124429721.998 | 47.65% | 47.6477 | 0.12727 | 2.7211e+17 | 0.020745 | 0.11154 | 424.986 | 0.916 | [7 empty] | 424.986 | 0.000316
429.964 | 67.34 | 6.734e-08 | [12 empty] | 429.964 | 4.6228e-19 | 0.0003216 | 6.734e-08 | 420201600000.0001 | 0.19333 | 6.0115e-07 | 1.3004e+12 | 877183120139.0363 | 47.9% | 47.9035 | 0.14516 | 3.1401e+17 | 0.024068 | 0.13125 | 429.964 | 1.062 | [7 empty] | 429.964 | 0.0003216
435.018 | 77.976 | 7.7976e-08 | [12 empty] | 435.018 | 4.5697e-19 | 0.000327 | 7.7976e-08 | 486570240000.0001 | 0.22564 | 6.9003e-07 | 1.51e+12 | 1.0186e+12 | 47.77% | 47.7694 | 0.16662 | 3.6463e+17 | 0.027869 | 0.14892 | 435.018 | 1.241 | [7 empty] | 435.018 | 0.000327
439.994 | 89.5 | 8.95e-08 | [12 empty] | 439.994 | 4.5177e-19 | 0.0003324 | 8.95e-08 | 558480000000 | 0.26078 | 7.8454e-07 | 1.7366e+12 | 1.1714e+12 | 47.68% | 47.6764 | 0.18945 | 4.1934e+17 | 0.031988 | 0.16927 | 439.994 | 1.436 | [7 empty] | 439.994 | 0.0003324
444.969 | 100.889 | 1.0089e-07 | [12 empty] | 444.969 | 4.467e-19 | 0.000338 | 1.0089e-07 | 629547360000 | 0.29818 | 8.8219e-07 | 1.9749e+12 | 1.3322e+12 | 47.26% | 47.2572 | 0.21303 | 4.7689e+17 | 0.036059 | 0.19367 | 444.969 | 1.64 | [7 empty] | 444.969 | 0.000338
450.02 | 113.668 | 1.1367e-07 | [12 empty] | 450.02 | 4.4173e-19 | 0.0003417 | 1.1367e-07 | 709288320000.0001 | 0.34175 | 1.0001e-06 | 2.2641e+12 | 1.5273e+12 | 46.44% | 46.4417 | 0.24151 | 5.4673e+17 | 0.040626 | 0.21354 | 450.02 | 1.878 | [7 empty] | 450.02 | 0.0003417
454.993 | 126.613 | 1.2661e-07 | [12 empty] | 454.993 | 4.3688e-19 | 0.000347 | 1.2661e-07 | 790065120000 | 0.38782 | 1.1176e-06 | 2.5582e+12 | 1.7256e+12 | 45.78% | 45.7838 | 0.26988 | 6.1775e+17 | 0.045253 | 0.23774 | 454.993 | 2.133 | [7 empty] | 454.993 | 0.000347
459.965 | 140.961 | 1.4096e-07 | [12 empty] | 459.965 | 4.3213e-19 | 0.00035271 | 1.4096e-07 | 879596640000.0001 | 0.44218 | 1.2537e-06 | 2.9011e+12 | 1.9569e+12 | 44.95% | 44.9475 | 0.30273 | 7.0055e+17 | 0.050381 | 0.26761 | 459.965 | 2.43 | [7 empty] | 459.965 | 0.00035271
465.012 | 155.747 | 1.5575e-07 | [12 empty] | 465.012 | 4.2748e-19 | 0.000357 | 1.5575e-07 | 971861280000.0001 | 0.50127 | 1.4041e-06 | 3.2846e+12 | 2.2156e+12 | 43.86% | 43.8641 | 0.33906 | 7.9315e+17 | 0.055665 | 0.29004 | 465.012 | 2.757 | [7 empty] | 465.012 | 0.000357
469.982 | 170.82 | 1.7082e-07 | [12 empty] | 469.982 | 4.2294e-19 | 0.00036039 | 1.7082e-07 | 1.0659e+12 | 0.56502 | 1.5678e-06 | 3.7069e+12 | 2.5005e+12 | 42.63% | 42.6281 | 0.37858 | 8.9513e+17 | 0.061052 | 0.32323 | 469.982 | 3.111 | [7 empty] | 469.982 | 0.00036039
475.027 | 187.704 | 1.877e-07 | [12 empty] | 475.027 | 4.1848e-19 | 0.000365 | 1.877e-07 | 1.1713e+12 | 0.6403 | 1.7542e-06 | 4.1919e+12 | 2.8276e+12 | 41.42% | 41.4224 | 0.42361 | 1.0122e+18 | 0.067087 | 0.34828 | 475.027 | 3.536 | [7 empty] | 475.027 | 0.000365
479.995 | 204.591 | 2.0459e-07 | [12 empty] | 479.995 | 4.1413e-19 | 0.00036884 | 2.0459e-07 | 1276647840000 | 0.71957 | 1.9509e-06 | 4.7109e+12 | 3.1777e+12 | 40.18% | 40.175 | 0.47109 | 1.1376e+18 | 0.073123 | 0.38329 | 479.995 | 3.983 | [7 empty] | 479.995 | 0.00036884
485.038 | 220.716 | 2.2072e-07 | [12 empty] | 485.038 | 4.0986e-19 | 0.000372 | 2.2072e-07 | 1.3773e+12 | 0.80789 | 2.1717e-06 | 5.2988e+12 | 3.5743e+12 | 38.53% | 38.5327 | 0.52442 | 1.2795e+18 | 0.078886 | 0.40899 | 485.038 | 4.496 | [7 empty] | 485.038 | 0.000372
490.004 | 240.144 | 2.4014e-07 | [12 empty] | 490.004 | 4.0567e-19 | 0.00037502 | 2.4014e-07 | 1.4985e+12 | 0.90569 | 2.415e-06 | 5.9532e+12 | 4.0157e+12 | 37.32% | 37.3161 | 0.58317 | 1.4375e+18 | 0.085829 | 0.44269 | 490.004 | 5.065 | [7 empty] | 490.004 | 0.00037502
494.968 | 258.895 | 2.5889e-07 | [12 empty] | 494.968 | 4.0158e-19 | 0.000379 | 2.5889e-07 | 1615504800000 | 1.0115 | 2.6689e-06 | 6.6462e+12 | 4.4831e+12 | 36.04% | 36.0351 | 0.64448 | 1.6049e+18 | 0.092531 | 0.48185 | 494.968 | 5.664 | [7 empty] | 494.968 | 0.000379
500.008 | 276.093 | 2.7609e-07 | 219.691 | 500.008 | 219.691 | 2.1969e-07 | [8 empty] | 500.008 | 3.9756e-19 | 0.00038176 | 2.7609e-07 | 1722820320000 | 1.1183 | 2.9293e-06 | 7.3682e+12 | 4.9702e+12 | 34.66% | 34.6631 | 0.70735 | 1.7792e+18 | 0.098678 | 0.50502 | 500.008 | 6.274 | 500.008 | 5.529 | [5 empty] | 500.008 | 0.00038176
504.97 | 293.434 | 2.9343e-07 | 239.246 | 504.97 | 239.246 | 2.3925e-07 | [8 empty] | 504.97 | 3.9362e-19 | 0.000385 | 2.9343e-07 | 1.831e+12 | 1.2324 | 3.2009e-06 | 8.1319e+12 | 5.4853e+12 | 33.38% | 33.3804 | 0.77294 | 1.9636e+18 | 0.10488 | 0.54258 | 504.97 | 6.911 | 504.97 | 6.11 | [5 empty] | 504.97 | 0.000385
510.007 | 309.341 | 3.0934e-07 | 256.14 | 510.007 | 256.14 | 2.5614e-07 | [8 empty] | 510.007 | 3.8976e-19 | 0.00038726 | 3.0934e-07 | 1.9303e+12 | 1.3449 | 3.4728e-06 | 8.9099e+12 | 6.0102e+12 | 32.12% | 32.1171 | 0.83859 | 2.1515e+18 | 0.11056 | 0.5615 | 510.007 | 7.545 | 510.007 | 6.674 | [5 empty] | 510.007 | 0.00038726
514.966 | 324.265 | 3.2426e-07 | 272.318 | 514.966 | 272.318 | 2.7232e-07 | [8 empty] | 514.966 | 3.8598e-19 | 0.000389 | 3.2426e-07 | 2.0234e+12 | 1.4611 | 3.756e-06 | 9.7311e+12 | 6.5641e+12 | 30.83% | 30.8256 | 0.90698 | 2.3498e+18 | 0.11589 | 0.59586 | 514.966 | 8.185 | 514.966 | 7.244 | [5 empty] | 514.966 | 0.000389
520.001 | 337.966 | 3.3797e-07 | 286.87 | 520.001 | 286.87 | 2.8687e-07 | [8 empty] | 520.001 | 3.8227e-19 | 0.000391 | 3.3797e-07 | 2.1089e+12 | 1.5781 | 4.036e-06 | 1.0558e+13 | 7.1218e+12 | 29.61% | 29.6119 | 0.97459 | 2.5495e+18 | 0.12079 | 0.61974 | 520.001 | 8.819 | 520.001 | 7.812 | [5 empty] | 520.001 | 0.000391
525.035 | 350.945 | 3.5095e-07 | 300.61 | 525.035 | 300.61 | 3.0061e-07 | [8 empty] | 525.035 | 3.7863e-19 | 0.000392 | 3.5095e-07 | 2.1899e+12 | 1.6945 | 4.3228e-06 | 1.1417e+13 | 7.7012e+12 | 28.44% | 28.4356 | 1.0438 | 2.7569e+18 | 0.12543 | 0.58943 | 525.035 | 9.438 | 525.035 | 8.365 | [5 empty] | 525.035 | 0.000392
|  |  | 314.585 | 529.991 | 314.585 | 3.1458e-07 | [8 empty] | 529.991 | 3.7506e-19 | 0.00039443 | 3.1458e-07 | 1.963e+12 | 1.5745 | 3.9918e-06 | 1.0643e+13 | 7.1793e+12 | 27.34% | 27.3427 | 0.96391 | 2.57e+18 | 0.11244 | 0.57868 |  |  | 529.991 | 8.949 | [5 empty] | 529.991 | 0.00039443
|  |  | 329.06 | 535.022 | 329.06 | 3.2906e-07 | [8 empty] | 535.022 | 3.7155e-19 | 0.000395 | 3.2906e-07 | 2.0533e+12 | 1.6994 | 4.3024e-06 | 1.158e+13 | 7.811e+12 | 26.29% | 26.2879 | 1.0389 | 2.7962e+18 | 0.11761 | 0.59491 |  |  | 535.022 | 9.585 | [5 empty] | 535.022 | 0.000395
|  |  | 342.925 | 539.976 | 342.925 | 3.4293e-07 | [8 empty] | 539.976 | 3.6811e-19 | 0.00039601 | 3.4293e-07 | 2.1399e+12 | 1.8264 | 4.612e-06 | 1.2529e+13 | 8.4513e+12 | 25.32% | 25.3199 | 1.1137 | 3.0254e+18 | 0.12256 | 0.6301 |  |  | 539.976 | 10.228 | [5 empty] | 539.976 | 0.00039601
|  |  | 358.34 | 545.004 | 358.34 | 3.5834e-07 | [8 empty] | 545.004 | 3.6473e-19 | 0.000397 | 3.5834e-07 | 2236041600000 | 1.9689 | 4.9595e-06 | 1.3598e+13 | 9.1721e+12 | 24.38% | 24.3786 | 1.1976 | 3.2834e+18 | 0.12807 | 0.65836 |  |  | 545.004 | 10.961 | [5 empty] | 545.004 | 0.000397
|  |  | 374.37 | 550.032 | 374.37 | 3.7437e-07 | [8 empty] | 550.032 | 3.6142e-19 | 0.00039761 | 3.7437e-07 | 2.3361e+12 | 2.119 | 5.3293e-06 | 1.4746e+13 | 9.9466e+12 | 23.49% | 23.4862 | 1.2869 | 3.5607e+18 | 0.1338 | 0.67643 |  |  | 550.032 | 11.726 | [5 empty] | 550.032 | 0.00039761
|  |  | 390.319 | 554.982 | 390.319 | 3.9032e-07 | [8 empty] | 554.982 | 3.5816e-19 | 0.000398 | 3.9032e-07 | 2.4356e+12 | 2.2662 | 5.694e-06 | 1.5898e+13 | 1.0724e+13 | 22.71% | 22.7118 | 1.375 | 3.839e+18 | 0.1395 | 0.71582 |  |  | 554.982 | 12.522 | [5 empty] | 554.982 | 0.000398
|  |  | 406.982 | 560.006 | 406.982 | 4.0698e-07 | [8 empty] | 560.006 | 3.5496e-19 | 0.00039834 | 4.0698e-07 | 2.5396e+12 | 2.4228 | 6.0821e-06 | 1.7135e+13 | 1.1558e+13 | 21.97% | 21.9723 | 1.4687 | 4.1376e+18 | 0.14546 | 0.74482 |  |  | 560.006 | 13.388 | [5 empty] | 560.006 | 0.00039834
|  |  | 422.617 | 565.03 | 422.617 | 4.2262e-07 | [8 empty] | 565.03 | 3.5182e-19 | 0.000398 | 4.2262e-07 | 2.6371e+12 | 2.579 | 6.4799e-06 | 1.8418e+13 | 1.2424e+13 | 21.23% | 21.2265 | 1.5647 | 4.4475e+18 | 0.15105 | 0.7613 |  |  | 565.03 | 14.239 | [5 empty] | 565.03 | 0.000398
|  |  | 438.711 | 569.976 | 438.711 | 4.3871e-07 | [8 empty] | 569.976 | 3.4874e-19 | 0.00039756 | 4.3871e-07 | 2737556640000 | 2.7416 | 6.896e-06 | 1.9774e+13 | 1.3339e+13 | 20.52% | 20.5235 | 1.6652 | 4.775e+18 | 0.1568 | 0.80151 |  |  | 569.976 | 15.141 | [5 empty] | 569.976 | 0.00039756
|  |  | 454.557 | 574.997 | 454.557 | 4.5456e-07 | [8 empty] | 574.997 | 3.457e-19 | 0.000397 | 4.5456e-07 | 2.8364e+12 | 2.8882 | 7.275e-06 | 2.1044e+13 | 1.4195e+13 | 19.98% | 19.9817 | 1.7567 | 5.0816e+18 | 0.16246 | 0.82797 |  |  | 574.997 | 16.028 | [5 empty] | 574.997 | 0.000397
|  |  | 468.578 | 580.016 | 468.578 | 4.6858e-07 | [8 empty] | 580.016 | 3.4272e-19 | 0.00039638 | 4.6858e-07 | 2.9239e+12 | 3.0372 | 7.6624e-06 | 2.2357e+13 | 1.5081e+13 | 19.39% | 19.388 | 1.8503 | 5.3987e+18 | 0.16747 | 0.85312 |  |  | 580.016 | 16.888 | [5 empty] | 580.016 | 0.00039638
|  |  | 482.785 | 585.034 | 482.785 | 4.8279e-07 | [8 empty] | 585.034 | 3.3979e-19 | 0.000396 | 4.8279e-07 | 3.0126e+12 | 3.1999 | 8.0805e-06 | 2.3781e+13 | 1.6041e+13 | 18.78% | 18.7804 | 1.9512 | 5.7424e+18 | 0.17255 | 0.86373 |  |  | 585.034 | 17.747 | [5 empty] | 585.034 | 0.000396
|  |  | 495.413 | 589.975 | 495.413 | 4.9541e-07 | [8 empty] | 589.975 | 3.3692e-19 | 0.00039483 | 4.9541e-07 | 3091377120000 | 3.3416 | 8.4635e-06 | 2.512e+13 | 1.6945e+13 | 18.24% | 18.2437 | 2.0437 | 6.066e+18 | 0.17706 | 0.89903 |  |  | 589.975 | 18.553 | [5 empty] | 589.975 | 0.00039483
|  |  | 507.748 | 594.99 | 507.748 | 5.0775e-07 | [8 empty] | 594.99 | 3.3408e-19 | 0.000394 | 5.0775e-07 | 3168347520000 | 3.4843 | 8.8433e-06 | 2.647e+13 | 1.7855e+13 | 17.74% | 17.7444 | 2.1354 | 6.3919e+18 | 0.18147 | 0.91882 |  |  | 594.99 | 19.355 | [5 empty] | 594.99 | 0.000394
|  |  | 517.696 | 600.004 | 517.696 | 5.177e-07 | [8 empty] | 600.004 | 3.313e-19 | 0.00039295 | 5.177e-07 | 3230423040000 | 3.6167 | 9.2039e-06 | 2.7781e+13 | 1.874e+13 | 17.24% | 17.2384 | 2.2225 | 6.7084e+18 | 0.18503 | 0.93512 |  |  | 600.004 | 20.051 | [5 empty] | 600.004 | 0.00039295
|  |  | 526.35 | 605.016 | 526.35 | 5.2635e-07 | [8 empty] | 605.016 | 3.2856e-19 | 0.000392 | 5.2635e-07 | 3.2844e+12 | 3.7292 | 9.5132e-06 | 2.8954e+13 | 1.9531e+13 | 16.82% | 16.8165 | 2.2972 | 6.9917e+18 | 0.18812 | 0.9489 |  |  | 605.016 | 20.644 | [5 empty] | 605.016 | 0.000392
|  |  | 533.293 | 610.027 | 533.293 | 5.3329e-07 | [8 empty] | 610.027 | 3.2587e-19 | 0.00039131 | 5.3329e-07 | 3.3277e+12 | 3.8329 | 9.7951e-06 | 3.0058e+13 | 2.0276e+13 | 16.41% | 16.4125 | 2.3653 | 7.2583e+18 | 0.1906 | 0.95922 |  |  | 610.027 | 21.151 | [5 empty] | 610.027 | 0.00039131
|  |  | 538.092 | 615.037 | 538.092 | 5.3809e-07 | [8 empty] | 615.037 | 3.2322e-19 | 0.00039 | 5.3809e-07 | 3357694080000 | 3.9229 | 1.0059e-05 | 3.112e+13 | 2.0992e+13 | 16% | 15.995 | 2.4289 | 7.5148e+18 | 0.19232 | 0.95198 |  |  | 615.037 | 21.572 | [5 empty] | 615.037 | 0.00039
|  |  | 542.023 | 619.969 | 542.023 | 5.4202e-07 | [8 empty] | 619.969 | 3.2061e-19 | 0.00038922 | 5.4202e-07 | 3.3822e+12 | 4.0113 | 1.0306e-05 | 3.2145e+13 | 2.1683e+13 | 15.6% | 15.5985 | 2.4886 | 7.7621e+18 | 0.19372 | 0.97337 |  |  | 619.969 | 21.975 | [5 empty] | 619.969 | 0.00038922
|  |  | 545.823 | 624.976 | 545.823 | 5.4582e-07 | [8 empty] | 624.976 | 3.1805e-19 | 0.000388 | 5.4582e-07 | 3.4059e+12 | 4.0923 | 1.0547e-05 | 3.3163e+13 | 2.237e+13 | 15.23% | 15.2257 | 2.5469 | 8.0079e+18 | 0.19508 | 0.97939 |  |  | 624.976 | 22.346 | [5 empty] | 624.976 | 0.000388
|  |  | 549.18 | 629.981 | 549.18 | 5.4918e-07 | [8 empty] | 629.981 | 3.1552e-19 | 0.00038745 | 5.4918e-07 | 3426883200000 | 4.1701 | 1.0763e-05 | 3.4111e+13 | 2.3009e+13 | 14.89% | 14.8934 | 2.599 | 8.237e+18 | 0.19628 | 0.98523 |  |  | 629.981 | 22.732 | [5 empty] | 629.981 | 0.00038745
|  |  | 552.579 | 634.985 | 552.579 | 5.5258e-07 | [8 empty] | 634.985 | 3.1304e-19 | 0.0003864 | 5.5258e-07 | 3448092960000 | 4.2505 | 1.1e-05 | 3.514e+13 | 2.3704e+13 | 14.55% | 14.5466 | 2.6563 | 8.4855e+18 | 0.1975 | 0.99109 |  |  | 634.985 | 23.158 | [5 empty] | 634.985 | 0.0003864
|  |  | 556.176 | 639.987 | 556.176 | 5.5618e-07 | [8 empty] | 639.987 | 3.1059e-19 | 0.00038614 | 5.5618e-07 | 3.4705e+12 | 4.3474 | 1.1259e-05 | 3.6249e+13 | 2.4452e+13 | 14.19% | 14.1935 | 2.7187 | 8.7532e+18 | 0.19878 | 0.99708 |  |  | 639.987 | 23.612 | [5 empty] | 639.987 | 0.00038614
|  |  | 559.505 | 644.988 | 559.505 | 5.5951e-07 | [8 empty] | 644.988 | 3.0819e-19 | 0.0003855 | 5.5951e-07 | 3.4913e+12 | 4.4379 | 1.1512e-05 | 3.7354e+13 | 2.5197e+13 | 13.86% | 13.8559 | 2.7799 | 9.0201e+18 | 0.19997 | 1.0031 |  |  | 644.988 | 24.104 | [5 empty] | 644.988 | 0.0003855
|  |  | 563.355 | 649.987 | 563.355 | 5.6336e-07 | [8 empty] | 649.987 | 3.0581e-19 | 0.0003854 | 5.6336e-07 | 3.5153e+12 | 4.525 | 1.1741e-05 | 3.8393e+13 | 2.5898e+13 | 13.57% | 13.5739 | 2.8352 | 9.2709e+18 | 0.20135 | 1.0094 |  |  | 649.987 | 24.629 | [5 empty] | 649.987 | 0.0003854
|  |  | 566.762 | 654.985 | 566.762 | 5.6676e-07 | [8 empty] | 654.985 | 3.0348e-19 | 0.000386 | 5.6676e-07 | 3536594880000 | 4.6382 | 1.2016e-05 | 3.9594e+13 | 2.6708e+13 | 13.24% | 13.2416 | 2.9016 | 9.561e+18 | 0.20257 | 1.015 |  |  | 654.985 | 25.189 | [5 empty] | 654.985 | 0.000386
|  |  | 570.136 | 659.981 | 570.136 | 5.7014e-07 | [8 empty] | 659.981 | 3.0118e-19 | 0.00038568 | 5.7014e-07 | 3557648640000 | 4.7362 | 1.228e-05 | 4.0773e+13 | 2.7503e+13 | 12.94% | 12.9353 | 2.9653 | 9.8457e+18 | 0.20377 | 1.0196 |  |  | 659.981 | 25.799 | [5 empty] | 659.981 | 0.00038568
|  |  | 572.293 | 664.975 | 572.293 | 5.7229e-07 | [8 empty] | 664.975 | 2.9892e-19 | 0.000387 | 5.7229e-07 | 3571108320000 | 4.8407 | 1.2508e-05 | 4.1845e+13 | 2.8227e+13 | 12.65% | 12.6516 | 3.0204 | 1.0105e+19 | 0.20454 | 1.0226 |  |  | 664.975 | 26.393 | [5 empty] | 664.975 | 0.000387
|  |  | 573.827 | 669.968 | 573.827 | 5.7383e-07 | [8 empty] | 669.968 | 2.9669e-19 | 0.00038727 | 5.7383e-07 | 3580680480000 | 4.9288 | 1.2727e-05 | 4.2897e+13 | 2.8936e+13 | 12.37% | 12.3744 | 3.0733 | 1.0359e+19 | 0.20509 | 1.0397 |  |  | 669.968 | 27.004 | [5 empty] | 669.968 | 0.00038727
|  |  | 574.401 | 675.035 | 574.401 | 5.744e-07 | [8 empty] | 675.035 | 2.9449e-19 | 0.000389 | 5.744e-07 | 3584262240000 | 5.0438 | 1.2966e-05 | 4.4029e+13 | 2.9699e+13 | 12.07% | 12.0685 | 3.131 | 1.0632e+19 | 0.2053 | 1.0235 |  |  | 675.035 | 27.577 | [5 empty] | 675.035 | 0.000389
|  |  | 573.354 | 680.025 | 573.354 | 5.7335e-07 | [8 empty] | 680.025 | 2.9232e-19 | 0.00038958 | 5.7335e-07 | 3.5777e+12 | 5.1312 | 1.3171e-05 | 4.5057e+13 | 3.0393e+13 | 11.77% | 11.7716 | 3.1805 | 1.088e+19 | 0.20492 | 1.0206 |  |  | 680.025 | 28.117 | [5 empty] | 680.025 | 0.00038958
|  |  | 571.631 | 685.013 | 571.631 | 5.7163e-07 | [8 empty] | 685.013 | 2.9019e-19 | 0.0003911 | 5.7163e-07 | 3566977440000 | 5.2145 | 1.3333e-05 | 4.5946e+13 | 3.0992e+13 | 11.51% | 11.5092 | 3.2196 | 1.1095e+19 | 0.20431 | 1.0164 |  |  | 685.013 | 28.691 | [5 empty] | 685.013 | 0.0003911
|  |  | 568.863 | 690 | 568.863 | 5.6886e-07 | [8 empty] | 690 | 2.8809e-19 | 0.00039337 | 5.6886e-07 | 3.5497e+12 | 5.3059 | 1.3488e-05 | 4.682e+13 | 3.1582e+13 | 11.24% | 11.2395 | 3.2571 | 1.1306e+19 | 0.20332 | 1.0097 |  |  | 690 | 29.197 | [5 empty] | 690 | 0.00039337
|  |  | 564.571 | 694.985 | 564.571 | 5.6457e-07 | [8 empty] | 694.985 | 2.8601e-19 | 0.0003935 | 5.6457e-07 | 3.5229e+12 | 5.3725 | 1.3653e-05 | 4.7736e+13 | 3.22e+13 | 10.94% | 10.9407 | 3.2969 | 1.1527e+19 | 0.20178 | 1.0007 |  |  | 694.985 | 29.74 | [5 empty] | 694.985 | 0.0003935
|  |  | 559.246 | 699.968 | 559.246 | 5.5925e-07 | 842.0745 | 699.968 | 561.383 | 8.4207e-07 |  |  |  |  | 699.968 | 2.8397e-19 | 0.00039838 | 5.5925e-07 | 3489695040000 | 5.474 | 1.3741e-05 | 4.8388e+13 | 3.264e+13 | 10.69% | 10.6915 | 3.318 | 1.1684e+19 | 0.19988 | 1.0044 |  |  | 699.968 | 30.193 | 699.968 | 30.793 |  |  |  | 699.968 | 0.00039838
|  |  | 552.126 | 705.025 | 552.126 | 5.5213e-07 | 826.134 | 705.025 | 550.756 | 8.2613e-07 |  |  |  |  | 705.025 | 2.8196e-19 | 0.000402 | 5.5213e-07 | 3.4453e+12 | 5.5539 | 1.3816e-05 | 4.8999e+13 | 3.3052e+13 | 10.42% | 10.4238 | 3.3361 | 1.1832e+19 | 0.19733 | 0.9749 |  |  | 705.025 | 30.592 | 705.025 | 31.184 |  |  |  | 705.025 | 0.000402
|  |  | 543.338 | 710.005 | 543.338 | 5.4334e-07 | 811.0185 | 710.005 | 540.679 | 8.1102e-07 |  |  |  |  | 710.005 | 2.7997e-19 | 0.00040622 | 5.4334e-07 | 3.3904e+12 | 5.6238 | 1.3844e-05 | 4.9448e+13 | 3.3355e+13 | 10.16% | 10.1647 | 3.343 | 1.194e+19 | 0.19419 | 0.95862 |  |  | 710.005 | 30.896 | 710.005 | 31.537 |  |  |  | 710.005 | 0.00040622
|  |  | 534.046 | 714.984 | 534.046 | 5.3405e-07 | 796.2225 | 714.984 | 530.815 | 7.9622e-07 |  |  |  |  | 714.984 | 2.7801e-19 | 0.000411 | 5.3405e-07 | 3.3324e+12 | 5.6986 | 1.3865e-05 | 4.9872e+13 | 3.3641e+13 | 9.906% | 9.906 | 3.3481 | 1.2043e+19 | 0.19087 | 0.95489 |  |  | 714.984 | 31.187 | 714.984 | 31.845 |  |  |  | 714.984 | 0.000411
|  |  | 523.641 | 720.036 | 523.641 | 5.2364e-07 | 779.7255 | 720.036 | 519.817 | 7.7973e-07 |  |  |  |  | 720.036 | 2.7608e-19 | 0.00041613 | 5.2364e-07 | 3.2675e+12 | 5.7631 | 1.3849e-05 | 5.0163e+13 | 3.3837e+13 | 9.657% | 9.6565 | 3.3442 | 1.2113e+19 | 0.18715 | 0.92137 |  |  | 720.036 | 31.505 | 720.036 | 32.144 |  |  |  | 720.036 | 0.00041613
|  |  | 512.708 | 725.011 | 512.708 | 5.1271e-07 | 763.218 | 725.011 | 508.812 | 7.6322e-07 |  |  |  |  | 725.011 | 2.7418e-19 | 0.000421 | 5.1271e-07 | 3199297920000 | 5.8202 | 1.3825e-05 | 5.0422e+13 | 3.4012e+13 | 9.406% | 9.4064 | 3.3383 | 1.2176e+19 | 0.18325 | 1.1205 |  |  | 725.011 | 31.806 | 725.011 | 32.478 |  |  |  | 725.011 | 0.000421
[7 empty] | 748.107 | 729.984 | 498.738 | 7.4811e-07 |  |  |  |  | 729.984 | 2.723e-19 | 0.00042974 | 7.4811e-07 | 4.6682e+12 | 5.9284 | 1.3795e-05 | 5.0662e+13 | 3.4174e+13 | 13.66% | 13.66 | 3.3312 | 1.2234e+19 | 0.26738 | 1.3354 |  |  |  |  | 729.984 | 32.859 |  |  |  | 729.984 | 0.00042974
[7 empty] | 732.4695 | 735.031 | 488.313 | 7.3247e-07 |  |  |  |  | 735.031 | 2.7045e-19 | 0.00044 | 7.3247e-07 | 4570609680000 | 6.0568 | 1.3765e-05 | 5.0899e+13 | 3.4333e+13 | 13.31% | 13.3124 | 3.324 | 1.2291e+19 | 0.26179 | 1.2882 |  |  |  |  | 735.031 | 33.439 |  |  |  | 735.031 | 0.00044
[7 empty] | 718.2885 | 740 | 478.859 | 7.1829e-07 |  |  |  |  | 740 | 2.6862e-19 | 0.00044854 | 7.1829e-07 | 4482120240000 | 6.1789 | 1.3776e-05 | 5.1282e+13 | 3.4592e+13 | 12.96% | 12.957 | 3.3265 | 1.2383e+19 | 0.25672 | 1.2634 |  |  |  |  | 740 | 34.136 |  |  |  | 740 | 0.00044854
[7 empty] | 704.7795 | 744.968 | 469.853 | 7.0478e-07 |  |  |  |  | 744.968 | 2.6682e-19 | 0.000461 | 7.0478e-07 | 4.3978e+12 | 6.3491 | 1.3772e-05 | 5.1617e+13 | 3.4818e+13 | 12.63% | 12.6308 | 3.3257 | 1.2464e+19 | 0.25189 | 1.2587 |  |  |  |  | 744.968 | 35.017 |  |  |  | 744.968 | 0.000461
[7 empty] | 692.1345 | 750.01 | 461.423 | 6.9213e-07 |  |  |  |  | 750.01 | 2.6504e-19 | 0.00047311 | 6.9213e-07 | 4318919280000 | 6.5185 | 1.3778e-05 | 5.1984e+13 | 3.5066e+13 | 12.32% | 12.3166 | 3.327 | 1.2553e+19 | 0.24737 | 1.2171 |  |  |  |  | 750.01 | 36.071 |  |  |  | 750.01 | 0.00047311
[7 empty] | 679.8315 | 754.974 | 453.221 | 6.7983e-07 |  |  |  |  | 754.974 | 2.6328e-19 | 0.00049 | 6.7983e-07 | 4.2421e+12 | 6.7603 | 1.3797e-05 | 5.2402e+13 | 3.5347e+13 | 12% | 12.0014 | 3.3315 | 1.2654e+19 | 0.24298 | 1.213 |  |  |  |  | 754.974 | 37.266 |  |  |  | 754.974 | 0.00049
[7 empty] | 667.5345 | 760.012 | 445.023 | 6.6753e-07 |  |  |  |  | 760.012 | 2.6155e-19 | 0.00050519 | 6.6753e-07 | 4.1654e+12 | 6.963 | 1.3783e-05 | 5.2697e+13 | 3.5546e+13 | 11.72% | 11.7183 | 3.3282 | 1.2725e+19 | 0.23858 | 1.172 |  |  |  |  | 760.012 | 38.626 |  |  |  | 760.012 | 0.00050519
[7 empty] | 654.495 | 764.973 | 436.33 | 6.545e-07 |  |  |  |  | 764.973 | 2.5984e-19 | 0.000529 | 6.545e-07 | 4084048800000 | 7.2785 | 1.3759e-05 | 5.2951e+13 | 3.5718e+13 | 11.43% | 11.4341 | 3.3225 | 1.2786e+19 | 0.23392 | 1.1659 |  |  |  |  | 764.973 | 40.108 |  |  |  | 764.973 | 0.000529
[7 empty] | 641.5755 | 770.007 | 427.717 | 6.4158e-07 |  |  |  |  | 770.007 | 2.5816e-19 | 0.00054663 | 6.4158e-07 | 4003431120000 | 7.4899 | 1.3702e-05 | 5.3076e+13 | 3.5802e+13 | 11.18% | 11.182 | 3.3087 | 1.2817e+19 | 0.2293 | 1.1244 |  |  |  |  | 770.007 | 41.685 |  |  |  | 770.007 | 0.00054663
[7 empty] | 627.786 | 774.964 | 418.524 | 6.2779e-07 |  |  |  |  | 774.964 | 2.5649e-19 | 0.000572 | 6.2779e-07 | 3.9174e+12 | 7.8133 | 1.366e-05 | 5.3256e+13 | 3.5923e+13 | 10.9% | 10.9048 | 3.2984 | 1.286e+19 | 0.22438 | 1.1161 |  |  |  |  | 774.964 | 43.432 |  |  |  | 774.964 | 0.000572
[7 empty] | 613.818 | 779.994 | 409.212 | 6.1382e-07 |  |  |  |  | 779.994 | 2.5485e-19 | 0.00060313 | 6.1382e-07 | 3.8302e+12 | 8.1369 | 1.3491e-05 | 5.2938e+13 | 3.5709e+13 | 10.73% | 10.7261 | 3.2578 | 1.2783e+19 | 0.21938 | 1.0912 |  |  |  |  | 779.994 | 45.396 |  |  |  | 779.994 | 0.00060313
[7 empty] | 600.3285 | 785.023 | 400.219 | 6.0033e-07 |  |  |  |  | 785.023 | 2.5322e-19 | 0.000641 | 6.0033e-07 | 3.746e+12 | 8.5628 | 1.3359e-05 | 5.2754e+13 | 3.5585e+13 | 10.53% | 10.527 | 3.2258 | 1.2739e+19 | 0.21456 | 1.0506 |  |  |  |  | 785.023 | 47.452 |  |  |  | 785.023 | 0.000641
[7 empty] | 586.8885 | 789.975 | 391.259 | 5.8689e-07 |  |  |  |  | 789.975 | 2.5162e-19 | 0.00067563 | 5.8689e-07 | 3.6622e+12 | 8.9397 | 1.3232e-05 | 5.2586e+13 | 3.5471e+13 | 10.32% | 10.3243 | 3.1951 | 1.2698e+19 | 0.20976 | 1.0423 |  |  |  |  | 789.975 | 49.81 |  |  |  | 789.975 | 0.00067563
[7 empty] | 574.014 | 794.999 | 382.676 | 5.7401e-07 |  |  |  |  | 794.999 | 2.5004e-19 | 0.000714 | 5.7401e-07 | 3581847360000 | 9.339 | 1.308e-05 | 5.2311e+13 | 3.5286e+13 | 10.15% | 10.1508 | 3.1584 | 1.2632e+19 | 0.20516 | 1.0202 |  |  |  |  | 794.999 | 52.301 |  |  |  | 794.999 | 0.000714
[7 empty] | 562.4985 | 800.022 | 374.999 | 5.625e-07 |  |  |  |  | 800.022 | 2.4847e-19 | 0.00076409 | 5.625e-07 | 3.51e+12 | 9.8939 | 1.2949e-05 | 5.2112e+13 | 3.5152e+13 | 9.985% | 9.9852 | 3.1268 | 1.2584e+19 | 0.20104 | 0.98534 |  |  |  |  | 800.022 | 55.043 |  |  |  | 800.022 | 0.00076409
[7 empty] | 552.3045 | 804.968 | 368.203 | 5.523e-07 |  |  |  |  | 804.968 | 2.4693e-19 | 0.000812 | 5.523e-07 | 3.4464e+12 | 10.4291 | 1.2844e-05 | 5.2013e+13 | 3.5085e+13 | 9.823% | 9.8229 | 3.1014 | 1.256e+19 | 0.1974 | 0.9829 |  |  |  |  | 804.968 | 57.966 |  |  |  | 804.968 | 0.000812
[7 empty] | 543.567 | 809.987 | 362.378 | 5.4357e-07 |  |  |  |  | 809.987 | 2.4541e-19 | 0.00086139 | 5.4357e-07 | 3391858080000 | 10.9776 | 1.2744e-05 | 5.193e+13 | 3.5029e+13 | 9.683% | 9.6829 | 3.0774 | 1.254e+19 | 0.19428 | 0.96823 |  |  |  |  | 809.987 | 61.068 |  |  |  | 809.987 | 0.00086139
[7 empty] | 536.3685 | 815.004 | 357.579 | 5.3637e-07 |  |  |  |  | 815.004 | 2.439e-19 | 0.00092 | 5.3637e-07 | 3.3469e+12 | 11.6713 | 1.2686e-05 | 5.2013e+13 | 3.5085e+13 | 9.539% | 9.5394 | 3.0634 | 1.256e+19 | 0.1917 | 0.95679 |  |  |  |  | 815.004 | 64.43 |  |  |  | 815.004 | 0.00092
[7 empty] | 531.2385 | 820.019 | 354.159 | 5.3124e-07 |  |  |  |  | 820.019 | 2.4242e-19 | 0.0009708 | 5.3124e-07 | 3314928240000 | 12.29 | 1.266e-05 | 5.2223e+13 | 3.5227e+13 | 9.41% | 9.4102 | 3.057 | 1.2611e+19 | 0.18987 | 0.9495 |  |  |  |  | 820.019 | 68.096 |  |  |  | 820.019 | 0.0009708
[7 empty] | 528.66 | 825.032 | 352.44 | 5.2866e-07 |  |  |  |  | 825.032 | 2.4094e-19 | 0.00099 | 5.2866e-07 | 3298838400000 | 12.557 | 1.2684e-05 | 5.2642e+13 | 3.5509e+13 | 9.29% | 9.29 | 3.0628 | 1.2712e+19 | 0.18895 | 0.93211 |  |  |  |  | 825.032 | 72.035 |  |  |  | 825.032 | 0.00099
[7 empty] | 528.0585 | 829.968 | 352.039 | 5.2806e-07 |  |  |  |  | 829.968 | 2.3949e-19 | 0.00109 | 5.2806e-07 | 3295085040000 | 13.8704 | 1.2725e-05 | 5.3134e+13 | 3.5841e+13 | 9.194% | 9.1936 | 3.0728 | 1.283e+19 | 0.18873 | 0.94721 |  |  |  |  | 829.968 | 76.015 |  |  |  | 829.968 | 0.00109
[7 empty] | 530.1195 | 834.977 | 353.413 | 5.3012e-07 |  |  |  |  | 834.977 | 2.3806e-19 | 0.00113 | 5.3012e-07 | 3307945680000 | 14.5021 | 1.2834e-05 | 5.391e+13 | 3.6364e+13 | 9.097% | 9.0967 | 3.099 | 1.3018e+19 | 0.18947 | 0.95341 |  |  |  |  | 834.977 | 80.379 |  |  |  | 834.977 | 0.00113
[7 empty] | 535.419 | 839.984 | 356.946 | 5.3542e-07 |  |  |  |  | 839.984 | 2.3664e-19 | 0.0012 | 5.3542e-07 | 3.341e+12 | 15.5816 | 1.2985e-05 | 5.487e+13 | 3.7012e+13 | 9.027% | 9.0267 | 3.1355 | 1.325e+19 | 0.19136 | 0.96438 |  |  |  |  | 839.984 | 84.743 |  |  |  | 839.984 | 0.0012
[7 empty] | 542.8065 | 844.989 | 361.871 | 5.4281e-07 |  |  |  |  | 844.989 | 2.3524e-19 | 0.00128 | 5.4281e-07 | 3387112560000 | 16.8793 | 1.3187e-05 | 5.6057e+13 | 3.7813e+13 | 8.958% | 8.9576 | 3.1843 | 1.3536e+19 | 0.194 | 0.9796 |  |  |  |  | 844.989 | 89.432 |  |  |  | 844.989 | 0.00128
[7 empty] | 553.0965 | 849.991 | 368.731 | 5.531e-07 |  |  |  |  | 849.991 | 2.3386e-19 | 0.0013 | 5.531e-07 | 3.4513e+12 | 17.4195 | 1.34e-05 | 5.7298e+13 | 3.865e+13 | 8.93% | 8.9297 | 3.2357 | 1.3836e+19 | 0.19768 | 0.99988 |  |  |  |  | 849.991 | 93.982 |  |  |  | 849.991 | 0.0013
[7 empty] | 565.719 | 854.992 | 377.146 | 5.6572e-07 |  |  |  |  | 854.992 | 2.3249e-19 | 0.00134 | 5.6572e-07 | 3.5301e+12 | 18.3339 | 1.3682e-05 | 5.8849e+13 | 3.9697e+13 | 8.893% | 8.8927 | 3.3038 | 1.4211e+19 | 0.20219 | 1.0246 |  |  |  |  | 854.992 | 98.708 |  |  |  | 854.992 | 0.00134
[7 empty] | 581.1945 | 859.991 | 387.463 | 5.8119e-07 |  |  |  |  | 859.991 | 2.3114e-19 | 0.00137 | 5.8119e-07 | 3.6267e+12 | 19.1585 | 1.3984e-05 | 6.0501e+13 | 4.0811e+13 | 8.886% | 8.8865 | 3.3769 | 1.461e+19 | 0.20772 | 1.054 |  |  |  |  | 859.991 | 103.394 |  |  |  | 859.991 | 0.00137
[7 empty] | 599.376 | 864.987 | 399.584 | 5.9938e-07 |  |  |  |  | 864.987 | 2.298e-19 | 0.00139 | 5.9938e-07 | 3740106240000 | 19.8969 | 1.4314e-05 | 6.229e+13 | 4.2017e+13 | 8.901% | 8.9014 | 3.4565 | 1.5041e+19 | 0.21422 | 1.089 |  |  |  |  | 864.987 | 108.146 |  |  |  | 864.987 | 0.00139
[7 empty] | 620.6535 | 869.982 | 413.769 | 6.2065e-07 |  |  |  |  | 869.982 | 2.2848e-19 | 0.00142 | 6.2065e-07 | 3.8729e+12 | 20.8081 | 1.4654e-05 | 6.4134e+13 | 4.3262e+13 | 8.952% | 8.9522 | 3.5385 | 1.5487e+19 | 0.22183 | 1.1272 |  |  |  |  | 869.982 | 112.555 |  |  |  | 869.982 | 0.00142
[7 empty] | 642.9015 | 874.974 | 428.601 | 6.429e-07 |  |  |  |  | 874.974 | 2.2718e-19 | 0.00144 | 6.429e-07 | 4011705360000 | 21.6013 | 1.5001e-05 | 6.6032e+13 | 4.4541e+13 | 9.007% | 9.0067 | 3.6223 | 1.5945e+19 | 0.22978 | 1.168 |  |  |  |  | 874.974 | 116.877 |  |  |  | 874.974 | 0.00144
[7 empty] | 666.6615 | 879.965 | 444.441 | 6.6666e-07 |  |  |  |  | 879.965 | 2.2589e-19 | 0.00145 | 6.6666e-07 | 4159967760000 | 22.254 | 1.5348e-05 | 6.7944e+13 | 4.5831e+13 | 9.077% | 9.0767 | 3.7061 | 1.6407e+19 | 0.23827 | 1.2293 |  |  |  |  | 879.965 | 120.882 |  |  |  | 879.965 | 0.00145
[7 empty] | 692.268 | 885.027 | 461.512 | 6.9227e-07 |  |  |  |  | 885.027 | 2.2461e-19 | 0.00145 | 6.9227e-07 | 4.3198e+12 | 22.7847 | 1.5714e-05 | 6.9959e+13 | 4.7191e+13 | 9.154% | 9.1538 | 3.7944 | 1.6893e+19 | 0.24742 | 1.2581 |  |  |  |  | 885.027 | 124.664 |  |  |  | 885.027 | 0.00145
[7 empty] | 719.6775 | 890.013 | 479.785 | 7.1968e-07 |  |  |  |  | 890.013 | 2.2335e-19 | 0.00146 | 7.1968e-07 | 4.4908e+12 | 23.4995 | 1.6096e-05 | 7.2065e+13 | 4.8611e+13 | 9.238% | 9.2382 | 3.8867 | 1.7402e+19 | 0.25722 | 1.3076 |  |  |  |  | 890.013 | 128.137 |  |  |  | 890.013 | 0.00146
[7 empty] | 748.416 | 894.997 | 498.944 | 7.4842e-07 |  |  |  |  | 894.997 | 2.221e-19 | 0.00145 | 7.4842e-07 | 4.6701e+12 | 23.8676 | 1.646e-05 | 7.4112e+13 | 4.9992e+13 | 9.342% | 9.3417 | 3.9748 | 1.7896e+19 | 0.26749 | 1.3585 |  |  |  |  | 894.997 | 131.155 |  |  |  | 894.997 | 0.00145
[7 empty] | 777.507 | 899.979 | 518.338 | 7.7751e-07 |  |  |  |  | 899.979 | 2.2087e-19 | 0.00144 | 7.7751e-07 | 4.8516e+12 | 24.2705 | 1.6854e-05 | 7.6311e+13 | 5.1475e+13 | 9.425% | 9.4253 | 4.0699 | 1.8427e+19 | 0.27789 | 1.4306 |  |  |  |  | 899.979 | 133.913 |  |  |  | 899.979 | 0.00144
[7 empty] | 806.7705 | 905.032 | 537.847 | 8.0677e-07 |  |  |  |  | 905.032 | 2.1965e-19 | 0.00143 | 8.0677e-07 | 5034247920000 | 24.645 | 1.7234e-05 | 7.8464e+13 | 5.2927e+13 | 9.512% | 9.5116 | 4.1616 | 1.8947e+19 | 0.28835 | 1.461 |  |  |  |  | 905.032 | 136.053 |  |  |  | 905.032 | 0.00143
[7 empty] | 835.926 | 910.009 | 557.284 | 8.3593e-07 |  |  |  |  | 910.009 | 2.1844e-19 | 0.00142 | 8.3593e-07 | 5216178240000 | 25.0147 | 1.7616e-05 | 8.0645e+13 | 5.4398e+13 | 9.589% | 9.5888 | 4.2538 | 1.9474e+19 | 0.29877 | 1.5112 |  |  |  |  | 910.009 | 137.887 |  |  |  | 910.009 | 0.00142
[7 empty] | 863.8725 | 914.984 | 575.915 | 8.6387e-07 |  |  |  |  | 914.984 | 2.1725e-19 | 0.0014 | 8.6387e-07 | 5390564400000 | 25.2075 | 1.8005e-05 | 8.288e+13 | 5.5906e+13 | 9.642% | 9.6422 | 4.3478 | 2.0013e+19 | 0.30876 | 1.5837 |  |  |  |  | 914.984 | 139.271 |  |  |  | 914.984 | 0.0014
[7 empty] | 892.071 | 920.031 | 594.714 | 8.9207e-07 |  |  |  |  | 920.031 | 2.1606e-19 | 0.00138 | 8.9207e-07 | 5.5665e+12 | 25.4102 | 1.8413e-05 | 8.5221e+13 | 5.7485e+13 | 9.683% | 9.6834 | 4.4463 | 2.0579e+19 | 0.31883 | 1.6074 |  |  |  |  | 920.031 | 140.235 |  |  |  | 920.031 | 0.00138
[7 empty] | 917.391 | 925.002 | 611.594 | 9.1739e-07 |  |  |  |  | 925.002 | 2.149e-19 | 0.00135 | 9.1739e-07 | 5.7245e+12 | 25.3897 | 1.8807e-05 | 8.7517e+13 | 5.9034e+13 | 9.697% | 9.6969 | 4.5415 | 2.1133e+19 | 0.32788 | 1.6508 |  |  |  |  | 925.002 | 140.712 |  |  |  | 925.002 | 0.00135
[7 empty] | 941.9925 | 929.97 | 627.995 | 9.4199e-07 |  |  |  |  | 929.97 | 2.1374e-19 | 0.00133 | 9.4199e-07 | 5.878e+12 | 25.5452 | 1.9207e-05 | 8.986e+13 | 6.0615e+13 | 9.697% | 9.6973 | 4.638 | 2.1699e+19 | 0.33668 | 1.7165 |  |  |  |  | 929.97 | 140.886 |  |  |  | 929.97 | 0.00133
[7 empty] | 963.867 | 935.01 | 642.578 | 9.6387e-07 |  |  |  |  | 935.01 | 2.126e-19 | 0.0013 | 9.6387e-07 | 6014530080000 | 25.5043 | 1.9619e-05 | 9.228e+13 | 6.2247e+13 | 9.662% | 9.6623 | 4.7374 | 2.2283e+19 | 0.34449 | 1.7276 |  |  |  |  | 935.01 | 140.617 |  |  |  | 935.01 | 0.0013
[7 empty] | 984.0165 | 939.973 | 656.011 | 9.8402e-07 |  |  |  |  | 939.973 | 2.1147e-19 | 0.00128 | 9.8402e-07 | 6140262960000 | 25.6341 | 2.0027e-05 | 9.4703e+13 | 6.3881e+13 | 9.612% | 9.612 | 4.8359 | 2.2868e+19 | 0.3517 | 1.7867 |  |  |  |  | 939.973 | 140.156 |  |  |  | 939.973 | 0.00128
[7 empty] | 1001.2995 | 945.009 | 667.533 | 1.0013e-06 |  |  |  |  | 945.009 | 2.1035e-19 | 0.00125 | 1.0013e-06 | 6.2481e+12 | 25.5394 | 2.0431e-05 | 9.7131e+13 | 6.552e+13 | 9.536% | 9.5363 | 4.9337 | 2.3455e+19 | 0.35787 | 1.7878 |  |  |  |  | 945.009 | 139.236 |  |  |  | 945.009 | 0.00125
[7 empty] | 1016.0415 | 949.968 | 677.361 | 1.016e-06 |  |  |  |  | 949.968 | 2.0924e-19 | 0.00123 | 1.016e-06 | 6.3401e+12 | 25.6194 | 2.0829e-05 | 9.9544e+13 | 6.7147e+13 | 9.442% | 9.4421 | 5.0296 | 2.4037e+19 | 0.36314 | 1.837 |  |  |  |  | 949.968 | 138.059 |  |  |  | 949.968 | 0.00123
[7 empty] | 1027.2345 | 954.999 | 684.823 | 1.0272e-06 |  |  |  |  | 954.999 | 2.0815e-19 | 0.00119 | 1.0272e-06 | 6.4099e+12 | 25.2285 | 2.12e-05 | 1.0185e+14 | 6.8704e+13 | 9.33% | 9.3297 | 5.1194 | 2.4595e+19 | 0.36714 | 1.854 |  |  |  |  | 954.999 | 136.675 |  |  |  | 954.999 | 0.00119
[7 empty] | 1036.1175 | 960.027 | 690.745 | 1.0361e-06 |  |  |  |  | 960.027 | 2.0706e-19 | 0.00115 | 1.0361e-06 | 6.4654e+12 | 24.8047 | 2.1569e-05 | 1.0417e+14 | 7.0266e+13 | 9.201% | 9.2013 | 5.2084 | 2.5154e+19 | 0.37032 | 1.8373 |  |  |  |  | 960.027 | 135.118 |  |  |  | 960.027 | 0.00115
[7 empty] | 1040.0085 | 964.979 | 693.339 | 1.04e-06 |  |  |  |  | 964.979 | 2.0599e-19 | 0.00113 | 1.04e-06 | 6.4897e+12 | 24.7647 | 2.1916e-05 | 1.0639e+14 | 7.1766e+13 | 9.043% | 9.0428 | 5.2921 | 2.5691e+19 | 0.37171 | 1.8688 |  |  |  |  | 964.979 | 133.315 |  |  |  | 964.979 | 0.00113
[7 empty] | 1041.876 | 970.002 | 694.584 | 1.0419e-06 |  |  |  |  | 970.002 | 2.0493e-19 | 0.0011 | 1.0419e-06 | 6.5013e+12 | 24.4333 | 2.2212e-05 | 1.0839e+14 | 7.3114e+13 | 8.892% | 8.892 | 5.3637 | 2.6173e+19 | 0.37238 | 1.8685 |  |  |  |  | 970.002 | 131.17 |  |  |  | 970.002 | 0.0011
[7 empty] | 1040.1375 | 975.024 | 693.425 | 1.0401e-06 |  |  |  |  | 975.024 | 2.0388e-19 | 0.00108 | 1.0401e-06 | 6.4905e+12 | 24.2309 | 2.2436e-05 | 1.1005e+14 | 7.4232e+13 | 8.744% | 8.7435 | 5.4177 | 2.6574e+19 | 0.37175 | 1.833 |  |  |  |  | 975.024 | 128.941 |  |  |  | 975.024 | 0.00108
[7 empty] | 1034.5095 | 979.968 | 689.673 | 1.0345e-06 |  |  |  |  | 979.968 | 2.0284e-19 | 0.00105 | 1.0345e-06 | 6.4553e+12 | 23.728 | 2.2598e-05 | 1.1141e+14 | 7.5151e+13 | 8.59% | 8.5898 | 5.4569 | 2.6903e+19 | 0.36974 | 1.8469 |  |  |  |  | 979.968 | 126.478 |  |  |  | 979.968 | 0.00105
[7 empty] | 1025.514 | 984.985 | 683.676 | 1.0255e-06 |  |  |  |  | 984.985 | 2.0181e-19 | 0.000999 | 1.0255e-06 | 6.3992e+12 | 22.6985 | 2.2721e-05 | 1.1259e+14 | 7.5946e+13 | 8.426% | 8.426 | 5.4866 | 2.7187e+19 | 0.36653 | 1.8255 |  |  |  |  | 984.985 | 123.995 |  |  |  | 984.985 | 0.000999
[7 empty] | 1012.194 | 989.998 | 674.796 | 1.0122e-06 |  |  |  |  | 989.998 | 2.0079e-19 | 0.00099629 | 1.0122e-06 | 6.3161e+12 | 22.6546 | 2.2739e-05 | 1.1325e+14 | 7.6391e+13 | 8.268% | 8.2681 | 5.4909 | 2.7347e+19 | 0.36177 | 1.799 |  |  |  |  | 989.998 | 121.118 |  |  |  | 989.998 | 0.00099629
[7 empty] | 996.33 | 995.01 | 664.22 | 9.9633e-07 |  |  |  |  | 995.01 | 1.9978e-19 | 0.0009782 | 9.9633e-07 | 6.2171e+12 | 22.2186 | 2.2714e-05 | 1.1369e+14 | 7.6692e+13 | 8.107% | 8.1066 | 5.4848 | 2.7454e+19 | 0.3561 | 1.3747 |  |  |  |  | 995.01 | 118.093 |  |  |  | 995.01 | 0.0009782
[7 empty] | 977.655 | 1000.018 | 651.77 | 9.7766e-07 | 1000.018 | 539.732 | 5.3973e-07 |  | 1000.018 | 1.9878e-19 | 0.0002098 | 5.3973e-07 | 3.3679e+12 | 2.4672 | 1.176e-05 | 5.916e+13 | 3.9906e+13 | 8.44% | 8.4396 | 2.8397 | 1.4286e+19 | 0.1929 | 0.95652 |  |  |  |  | 1000.018 | 115.115 | 1000.018 | 11.699 |  | 1000.018 | 0.00094628 | 1000.018 | 0.0002098
[7 empty] | 958.05 | 1005.025 | 638.7 | 9.5805e-07 | 1005.025 | 529.279 | 5.2928e-07 |  | 1005.025 | 1.9779e-19 | 0.000211 | 5.2928e-07 | 3.3027e+12 | 2.548 | 1.2076e-05 | 6.1053e+13 | 4.1183e+13 | 8.02% | 8.0196 | 2.916 | 1.4743e+19 | 0.18917 | 0.94009 |  |  |  |  | 1005.025 | 112.326 | 1005.025 | 12.156 |  |  |  | 1005.025 | 0.000211
[7 empty] | 938.1285 | 1010.029 | 625.419 | 9.3813e-07 | 1010.029 | 521.998 | 5.22e-07 |  | 1010.029 | 1.9681e-19 | 0.00021266 | 5.22e-07 | 3.2573e+12 | 2.5295 | 1.1894e-05 | 6.0436e+13 | 4.0767e+13 | 7.99% | 7.99 | 2.8722 | 1.4594e+19 | 0.18657 | 0.92696 |  |  |  |  | 1010.029 | 109.722 | 1010.029 | 12.584 |  |  |  | 1010.029 | 0.00021266
[7 empty] | 917.055 | 1015.03 | 611.37 | 9.1706e-07 | 1015.03 | 515.22 | 5.1522e-07 |  | 1015.03 | 1.9584e-19 | 0.000214 | 5.1522e-07 | 3.215e+12 | 2.642 | 1.2346e-05 | 6.304e+13 | 4.2523e+13 | 7.56% | 7.5605 | 2.9812 | 1.5223e+19 | 0.18414 | 0.91319 |  |  |  |  | 1015.03 | 107.265 | 1015.03 | 13.187 |  |  |  | 1015.03 | 0.000214
[7 empty] | 895.626 | 1020.028 | 597.084 | 8.9563e-07 | 1020.028 | 507.197 | 5.072e-07 |  | 1020.028 | 1.9488e-19 | 0.00021524 | 5.072e-07 | 3164909280000 | 2.7237 | 1.2654e-05 | 6.4933e+13 | 4.38e+13 | 7.226% | 7.2258 | 3.0557 | 1.568e+19 | 0.18128 | 0.89765 |  |  |  |  | 1020.028 | 105.005 | 1020.028 | 13.719 |  |  |  | 1020.028 | 0.00021524
[7 empty] | 870.927 | 1025.025 | 580.618 | 8.7093e-07 | 1025.025 | 498.032 | 4.9803e-07 |  | 1025.025 | 1.9393e-19 | 0.000216 | 4.9803e-07 | 3.1077e+12 | 2.7575 | 1.2766e-05 | 6.5828e+13 | 4.4404e+13 | 6.999% | 6.9987 | 3.0827 | 1.5896e+19 | 0.178 | 0.87859 |  |  |  |  | 1025.025 | 102.433 | 1025.025 | 14.398 |  |  |  | 1025.025 | 0.000216
[7 empty] | 844.4895 | 1030.018 | 562.993 | 8.4449e-07 | 1030.018 | 486.635 | 4.8664e-07 |  | 1030.018 | 1.9299e-19 | 0.00021794 | 4.8664e-07 | 3.0366e+12 | 2.8501 | 1.3078e-05 | 6.7763e+13 | 4.5709e+13 | 6.643% | 6.6433 | 3.1579 | 1.6363e+19 | 0.17393 | 0.85507 |  |  |  |  | 1030.018 | 99.447 | 1030.018 | 14.95 |  |  |  | 1030.018 | 0.00021794
[7 empty] | 813.651 | 1035.009 | 542.434 | 8.1365e-07 | 1035.009 | 472.054 | 4.7205e-07 |  | 1035.009 | 1.9206e-19 | 0.000219 | 4.7205e-07 | 2945616960000 | 2.9289 | 1.3374e-05 | 6.9636e+13 | 4.6973e+13 | 6.271% | 6.2709 | 3.2295 | 1.6815e+19 | 0.16872 | 0.82836 |  |  |  |  | 1035.009 | 95.741 | 1035.009 | 15.434 |  |  |  | 1035.009 | 0.000219
[7 empty] | 780.4185 | 1039.998 | 520.279 | 7.8042e-07 | 1039.998 | 457.059 | 4.5706e-07 |  | 1039.998 | 1.9113e-19 | 0.00022104 | 4.5706e-07 | 2.852e+12 | 3.002 | 1.3581e-05 | 7.1057e+13 | 4.7931e+13 | 5.95% | 5.9503 | 3.2796 | 1.7158e+19 | 0.16336 | 0.79617 |  |  |  |  | 1039.998 | 91.621 | 1039.998 | 15.937 |  |  |  | 1039.998 | 0.00022104
[7 empty] | 742.776 | 1044.983 | 495.184 | 7.4278e-07 | 1044.983 | 436.671 | 4.3667e-07 |  | 1044.983 | 1.9022e-19 | 0.000223 | 4.3667e-07 | 2.7248e+12 | 2.9882 | 1.34e-05 | 7.0445e+13 | 4.7519e+13 | 5.734% | 5.7342 | 3.2358 | 1.7011e+19 | 0.15607 | 0.75915 |  |  |  |  | 1044.983 | 86.667 | 1044.983 | 16.369 |  |  |  | 1044.983 | 0.000223
[7 empty] | 703.29 | 1049.966 | 468.86 | 7.0329e-07 | 1049.966 | 415.848 | 4.1585e-07 |  | 1049.966 | 1.8931e-19 | 0.0002245 | 4.1585e-07 | 2.5949e+12 | 3.0529 | 1.3599e-05 | 7.1831e+13 | 4.8453e+13 | 5.355% | 5.3555 | 3.2837 | 1.7345e+19 | 0.14863 | 0.7297 |  |  |  |  | 1049.966 | 81.425 | 1049.966 | 16.672 |  |  |  | 1049.966 | 0.0002245
[11 empty] | 1055.02 | 392.083 | 3.9208e-07 |  | 1055.02 | 1.8842e-19 | 0.000226 | 3.9208e-07 | 2446597920000 | 3.0619 | 1.3548e-05 | 7.1905e+13 | 4.8503e+13 | 5.044% | 5.0442 | 3.2715 | 1.7363e+19 | 0.14013 | 0.67598 | [6 empty] | 1055.02 | 16.928 |  |  |  | 1055.02 | 0.000226
[11 empty] | 1059.998 | 367.797 | 3.678e-07 |  | 1059.998 | 1.8753e-19 | 0.00022805 | 3.678e-07 | 2.2951e+12 | 3.6766 | 1.6122e-05 | 8.5971e+13 | 5.7992e+13 | 3.958% | 3.9576 | 3.8931 | 2.076e+19 | 0.13145 | 0.63078 | [6 empty] | 1059.998 | 17.082 |  |  |  | 1059.998 | 0.00022805
[11 empty] | 1064.973 | 341.704 | 3.417e-07 |  | 1064.973 | 1.8665e-19 | 0.00023 | 3.417e-07 | 2.1322e+12 | 3.5725 | 1.5532e-05 | 8.3218e+13 | 5.6134e+13 | 3.798% | 3.7985 | 3.7507 | 2.0095e+19 | 0.12213 | 0.59361 | [6 empty] | 1064.973 | 17.181 |  |  |  | 1064.973 | 0.00023
[11 empty] | 1070.019 | 316.591 | 3.1659e-07 |  | 1070.019 | 1.8578e-19 | 0.00023202 | 3.1659e-07 | 1.9755e+12 | 3.4943 | 1.506e-05 | 8.1067e+13 | 5.4684e+13 | 3.613% | 3.6127 | 3.6367 | 1.9576e+19 | 0.11315 | 0.54064 | [6 empty] | 1070.019 | 17.273 |  |  |  | 1070.019 | 0.00023202
[11 empty] | 1074.989 | 292.131 | 2.9213e-07 |  | 1074.989 | 1.8491e-19 | 0.000234 | 2.9213e-07 | 1822897440000 | 3.4145 | 1.4592e-05 | 7.8912e+13 | 5.323e+13 | 3.425% | 3.4246 | 3.5236 | 1.9055e+19 | 0.10441 | 0.50333 | [6 empty] | 1074.989 | 17.334 |  |  |  | 1074.989 | 0.000234
[11 empty] | 1080.029 | 266.712 | 2.6671e-07 |  | 1080.029 | 1.8406e-19 | 0.00023559 | 2.6671e-07 | 1664282880000 | 3.3129 | 1.4062e-05 | 7.6401e+13 | 5.1536e+13 | 3.229% | 3.2294 | 3.3956 | 1.8449e+19 | 0.095325 | 0.45322 | [6 empty] | 1080.029 | 17.36 |  |  |  | 1080.029 | 0.00023559
[11 empty] | 1084.993 | 244.197 | 2.442e-07 |  | 1084.993 | 1.8321e-19 | 0.00024 | 2.442e-07 | 1523789280000 | 3.2687 | 1.362e-05 | 7.4341e+13 | 5.0146e+13 | 3.039% | 3.0387 | 3.2888 | 1.7951e+19 | 0.087278 | 0.41841 | [6 empty] | 1084.993 | 17.364 |  |  |  | 1084.993 | 0.00024
[11 empty] | 1090.028 | 220.822 | 2.2082e-07 |  | 1090.028 | 1.8237e-19 | 0.00024084 | 2.2082e-07 | 1377929280000 | 3.1642 | 1.3138e-05 | 7.2042e+13 | 4.8595e+13 | 2.836% | 2.8355 | 3.1725 | 1.7396e+19 | 0.078924 | 0.37325 | [6 empty] | 1090.028 | 17.374 |  |  |  | 1090.028 | 0.00024084
[11 empty] | 1094.987 | 200.361 | 2.0036e-07 |  | 1094.987 | 1.8153e-19 | 0.000244 | 2.0036e-07 | 1250252640000 | 3.1205 | 1.2789e-05 | 7.045e+13 | 4.7522e+13 | 2.631% | 2.6309 | 3.0882 | 1.7012e+19 | 0.071611 | 0.34273 | [6 empty] | 1094.987 | 17.499 |  |  |  | 1094.987 | 0.000244
[11 empty] | 1100.016 | 180.997 | 1.81e-07 |  | 1100.016 | 1.8071e-19 | 0.00024567 | 1.81e-07 | 1129421280000 | 3.0623 | 1.2465e-05 | 6.898e+13 | 4.653e+13 | 2.427% | 2.4273 | 3.01 | 1.6657e+19 | 0.06469 | 0.30421 | [6 empty] | 1100.016 | 17.537 |  |  |  | 1100.016 | 0.00024567
[11 empty] | 1104.969 | 162.695 | 1.627e-07 |  | 1104.969 | 1.7989e-19 | 0.000249 | 1.627e-07 | 1.0152e+12 | 3.037 | 1.2197e-05 | 6.7801e+13 | 4.5735e+13 | 2.22% | 2.2198 | 2.9452 | 1.6372e+19 | 0.058149 | 0.27677 | [6 empty] | 1104.969 | 17.58 |  |  |  | 1104.969 | 0.000249
[11 empty] | 1109.993 | 145.573 | 1.4557e-07 |  | 1109.993 | 1.7908e-19 | 0.00025111 | 1.4557e-07 | 908375520000.0002 | 2.7166 | 1.0818e-05 | 6.041e+13 | 4.0749e+13 | 2.229% | 2.2292 | 2.6123 | 1.4588e+19 | 0.052029 | 0.24682 | [6 empty] | 1109.993 | 17.663 |  |  |  | 1109.993 | 0.00025111
[11 empty] | 1115.013 | 129.558 | 1.2956e-07 |  | 1115.013 | 1.7828e-19 | 0.000255 | 1.2956e-07 | 808441920000.0001 | 2.2454 | 8.8056e-06 | 4.9393e+13 | 3.3318e+13 | 2.426% | 2.4265 | 2.1263 | 1.1927e+19 | 0.046305 | 0.21988 | [6 empty] | 1115.013 | 17.721 |  |  |  | 1115.013 | 0.000255
[11 empty] | 1120.031 | 115.641 | 1.1564e-07 |  | 1120.031 | 1.7748e-19 | 0.00025735 | 1.1564e-07 | 721599840000 | 2.3642 | 9.1867e-06 | 5.1762e+13 | 3.4916e+13 | 2.067% | 2.0667 | 2.2184 | 1.2499e+19 | 0.041331 | 0.19277 | [6 empty] | 1120.031 | 17.85 |  |  |  | 1120.031 | 0.00025735
[11 empty] | 1124.973 | 102.636 | 1.0264e-07 |  | 1124.973 | 1.7669e-19 | 0.00026 | 1.0264e-07 | 640448640000.0001 | 2.4803 | 9.5396e-06 | 5.399e+13 | 3.6418e+13 | 1.759% | 1.7586 | 2.3036 | 1.3037e+19 | 0.036683 | 0.1736 | [6 empty] | 1124.973 | 17.996 |  |  |  | 1124.973 | 0.00026
[11 empty] | 1129.985 | 91.192 | 9.1192e-08 |  | 1129.985 | 1.7591e-19 | 0.00026452 | 9.1192e-08 | 569038080000 | 2.5507 | 9.6429e-06 | 5.4817e+13 | 3.6976e+13 | 1.539% | 1.5389 | 2.3285 | 1.3237e+19 | 0.032593 | 0.15336 | [6 empty] | 1129.985 | 18.113 |  |  |  | 1129.985 | 0.00026452
[11 empty] | 1134.994 | 80.132 | 8.0132e-08 |  | 1134.994 | 1.7514e-19 | 0.00027 | 8.0132e-08 | 500023680000 | 2.5381 | 9.4002e-06 | 5.3673e+13 | 3.6205e+13 | 1.381% | 1.3811 | 2.2699 | 1.2961e+19 | 0.02864 | 0.13472 | [6 empty] | 1134.994 | 18.254 |  |  |  | 1134.994 | 0.00027
[11 empty] | 1140 | 70.458 | 7.0458e-08 |  | 1140 | 1.7437e-19 | 0.00027254 | 7.0458e-08 | 439657920000.0001 | 2.2828 | 8.3761e-06 | 4.8037e+13 | 3.2403e+13 | 1.357% | 1.3568 | 2.0226 | 1.16e+19 | 0.025182 | 0.1183 | [6 empty] | 1140 | 18.351 |  |  |  | 1140 | 0.00027254
[11 empty] | 1145.003 | 61.855 | 6.1855e-08 |  | 1145.003 | 1.7361e-19 | 0.000276 | 6.1855e-08 | 385975200000.0001 | 3.098 | 1.1225e-05 | 6.4655e+13 | 4.3613e+13 | 0.885% | 0.885 | 2.7105 | 1.5613e+19 | 0.022107 | 0.10355 | [6 empty] | 1145.003 | 18.438 |  |  |  | 1145.003 | 0.000276
[11 empty] | 1150.003 | 54.033 | 5.4033e-08 |  | 1150.003 | 1.7285e-19 | 0.00028075 | 5.4033e-08 | 337165920000 | 2.9604 | 1.0545e-05 | 61003500253533 | 4.115e+13 | 0.8194% | 0.81937 | 2.5462 | 1.4731e+19 | 0.019312 | 0.090586 | [6 empty] | 1150.003 | 18.593 |  |  |  | 1150.003 | 0.00028075
[11 empty] | 1155 | 47.409 | 4.7409e-08 |  | 1155 | 1.721e-19 | 0.000285 | 4.7409e-08 | 295832160000 | 3.6686 | 1.2872e-05 | 7.4793e+13 | 5.0452e+13 | 0.5864% | 0.58637 | 3.1083 | 1.8061e+19 | 0.016944 | 0.079296 | [6 empty] | 1155 | 18.712 |  |  |  | 1155 | 0.000285
[11 empty] | 1159.995 | 41.425 | 4.1425e-08 |  | 1159.995 | 1.7136e-19 | 0.00028929 | 4.1425e-08 | 258492000000 | 3.9406 | 1.3622e-05 | 7.949e+13 | 5.362e+13 | 0.4821% | 0.48209 | 3.2893 | 1.9195e+19 | 0.014806 | 0.069201 | [6 empty] | 1159.995 | 18.81 |  |  |  | 1159.995 | 0.00028929
[11 empty] | 1164.986 | 36.162 | 3.6162e-08 |  | 1164.986 | 1.7063e-19 | 0.000293 | 3.6162e-08 | 225650880000 | 2.6617 | 9.0844e-06 | 5.3241e+13 | 3.5914e+13 | 0.6283% | 0.62831 | 2.1937 | 1.2856e+19 | 0.012925 | 0.060425 | [6 empty] | 1164.986 | 18.878 |  |  |  | 1164.986 | 0.000293
[11 empty] | 1169.974 | 31.626 | 3.1626e-08 |  | 1169.974 | 1.699e-19 | 0.00029855 | 3.1626e-08 | 197346240000 | 6.9015 | 2.3117e-05 | 1.3606e+14 | 9.1781e+13 | 0.215% | 0.21502 | 5.5821 | 3.2856e+19 | 0.011303 | 0.053678 | [6 empty] | 1169.974 | 19.057 |  |  |  | 1169.974 | 0.00029855
[11 empty] | 1175.032 | 27.76 | 2.776e-08 |  | 1175.032 | 1.6917e-19 | 0.000303 | 2.776e-08 | 173222400000 | 6.4779 | 2.1379e-05 | 1.2637e+14 | 8.5245e+13 | 0.2032% | 0.20321 | 5.1625 | 3.0516e+19 | 0.0099217 | 0.046144 | [6 empty] | 1175.032 | 19.283 |  |  |  | 1175.032 | 0.000303
[11 empty] | 1180.014 | 24.07 | 2.407e-08 |  | 1180.014 | 1.6846e-19 | 0.00030845 | 2.407e-08 | 150196800000 | 8.3163 | 2.6962e-05 | 1.6005e+14 | 1.0796e+14 | 0.1391% | 0.13912 | 6.5105 | 3.8648e+19 | 0.0086028 | 0.040569 | [6 empty] | 1180.014 | 19.592 |  |  |  | 1180.014 | 0.00030845
[11 empty] | 1184.993 | 21.525 | 2.1525e-08 |  | 1184.993 | 1.6775e-19 | 0.000314 | 2.1525e-08 | 134316000000 | 1.3353 | 4.2525e-06 | 2.5351e+13 | 1.71e+13 | 0.7855% | 0.78546 | 1.0269 | 6.1216e+18 | 0.0076932 | 0.036258 | [6 empty] | 1184.993 | 20.138 |  |  |  | 1184.993 | 0.000314
[11 empty] | 1189.969 | 19.25 | 1.925e-08 |  | 1189.969 | 1.6704e-19 | 0.00031862 | 1.925e-08 | 120120000000 | 2.555 | 8.0188e-06 | 4.8005e+13 | 3.2381e+13 | 0.371% | 0.37095 | 1.9363 | 1.1592e+19 | 0.0068801 | 0.032927 | [6 empty] | 1189.969 | 20.983 |  |  |  | 1189.969 | 0.00031862
[11 empty] | 1195.014 | 17.272 | 1.7272e-08 |  | 1195.014 | 1.6634e-19 | 0.000324 | 1.7272e-08 | 107777280000 | -1.1175 | -3.449e-06 | -2.0734e+13 | -1.3986e+13 | -0.7706% | -0.77061 | -0.83283 | -5.0067e+18 | 0.0061732 | 0.02936 | [6 empty] | 1195.014 | 21.984 |  |  |  | 1195.014 | 0.000324
[11 empty] | 1199.984 | 15.785 | 1.5785e-08 |  | 1199.984 | 1.6565e-19 | 0.0003291 | 1.5785e-08 | 98498400000 | 8.5959 | 2.6119e-05 | 1.5768e+14 | 1.0636e+14 | 0.09261% | 0.092607 | 6.3072 | 3.8075e+19 | 0.0056417 | 0.027217 | [6 empty] | 1199.984 | 23.356 |  |  |  | 1199.984 | 0.0003291
[11 empty] | 1205.022 | 14.446 | 1.4446e-08 |  | 1205.022 | 1.6496e-19 | 0.000334 | 1.4446e-08 | 90143040000 | 7.4871 | 2.2417e-05 | 1.3589e+14 | 9.1663e+13 | 0.09834% | 0.098342 | 5.413 | 3.2814e+19 | 0.0051631 | 0.024732 | [6 empty] | 1205.022 | 24.71 |  |  |  | 1205.022 | 0.000334
[11 empty] | 1209.986 | 13.434 | 1.3434e-08 |  | 1209.986 | 1.6428e-19 | 0.0003415 | 1.3434e-08 | 83828160000 | 6.2305 | 1.8244e-05 | 1.1106e+14 | 7.4912e+13 | 0.1119% | 0.1119 | 4.4055 | 2.6817e+19 | 0.0048014 | 0.023083 | [6 empty] | 1209.986 | 25.942 |  |  |  | 1209.986 | 0.0003415
[11 empty] | 1215.018 | 12.235 | 1.2235e-08 |  | 1215.018 | 1.6361e-19 | 0.000348 | 1.2235e-08 | 76346400000 | 6.4942 | 1.8661e-05 | 1.1406e+14 | 7.6941e+13 | 0.09923% | 0.099227 | 4.5063 | 2.7544e+19 | 0.0043729 | 0.020958 | [6 empty] | 1215.018 | 27.051 |  |  |  | 1215.018 | 0.000348
[11 empty] | 1219.976 | 11.419 | 1.1419e-08 |  | 1219.976 | 1.6293e-19 | 0.00035415 | 1.1419e-08 | 71254560000 | 14.0426 | 3.9651e-05 | 2.4336e+14 | 1.6416e+14 | 0.04341% | 0.043406 | 9.5748 | 5.8765e+19 | 0.0040812 | 0.019707 | [6 empty] | 1219.976 | 27.841 |  |  |  | 1219.976 | 0.00035415
[11 empty] | 1225.002 | 10.522 | 1.0522e-08 |  | 1225.002 | 1.6227e-19 | 0.00036 | 1.0522e-08 | 65657280000 | 20.3196 | 5.6443e-05 | 3.4784e+14 | 2.3463e+14 | 0.02798% | 0.027983 | 13.6296 | 8.3994e+19 | 0.0037606 | 0.018041 | [6 empty] | 1225.002 | 28.263 |  |  |  | 1225.002 | 0.00036
[11 empty] | 1230.024 | 9.58 | 9.58e-09 |  | 1230.024 | 1.6161e-19 | 0.00036741 | 9.58e-09 | 59779200000 | 14.0667 | 3.8286e-05 | 2.369e+14 | 1.598e+14 | 0.03741% | 0.037408 | 9.2451 | 5.7206e+19 | 0.003424 | 0.016202 | [6 empty] | 1230.024 | 28.343 |  |  |  | 1230.024 | 0.00036741
[11 empty] | 1234.972 | 8.743 | 8.743e-09 |  | 1234.972 | 1.6095e-19 | 0.000375 | 8.743e-09 | 54556320000 | 14.6021 | 3.8939e-05 | 2.4193e+14 | 163189415901113 | 0.03343% | 0.033431 | 9.4028 | 5.8419e+19 | 0.0031248 | 0.015083 | [6 empty] | 1234.972 | 28.192 |  |  |  | 1234.972 | 0.000375
[11 empty] | 1239.988 | 8.084 | 8.084e-09 |  | 1239.988 | 1.6031e-19 | 0.00038181 | 8.084e-09 | 50444160000 | 41.6969 | 0.00010921 | 681250276651880 | 4.5953e+14 | 0.01098% | 0.010977 | 26.3711 | 1.645e+20 | 0.0028893 | 0.014093 | [6 empty] | 1239.988 | 27.923 |  |  |  | 1239.988 | 0.00038181
[11 empty] | 1245.001 | 7.648 | 7.648e-09 |  | 1245.001 | 1.5966e-19 | 0.000389 | 7.648e-09 | 47723520000 | 5.0153 | 1.2893e-05 | 8.075e+13 | 5.4469e+13 | 0.08762% | 0.087615 | 3.1133 | 1.9499e+19 | 0.0027335 | 0.01327 | [6 empty] | 1245.001 | 27.584 |  |  |  | 1245.001 | 0.000389
[11 empty] | 1250.011 | 7.174 | 7.174e-09 |  | 1250.011 | 1.5902e-19 | 0.00039707 | 7.174e-09 | 44765760000 | 4.947 | 1.2459e-05 | 7.8344e+13 | 5.2847e+13 | 0.08471% | 0.084708 | 3.0084 | 1.8918e+19 | 0.002564 | 0.012488 | [6 empty] | 1250.011 | 27.213 |  |  |  | 1250.011 | 0.00039707
[11 empty] | 1255.017 | 6.785 | 6.785e-09 |  | 1255.017 | 1.5839e-19 | 0.000406 | 6.785e-09 | 42338400000 | 4.9089 | 1.2091e-05 | 7.6336e+13 | 5.1492e+13 | 0.08222% | 0.082223 | 2.9196 | 1.8433e+19 | 0.002425 | 0.011833 | [6 empty] | 1255.017 | 26.999 |  |  |  | 1255.017 | 0.000406
[11 empty] | 1260.02 | 6.45 | 6.45e-09 |  | 1260.02 | 1.5776e-19 | 0.00041342 | 6.45e-09 | 40248000000 | 4.8469 | 1.1724e-05 | 7.4314e+13 | 5.0128e+13 | 0.08029% | 0.08029 | 2.831 | 1.7945e+19 | 0.0023053 | 0.011183 | [6 empty] | 1260.02 | 26.685 |  |  |  | 1260.02 | 0.00041342
[11 empty] | 1265.02 | 6.066 | 6.066e-09 |  | 1265.02 | 1.5714e-19 | 0.000421 | 6.066e-09 | 37851840000 | 4.8327 | 1.1479e-05 | 7.3052e+13 | 4.9277e+13 | 0.07682% | 0.076815 | 2.7719 | 1.764e+19 | 0.002168 | 0.010737 | [6 empty] | 1265.02 | 26.58 |  |  |  | 1265.02 | 0.000421
[11 empty] | 1270.016 | 5.96 | 5.96e-09 |  | 1270.016 | 1.5652e-19 | 0.00042944 | 5.96e-09 | 37190400000 | 4.8154 | 1.1213e-05 | 7.1641e+13 | 4.8325e+13 | 0.07696% | 0.076959 | 2.7077 | 1.7299e+19 | 0.0021302 | 0.010365 | [6 empty] | 1270.016 | 26.512 |  |  |  | 1270.016 | 0.00042944
[11 empty] | 1275.009 | 5.656 | 5.656e-09 |  | 1275.009 | 1.5591e-19 | 0.000433 | 5.656e-09 | 35293440000 | 4.7996 | 1.1085e-05 | 7.1098e+13 | 4.7959e+13 | 0.07359% | 0.073591 | 2.6767 | 1.7168e+19 | 0.0020215 | 0.010009 | [6 empty] | 1275.009 | 26.398 |  |  |  | 1275.009 | 0.000433
[11 empty] | 1279.998 | 5.57 | 5.57e-09 |  | 1279.998 | 1.553e-19 | 0.00044852 | 5.57e-09 | 34756800000 | 4.7962 | 1.0693e-05 | 6.8858e+13 | 4.6448e+13 | 0.07483% | 0.07483 | 2.5822 | 1.6627e+19 | 0.0019908 | 0.0098502 | [6 empty] | 1279.998 | 26.351 |  |  |  | 1279.998 | 0.00044852
[11 empty] | 1284.984 | 5.485 | 5.485e-09 |  | 1284.984 | 1.5469e-19 | 0.000458 | 5.485e-09 | 34226400000 | 4.7936 | 1.0466e-05 | 6.766e+13 | 4.5639e+13 | 0.07499% | 0.074993 | 2.5274 | 1.6338e+19 | 0.0019604 | 0.0096849 | [6 empty] | 1284.984 | 26.365 |  |  |  | 1284.984 | 0.000458
[11 empty] | 1289.967 | 5.391 | 5.391e-09 |  | 1289.967 | 1.5409e-19 | 0.00046813 | 5.391e-09 | 33639840000 | 4.7938 | 1.024e-05 | 6.6455e+13 | 4.4827e+13 | 0.07504% | 0.075044 | 2.4728 | 1.6047e+19 | 0.0019268 | 0.0095462 | [6 empty] | 1289.967 | 26.373 |  |  |  | 1289.967 | 0.00046813
[11 empty] | 1295.017 | 5.187 | 5.187e-09 |  | 1295.017 | 1.535e-19 | 0.000475 | 5.187e-09 | 32366880000 | 4.8038 | 1.0113e-05 | 6.5886e+13 | 4.4443e+13 | 0.07283% | 0.072828 | 2.4421 | 1.591e+19 | 0.0018539 | 0.0092338 | [6 empty] | 1295.017 | 26.421 |  |  |  | 1295.017 | 0.000475
[11 empty] | 1299.993 | 5.197 | 5.197e-09 |  | 1299.993 | 1.5291e-19 | 0.00048878 | 5.197e-09 | 32429280000 | 4.8211 | 9.8635e-06 | 6.4506e+13 | 43512288300273 | 0.07453% | 0.074529 | 2.3818 | 1.5577e+19 | 0.0018575 | 0.0091882 | [6 empty] | 1299.993 | 26.504 |  |  |  | 1299.993 | 0.00048878
[11 empty] | 1304.966 | 5.142 | 5.142e-09 |  | 1304.966 | 1.5232e-19 | 0.000501 | 5.142e-09 | 32086080000 | 4.8344 | 9.6494e-06 | 6.3349e+13 | 4.2732e+13 | 0.07509% | 0.075087 | 2.3301 | 1.5297e+19 | 0.0018378 | 0.0092516 | [6 empty] | 1304.966 | 26.589 |  |  |  | 1304.966 | 0.000501
[11 empty] | 1310.005 | 5.132 | 5.132e-09 |  | 1310.005 | 1.5174e-19 | 0.00051073 | 5.132e-09 | 32023680000 | 4.8589 | 9.5137e-06 | 6.2697e+13 | 4.2292e+13 | 0.07572% | 0.07572 | 2.2973 | 1.514e+19 | 0.0018342 | 0.0090715 | [6 empty] | 1310.005 | 26.71 |  |  |  | 1310.005 | 0.00051073
[11 empty] | 1314.971 | 5.09 | 5.09e-09 |  | 1314.971 | 1.5116e-19 | 0.000526 | 5.09e-09 | 31761600000 | 4.8696 | 9.2579e-06 | 6.1244e+13 | 4.1312e+13 | 0.07688% | 0.076882 | 2.2355 | 1.4789e+19 | 0.0018192 | 0.0090383 | [6 empty] | 1314.971 | 26.783 |  |  |  | 1314.971 | 0.000526
[11 empty] | 1320.003 | 4.961 | 4.961e-09 |  | 1320.003 | 1.5059e-19 | 0.00053459 | 4.961e-09 | 30956640000 | 4.8957 | 9.158e-06 | 6.0813e+13 | 4.1021e+13 | 0.07546% | 0.075465 | 2.2114 | 1.4685e+19 | 0.0017731 | 0.0089619 | [6 empty] | 1320.003 | 26.906 |  |  |  | 1320.003 | 0.00053459
[11 empty] | 1325.033 | 5.009 | 5.009e-09 |  | 1325.033 | 1.5002e-19 | 0.000544 | 5.009e-09 | 31256160000 | 4.9027 | 9.0124e-06 | 6.0073e+13 | 4.0522e+13 | 0.07713% | 0.077134 | 2.1763 | 1.4506e+19 | 0.0017903 | 0.0088211 | [6 empty] | 1325.033 | 26.965 |  |  |  | 1325.033 | 0.000544
[11 empty] | 1329.987 | 4.955 | 4.955e-09 |  | 1329.987 | 1.4946e-19 | 0.00055777 | 4.955e-09 | 30919200000 | 4.924 | 8.8281e-06 | 5.9067e+13 | 3.9843e+13 | 0.0776% | 0.077602 | 2.1318 | 1.4263e+19 | 0.001771 | 0.0087932 | [6 empty] | 1329.987 | 27.071 |  |  |  | 1329.987 | 0.00055777
[11 empty] | 1335.009 | 4.843 | 4.843e-09 |  | 1335.009 | 1.489e-19 | 0.000572 | 4.843e-09 | 30220320000 | 4.9129 | 8.589e-06 | 5.7683e+13 | 3.891e+13 | 0.07767% | 0.077667 | 2.074 | 1.3929e+19 | 0.0017309 | 0.0086858 | [6 empty] | 1335.009 | 27.021 |  |  |  | 1335.009 | 0.000572
[11 empty] | 1340.027 | 4.843 | 4.843e-09 |  | 1340.027 | 1.4834e-19 | 0.00058226 | 4.843e-09 | 30220320000 | 4.8996 | 8.4148e-06 | 5.6726e+13 | 3.8264e+13 | 0.07898% | 0.078978 | 2.032 | 1.3698e+19 | 0.0017309 | 0.0085038 | [6 empty] | 1340.027 | 26.96 |  |  |  | 1340.027 | 0.00058226
[11 empty] | 1344.971 | 4.782 | 4.782e-09 |  | 1344.971 | 1.4779e-19 | 0.000597 | 4.782e-09 | 29839680000 | 4.8929 | 8.1958e-06 | 5.5455e+13 | 3.7407e+13 | 0.07977% | 0.07977 | 1.9791 | 1.3391e+19 | 0.0017091 | 0.0086504 | [6 empty] | 1344.971 | 26.911 |  |  |  | 1344.971 | 0.000597
[11 empty] | 1349.982 | 4.878 | 4.878e-09 |  | 1349.982 | 1.4724e-19 | 0.00060833 | 4.878e-09 | 30438720000 | 4.8577 | 7.9854e-06 | 5.4232e+13 | 3.6582e+13 | 0.08321% | 0.083207 | 1.9283 | 1.3096e+19 | 0.0017434 | 0.0085897 | [6 empty] | 1349.982 | 26.732 |  |  |  | 1349.982 | 0.00060833
[11 empty] | 1354.99 | 4.72 | 4.72e-09 |  | 1354.99 | 1.467e-19 | 0.00062 | 4.72e-09 | 29452800000 | 4.8287 | 7.7883e-06 | 5.3089e+13 | 3.5811e+13 | 0.08224% | 0.082245 | 1.8807 | 1.282e+19 | 0.001687 | 0.0084131 | [6 empty] | 1354.99 | 26.558 |  |  |  | 1354.99 | 0.00062
[11 empty] | 1359.993 | 4.69 | 4.69e-09 |  | 1359.993 | 1.4616e-19 | 0.00063612 | 4.69e-09 | 29265600000 | 4.8009 | 7.5472e-06 | 5.1636e+13 | 3.4831e+13 | 0.08402% | 0.084023 | 1.8225 | 1.2469e+19 | 0.0016762 | 0.0083133 | [6 empty] | 1359.993 | 26.41 |  |  |  | 1359.993 | 0.00063612
[11 empty] | 1364.993 | 4.614 | 4.614e-09 |  | 1364.993 | 1.4563e-19 | 0.000652 | 4.614e-09 | 28791360000 | 4.7782 | 7.3285e-06 | 5.0324e+13 | 3.3946e+13 | 0.08482% | 0.084815 | 1.7696 | 1.2152e+19 | 0.0016491 | 0.0083138 | [6 empty] | 1364.993 | 26.28 |  |  |  | 1364.993 | 0.000652
[11 empty] | 1369.989 | 4.698 | 4.698e-09 |  | 1369.989 | 1.451e-19 | 0.00066451 | 4.698e-09 | 29315520000 | 4.7489 | 7.1465e-06 | 4.9254e+13 | 3.3224e+13 | 0.08824% | 0.088235 | 1.7257 | 1.1894e+19 | 0.0016791 | 0.0083632 | [6 empty] | 1369.989 | 26.1 |  |  |  | 1369.989 | 0.00066451
[11 empty] | 1374.982 | 4.675 | 4.675e-09 |  | 1374.982 | 1.4457e-19 | 0.000681 | 4.675e-09 | 29172000000 | 4.7276 | 6.9422e-06 | 4.8021e+13 | 3.2392e+13 | 0.09006% | 0.090059 | 1.6764 | 1.1596e+19 | 0.0016709 | 0.0082665 | [6 empty] | 1374.982 | 26.002 |  |  |  | 1374.982 | 0.000681
[11 empty] | 1379.971 | 4.597 | 4.597e-09 |  | 1379.971 | 1.4404e-19 | 0.00069285 | 4.597e-09 | 28685280000 | 4.7194 | 6.8116e-06 | 4.7288e+13 | 3.1898e+13 | 0.08993% | 0.089928 | 1.6448 | 1.1419e+19 | 0.001643 | 0.0082096 | [6 empty] | 1379.971 | 25.951 |  |  |  | 1379.971 | 0.00069285
[11 empty] | 1385.026 | 4.491 | 4.491e-09 |  | 1385.026 | 1.4352e-19 | 0.000708 | 4.491e-09 | 28023840000 | 4.7502 | 6.7093e-06 | 4.6747e+13 | 3.1533e+13 | 0.08887% | 0.088871 | 1.6201 | 1.1288e+19 | 0.0016051 | 0.008069 | [6 empty] | 1385.026 | 26.126 |  |  |  | 1385.026 | 0.000708
[11 empty] | 1390.007 | 4.574 | 4.574e-09 |  | 1390.007 | 1.4301e-19 | 0.00071822 | 4.574e-09 | 28541760000 | 4.7869 | 6.6649e-06 | 4.6606e+13 | 3.1438e+13 | 0.09079% | 0.090788 | 1.6094 | 1.1254e+19 | 0.0016348 | 0.0081088 | [6 empty] | 1390.007 | 26.336 |  |  |  | 1390.007 | 0.00071822
[11 empty] | 1394.984 | 4.543 | 4.543e-09 |  | 1394.984 | 1.4249e-19 | 0.000723 | 4.543e-09 | 28348320000 | 4.8467 | 6.7036e-06 | 4.7045e+13 | 3.1734e+13 | 0.08933% | 0.089332 | 1.6188 | 1.136e+19 | 0.0016237 | 0.0081604 | [6 empty] | 1394.984 | 26.657 |  |  |  | 1394.984 | 0.000723
[11 empty] | 1400.027 | 4.512 | 4.512e-09 |  | 1400.027 | 1.4199e-19 | 0.00073963 | 4.512e-09 | 28154880000 | 4.9074 | 6.6349e-06 | 4.6729e+13 | 3.1521e+13 | 0.08932% | 0.089321 | 1.6022 | 1.1284e+19 | 0.0016126 | 13.3425 | [6 empty] | 1400.027 | 26.977 |  |  |  | 1400.027 | 0.00073963
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--