## Measure
| GPIB | 17
| Setup Name | C-V test
| Func | 1
| Level | 0.1
| Integ. Time | 2
| Avg | 8
| ALC | 1
| DCI | 1
| Sweep Mode | 1
| Vstart | -2
| Vstop | 2
| Vstep | 0.01
| Vpoints | 401
| Delay | 0
| Freq1 | 20
| Freq2 | 50
| Freq3 | 100
| CorrOpen | 1
| CorrShort | 2
|  | Freq1 = | 20 kHz | Freq2 = | 50 kHz | Freq3 = | 100 kHz
No. | Bias / V | Cp (F1) | D (F1) | Cp (F2) | D (F2) | Cp (F3) | D (F3)
1 | -2 | 1.3518e-08 | 0.033375 | 1.3495e-08 | 0.065815 | 1.3599e-08 | 0.12662
2 | -1.99 | 1.3534e-08 | 0.03412 | 1.3499e-08 | 0.066328 | 1.3601e-08 | 0.12702
3 | -1.98 | 1.3545e-08 | 0.034605 | 1.3504e-08 | 0.066759 | 1.3603e-08 | 0.12735
4 | -1.97 | 1.3554e-08 | 0.034999 | 1.3507e-08 | 0.067178 | 1.3604e-08 | 0.12764
5 | -1.96 | 1.3563e-08 | 0.035394 | 1.351e-08 | 0.067544 | 1.3606e-08 | 0.12789
6 | -1.95 | 1.3571e-08 | 0.035692 | 1.3514e-08 | 0.067823 | 1.3607e-08 | 0.12812
7 | -1.94 | 1.3578e-08 | 0.03598 | 1.3517e-08 | 0.068126 | 1.3609e-08 | 0.12836
8 | -1.93 | 1.3585e-08 | 0.036243 | 1.352e-08 | 0.068393 | 1.361e-08 | 0.12857
9 | -1.92 | 1.3592e-08 | 0.036483 | 1.3523e-08 | 0.068675 | 1.3611e-08 | 0.12879
10 | -1.91 | 1.3599e-08 | 0.036712 | 1.3526e-08 | 0.068937 | 1.3613e-08 | 0.129
11 | -1.9 | 1.3605e-08 | 0.036947 | 1.3529e-08 | 0.06921 | 1.3614e-08 | 0.12921
12 | -1.89 | 1.3612e-08 | 0.037141 | 1.3532e-08 | 0.06944 | 1.3616e-08 | 0.1294
13 | -1.88 | 1.3618e-08 | 0.037309 | 1.3535e-08 | 0.069663 | 1.3617e-08 | 0.12959
14 | -1.87 | 1.3623e-08 | 0.037514 | 1.3538e-08 | 0.069871 | 1.3618e-08 | 0.12978
15 | -1.86 | 1.3629e-08 | 0.037676 | 1.3541e-08 | 0.070106 | 1.362e-08 | 0.12996
16 | -1.85 | 1.3635e-08 | 0.037844 | 1.3544e-08 | 0.070323 | 1.3621e-08 | 0.13015
17 | -1.84 | 1.3641e-08 | 0.037966 | 1.3547e-08 | 0.070535 | 1.3623e-08 | 0.13032
18 | -1.83 | 1.3646e-08 | 0.038118 | 1.355e-08 | 0.070767 | 1.3624e-08 | 0.1305
19 | -1.82 | 1.3652e-08 | 0.038262 | 1.3553e-08 | 0.070914 | 1.3626e-08 | 0.13067
20 | -1.81 | 1.3657e-08 | 0.03839 | 1.3556e-08 | 0.071123 | 1.3627e-08 | 0.13084
21 | -1.8 | 1.3662e-08 | 0.038508 | 1.3559e-08 | 0.071301 | 1.3629e-08 | 0.13101
22 | -1.79 | 1.3668e-08 | 0.03862 | 1.3562e-08 | 0.071503 | 1.363e-08 | 0.13118
23 | -1.78 | 1.3673e-08 | 0.038739 | 1.3565e-08 | 0.071732 | 1.3632e-08 | 0.13134
24 | -1.77 | 1.3678e-08 | 0.038862 | 1.3568e-08 | 0.07191 | 1.3634e-08 | 0.1315
25 | -1.76 | 1.3683e-08 | 0.038963 | 1.3571e-08 | 0.072057 | 1.3635e-08 | 0.13166
26 | -1.75 | 1.3688e-08 | 0.039062 | 1.3574e-08 | 0.072283 | 1.3637e-08 | 0.13181
27 | -1.74 | 1.3693e-08 | 0.039193 | 1.3576e-08 | 0.072452 | 1.3638e-08 | 0.13196
28 | -1.73 | 1.3697e-08 | 0.039293 | 1.3579e-08 | 0.072589 | 1.364e-08 | 0.13212
29 | -1.72 | 1.3702e-08 | 0.03937 | 1.3582e-08 | 0.072738 | 1.3642e-08 | 0.13227
30 | -1.71 | 1.3707e-08 | 0.039471 | 1.3585e-08 | 0.072909 | 1.3643e-08 | 0.13241
31 | -1.7 | 1.3712e-08 | 0.039577 | 1.3588e-08 | 0.073077 | 1.3645e-08 | 0.13256
32 | -1.69 | 1.3716e-08 | 0.039652 | 1.3591e-08 | 0.073233 | 1.3647e-08 | 0.1327
33 | -1.68 | 1.3721e-08 | 0.039685 | 1.3594e-08 | 0.073399 | 1.3648e-08 | 0.13285
34 | -1.67 | 1.3725e-08 | 0.039784 | 1.3597e-08 | 0.073534 | 1.365e-08 | 0.13299
35 | -1.66 | 1.373e-08 | 0.039854 | 1.36e-08 | 0.073674 | 1.3652e-08 | 0.13313
36 | -1.65 | 1.3734e-08 | 0.039914 | 1.3602e-08 | 0.073808 | 1.3653e-08 | 0.13327
37 | -1.64 | 1.3738e-08 | 0.039979 | 1.3605e-08 | 0.073944 | 1.3655e-08 | 0.13341
38 | -1.63 | 1.3743e-08 | 0.040054 | 1.3608e-08 | 0.074101 | 1.3657e-08 | 0.13354
39 | -1.62 | 1.3747e-08 | 0.040112 | 1.3611e-08 | 0.074234 | 1.3658e-08 | 0.13367
40 | -1.61 | 1.3752e-08 | 0.040177 | 1.3614e-08 | 0.074374 | 1.366e-08 | 0.1338
41 | -1.6 | 1.3756e-08 | 0.040241 | 1.3616e-08 | 0.074498 | 1.3662e-08 | 0.13393
42 | -1.59 | 1.376e-08 | 0.040312 | 1.3619e-08 | 0.074626 | 1.3664e-08 | 0.13406
43 | -1.58 | 1.3764e-08 | 0.040359 | 1.3622e-08 | 0.074732 | 1.3665e-08 | 0.13419
44 | -1.57 | 1.3768e-08 | 0.040416 | 1.3625e-08 | 0.074871 | 1.3667e-08 | 0.13432
45 | -1.56 | 1.3773e-08 | 0.040476 | 1.3628e-08 | 0.074997 | 1.3669e-08 | 0.13445
46 | -1.55 | 1.3777e-08 | 0.040512 | 1.363e-08 | 0.075114 | 1.367e-08 | 0.13457
47 | -1.54 | 1.3781e-08 | 0.040573 | 1.3633e-08 | 0.075235 | 1.3672e-08 | 0.13469
48 | -1.53 | 1.3785e-08 | 0.040626 | 1.3636e-08 | 0.075343 | 1.3674e-08 | 0.13481
49 | -1.52 | 1.3789e-08 | 0.040679 | 1.3639e-08 | 0.075453 | 1.3676e-08 | 0.13493
50 | -1.51 | 1.3793e-08 | 0.040728 | 1.3641e-08 | 0.075581 | 1.3677e-08 | 0.13505
51 | -1.5 | 1.3797e-08 | 0.040786 | 1.3644e-08 | 0.075701 | 1.3679e-08 | 0.13516
52 | -1.49 | 1.3801e-08 | 0.040833 | 1.3647e-08 | 0.07579 | 1.3681e-08 | 0.13527
53 | -1.48 | 1.3804e-08 | 0.040871 | 1.365e-08 | 0.075905 | 1.3683e-08 | 0.13539
54 | -1.47 | 1.3808e-08 | 0.040913 | 1.3652e-08 | 0.076001 | 1.3684e-08 | 0.1355
55 | -1.46 | 1.3812e-08 | 0.040959 | 1.3655e-08 | 0.076125 | 1.3686e-08 | 0.13562
56 | -1.45 | 1.3816e-08 | 0.040997 | 1.3658e-08 | 0.076222 | 1.3688e-08 | 0.13573
57 | -1.44 | 1.3819e-08 | 0.041035 | 1.366e-08 | 0.076325 | 1.369e-08 | 0.13584
58 | -1.43 | 1.3823e-08 | 0.041068 | 1.3663e-08 | 0.076441 | 1.3691e-08 | 0.13595
59 | -1.42 | 1.3827e-08 | 0.041128 | 1.3666e-08 | 0.076533 | 1.3693e-08 | 0.13606
60 | -1.41 | 1.3831e-08 | 0.041156 | 1.3668e-08 | 0.076624 | 1.3695e-08 | 0.13616
61 | -1.4 | 1.3834e-08 | 0.041194 | 1.3671e-08 | 0.076722 | 1.3697e-08 | 0.13626
62 | -1.39 | 1.3838e-08 | 0.04124 | 1.3674e-08 | 0.076825 | 1.3699e-08 | 0.13637
63 | -1.38 | 1.3842e-08 | 0.041278 | 1.3676e-08 | 0.076924 | 1.37e-08 | 0.13648
64 | -1.37 | 1.3845e-08 | 0.041318 | 1.3679e-08 | 0.077026 | 1.3702e-08 | 0.13658
65 | -1.36 | 1.3849e-08 | 0.041346 | 1.3682e-08 | 0.077123 | 1.3704e-08 | 0.13669
66 | -1.35 | 1.3852e-08 | 0.041364 | 1.3684e-08 | 0.07722 | 1.3706e-08 | 0.13678
67 | -1.34 | 1.3856e-08 | 0.041404 | 1.3687e-08 | 0.077318 | 1.3707e-08 | 0.13689
68 | -1.33 | 1.3859e-08 | 0.041449 | 1.3689e-08 | 0.077406 | 1.3709e-08 | 0.13699
69 | -1.32 | 1.3863e-08 | 0.041487 | 1.3692e-08 | 0.0775 | 1.3711e-08 | 0.13708
70 | -1.31 | 1.3866e-08 | 0.041522 | 1.3695e-08 | 0.077595 | 1.3713e-08 | 0.13718
71 | -1.3 | 1.387e-08 | 0.041537 | 1.3697e-08 | 0.077684 | 1.3715e-08 | 0.13728
72 | -1.29 | 1.3873e-08 | 0.041586 | 1.37e-08 | 0.077776 | 1.3716e-08 | 0.13737
73 | -1.28 | 1.3877e-08 | 0.041619 | 1.3702e-08 | 0.077862 | 1.3718e-08 | 0.13747
74 | -1.27 | 1.388e-08 | 0.041651 | 1.3705e-08 | 0.077953 | 1.372e-08 | 0.13756
75 | -1.26 | 1.3884e-08 | 0.041692 | 1.3708e-08 | 0.078048 | 1.3722e-08 | 0.13765
76 | -1.25 | 1.3887e-08 | 0.041719 | 1.371e-08 | 0.078133 | 1.3723e-08 | 0.13774
77 | -1.24 | 1.389e-08 | 0.041738 | 1.3713e-08 | 0.078218 | 1.3725e-08 | 0.13784
78 | -1.23 | 1.3894e-08 | 0.041773 | 1.3715e-08 | 0.078302 | 1.3727e-08 | 0.13793
79 | -1.22 | 1.3897e-08 | 0.041806 | 1.3718e-08 | 0.078386 | 1.3729e-08 | 0.13802
80 | -1.21 | 1.39e-08 | 0.041831 | 1.3721e-08 | 0.078476 | 1.3731e-08 | 0.13811
81 | -1.2 | 1.3904e-08 | 0.041851 | 1.3723e-08 | 0.078557 | 1.3733e-08 | 0.13819
82 | -1.19 | 1.3907e-08 | 0.041895 | 1.3726e-08 | 0.078641 | 1.3734e-08 | 0.13828
83 | -1.18 | 1.391e-08 | 0.041917 | 1.3728e-08 | 0.078716 | 1.3736e-08 | 0.13837
84 | -1.17 | 1.3914e-08 | 0.04196 | 1.3731e-08 | 0.078797 | 1.3738e-08 | 0.13846
85 | -1.16 | 1.3917e-08 | 0.041973 | 1.3733e-08 | 0.078881 | 1.374e-08 | 0.13854
86 | -1.15 | 1.392e-08 | 0.042005 | 1.3736e-08 | 0.078961 | 1.3741e-08 | 0.13863
87 | -1.14 | 1.3924e-08 | 0.042029 | 1.3738e-08 | 0.079041 | 1.3743e-08 | 0.13872
88 | -1.13 | 1.3927e-08 | 0.042066 | 1.3741e-08 | 0.079119 | 1.3745e-08 | 0.1388
89 | -1.12 | 1.393e-08 | 0.042094 | 1.3743e-08 | 0.079201 | 1.3747e-08 | 0.13889
90 | -1.11 | 1.3933e-08 | 0.042103 | 1.3746e-08 | 0.079276 | 1.3749e-08 | 0.13897
91 | -1.1 | 1.3937e-08 | 0.042139 | 1.3748e-08 | 0.079353 | 1.375e-08 | 0.13906
92 | -1.09 | 1.394e-08 | 0.042162 | 1.3751e-08 | 0.079432 | 1.3752e-08 | 0.13914
93 | -1.08 | 1.3943e-08 | 0.042176 | 1.3753e-08 | 0.079505 | 1.3754e-08 | 0.13922
94 | -1.07 | 1.3946e-08 | 0.042205 | 1.3756e-08 | 0.079581 | 1.3756e-08 | 0.1393
95 | -1.06 | 1.3949e-08 | 0.042253 | 1.3758e-08 | 0.079656 | 1.3758e-08 | 0.13939
96 | -1.05 | 1.3952e-08 | 0.042273 | 1.3761e-08 | 0.079729 | 1.3759e-08 | 0.13946
97 | -1.04 | 1.3956e-08 | 0.042297 | 1.3763e-08 | 0.079804 | 1.3761e-08 | 0.13955
98 | -1.03 | 1.3959e-08 | 0.042331 | 1.3766e-08 | 0.079878 | 1.3763e-08 | 0.13962
99 | -1.02 | 1.3962e-08 | 0.04234 | 1.3768e-08 | 0.079954 | 1.3765e-08 | 0.1397
100 | -1.01 | 1.3965e-08 | 0.042383 | 1.3771e-08 | 0.080024 | 1.3767e-08 | 0.13978
101 | -1 | 1.3968e-08 | 0.042396 | 1.3773e-08 | 0.080102 | 1.3768e-08 | 0.13986
102 | -0.99 | 1.3971e-08 | 0.042425 | 1.3775e-08 | 0.080172 | 1.377e-08 | 0.13994
103 | -0.98 | 1.3974e-08 | 0.042453 | 1.3778e-08 | 0.080243 | 1.3772e-08 | 0.14002
104 | -0.97 | 1.3977e-08 | 0.042473 | 1.3781e-08 | 0.080317 | 1.3774e-08 | 0.1401
105 | -0.96 | 1.3981e-08 | 0.042491 | 1.3783e-08 | 0.080388 | 1.3776e-08 | 0.14018
106 | -0.95 | 1.3984e-08 | 0.042524 | 1.3785e-08 | 0.08046 | 1.3777e-08 | 0.14025
107 | -0.94 | 1.3987e-08 | 0.042548 | 1.3788e-08 | 0.080535 | 1.3779e-08 | 0.14033
108 | -0.93 | 1.399e-08 | 0.042572 | 1.379e-08 | 0.080611 | 1.3781e-08 | 0.14041
109 | -0.92 | 1.3992e-08 | 0.042598 | 1.3793e-08 | 0.080671 | 1.3783e-08 | 0.14048
110 | -0.91 | 1.3995e-08 | 0.042622 | 1.3795e-08 | 0.080744 | 1.3785e-08 | 0.14056
111 | -0.9 | 1.3999e-08 | 0.042646 | 1.3798e-08 | 0.080819 | 1.3786e-08 | 0.14063
112 | -0.89 | 1.4002e-08 | 0.04267 | 1.38e-08 | 0.080889 | 1.3788e-08 | 0.14071
113 | -0.88 | 1.4005e-08 | 0.042694 | 1.3803e-08 | 0.080956 | 1.379e-08 | 0.14078
114 | -0.87 | 1.4008e-08 | 0.042712 | 1.3805e-08 | 0.081026 | 1.3792e-08 | 0.14085
115 | -0.86 | 1.4011e-08 | 0.042736 | 1.3807e-08 | 0.081092 | 1.3794e-08 | 0.14093
116 | -0.85 | 1.4014e-08 | 0.042757 | 1.381e-08 | 0.081165 | 1.3795e-08 | 0.141
117 | -0.84 | 1.4017e-08 | 0.04279 | 1.3812e-08 | 0.081228 | 1.3797e-08 | 0.14107
118 | -0.83 | 1.402e-08 | 0.042813 | 1.3815e-08 | 0.081299 | 1.3799e-08 | 0.14114
119 | -0.82 | 1.4023e-08 | 0.042838 | 1.3817e-08 | 0.081359 | 1.3801e-08 | 0.14122
120 | -0.81 | 1.4026e-08 | 0.042867 | 1.382e-08 | 0.081433 | 1.3803e-08 | 0.1413
121 | -0.8 | 1.4029e-08 | 0.042887 | 1.3822e-08 | 0.081501 | 1.3804e-08 | 0.14137
122 | -0.79 | 1.4032e-08 | 0.042911 | 1.3825e-08 | 0.081567 | 1.3806e-08 | 0.14148
123 | -0.78 | 1.4035e-08 | 0.042944 | 1.3827e-08 | 0.081629 | 1.3808e-08 | 0.14158
124 | -0.77 | 1.4038e-08 | 0.042951 | 1.3829e-08 | 0.081698 | 1.381e-08 | 0.14165
125 | -0.76 | 1.4041e-08 | 0.042984 | 1.3832e-08 | 0.081772 | 1.3811e-08 | 0.14172
126 | -0.75 | 1.4044e-08 | 0.042993 | 1.3834e-08 | 0.081833 | 1.3813e-08 | 0.14179
127 | -0.74 | 1.4047e-08 | 0.043021 | 1.3837e-08 | 0.0819 | 1.3815e-08 | 0.14186
128 | -0.73 | 1.405e-08 | 0.043051 | 1.3839e-08 | 0.081966 | 1.3817e-08 | 0.14194
129 | -0.72 | 1.4053e-08 | 0.043072 | 1.3842e-08 | 0.082038 | 1.3819e-08 | 0.14201
130 | -0.71 | 1.4056e-08 | 0.0431 | 1.3844e-08 | 0.082099 | 1.3821e-08 | 0.14208
131 | -0.7 | 1.4059e-08 | 0.043129 | 1.3847e-08 | 0.082166 | 1.3822e-08 | 0.14215
132 | -0.69 | 1.4062e-08 | 0.043143 | 1.3849e-08 | 0.082231 | 1.3824e-08 | 0.14222
133 | -0.68 | 1.4065e-08 | 0.043166 | 1.3851e-08 | 0.082293 | 1.3826e-08 | 0.14229
134 | -0.67 | 1.4068e-08 | 0.043175 | 1.3854e-08 | 0.082368 | 1.3828e-08 | 0.14237
135 | -0.66 | 1.4071e-08 | 0.043192 | 1.3857e-08 | 0.082433 | 1.383e-08 | 0.14244
136 | -0.65 | 1.4074e-08 | 0.043232 | 1.3859e-08 | 0.082496 | 1.3832e-08 | 0.14251
137 | -0.64 | 1.4077e-08 | 0.043264 | 1.3861e-08 | 0.082561 | 1.3833e-08 | 0.14258
138 | -0.63 | 1.408e-08 | 0.043274 | 1.3864e-08 | 0.08263 | 1.3835e-08 | 0.14265
139 | -0.62 | 1.4083e-08 | 0.043298 | 1.3866e-08 | 0.082697 | 1.3837e-08 | 0.1428
140 | -0.61 | 1.4086e-08 | 0.043308 | 1.3869e-08 | 0.082757 | 1.3839e-08 | 0.14288
141 | -0.6 | 1.4089e-08 | 0.043348 | 1.3871e-08 | 0.082824 | 1.3841e-08 | 0.14295
142 | -0.59 | 1.4092e-08 | 0.043356 | 1.3874e-08 | 0.082894 | 1.3842e-08 | 0.14302
143 | -0.58 | 1.4095e-08 | 0.043395 | 1.3876e-08 | 0.08296 | 1.3844e-08 | 0.14309
144 | -0.57 | 1.4098e-08 | 0.043409 | 1.3879e-08 | 0.083025 | 1.3846e-08 | 0.14316
145 | -0.56 | 1.4101e-08 | 0.043431 | 1.3881e-08 | 0.083085 | 1.3848e-08 | 0.14323
146 | -0.55 | 1.4104e-08 | 0.04345 | 1.3884e-08 | 0.083143 | 1.385e-08 | 0.1433
147 | -0.54 | 1.4107e-08 | 0.043479 | 1.3886e-08 | 0.083213 | 1.3852e-08 | 0.14337
148 | -0.53 | 1.411e-08 | 0.04349 | 1.3889e-08 | 0.08328 | 1.3854e-08 | 0.14345
149 | -0.52 | 1.4112e-08 | 0.043517 | 1.3891e-08 | 0.08334 | 1.3855e-08 | 0.14352
150 | -0.51 | 1.4115e-08 | 0.043536 | 1.3894e-08 | 0.083408 | 1.3857e-08 | 0.14359
151 | -0.5 | 1.4119e-08 | 0.043553 | 1.3896e-08 | 0.083482 | 1.3859e-08 | 0.14366
152 | -0.49 | 1.4121e-08 | 0.043589 | 1.3899e-08 | 0.083545 | 1.3861e-08 | 0.14374
153 | -0.48 | 1.4125e-08 | 0.043609 | 1.3902e-08 | 0.083605 | 1.3863e-08 | 0.14381
154 | -0.47 | 1.4128e-08 | 0.043616 | 1.3904e-08 | 0.083675 | 1.3865e-08 | 0.14388
155 | -0.46 | 1.413e-08 | 0.043642 | 1.3907e-08 | 0.083734 | 1.3867e-08 | 0.14395
156 | -0.45 | 1.4134e-08 | 0.043679 | 1.3909e-08 | 0.083806 | 1.3869e-08 | 0.14402
157 | -0.44 | 1.4137e-08 | 0.043687 | 1.3912e-08 | 0.08388 | 1.3871e-08 | 0.14408
158 | -0.43 | 1.4139e-08 | 0.043711 | 1.3915e-08 | 0.083947 | 1.3873e-08 | 0.14415
159 | -0.42 | 1.4142e-08 | 0.043733 | 1.3917e-08 | 0.084013 | 1.3875e-08 | 0.14422
160 | -0.41 | 1.4145e-08 | 0.043763 | 1.392e-08 | 0.084072 | 1.3877e-08 | 0.14429
161 | -0.4 | 1.4149e-08 | 0.043777 | 1.3922e-08 | 0.084139 | 1.3879e-08 | 0.14437
162 | -0.39 | 1.4151e-08 | 0.043789 | 1.3925e-08 | 0.084206 | 1.388e-08 | 0.14445
163 | -0.38 | 1.4154e-08 | 0.043801 | 1.3928e-08 | 0.084271 | 1.3883e-08 | 0.14452
164 | -0.37 | 1.4157e-08 | 0.04383 | 1.393e-08 | 0.084335 | 1.3884e-08 | 0.14459
165 | -0.36 | 1.416e-08 | 0.043862 | 1.3933e-08 | 0.084403 | 1.3886e-08 | 0.14466
166 | -0.35 | 1.4163e-08 | 0.043884 | 1.3935e-08 | 0.084466 | 1.3888e-08 | 0.14473
167 | -0.34 | 1.4166e-08 | 0.04389 | 1.3938e-08 | 0.084536 | 1.389e-08 | 0.14481
168 | -0.33 | 1.4169e-08 | 0.043921 | 1.3941e-08 | 0.084597 | 1.3892e-08 | 0.14489
169 | -0.32 | 1.4172e-08 | 0.043952 | 1.3943e-08 | 0.084668 | 1.3894e-08 | 0.14497
170 | -0.31 | 1.4176e-08 | 0.043976 | 1.3946e-08 | 0.084736 | 1.3896e-08 | 0.14503
171 | -0.3 | 1.4179e-08 | 0.043983 | 1.3949e-08 | 0.084801 | 1.3898e-08 | 0.14511
172 | -0.29 | 1.4182e-08 | 0.044026 | 1.3952e-08 | 0.084866 | 1.39e-08 | 0.14519
173 | -0.28 | 1.4185e-08 | 0.044032 | 1.3954e-08 | 0.084934 | 1.3902e-08 | 0.14526
174 | -0.27 | 1.4188e-08 | 0.044052 | 1.3957e-08 | 0.085003 | 1.3905e-08 | 0.14534
175 | -0.26 | 1.4191e-08 | 0.044076 | 1.396e-08 | 0.08507 | 1.3907e-08 | 0.14542
176 | -0.25 | 1.4194e-08 | 0.04411 | 1.3963e-08 | 0.085136 | 1.3909e-08 | 0.1455
177 | -0.24 | 1.4197e-08 | 0.044126 | 1.3965e-08 | 0.085206 | 1.3911e-08 | 0.14558
178 | -0.23 | 1.42e-08 | 0.044145 | 1.3968e-08 | 0.085264 | 1.3913e-08 | 0.14565
179 | -0.22 | 1.4203e-08 | 0.044161 | 1.3971e-08 | 0.085337 | 1.3915e-08 | 0.14572
180 | -0.21 | 1.4206e-08 | 0.044184 | 1.3974e-08 | 0.085406 | 1.3917e-08 | 0.1458
181 | -0.2 | 1.4209e-08 | 0.04421 | 1.3977e-08 | 0.08547 | 1.3919e-08 | 0.14587
182 | -0.19 | 1.4212e-08 | 0.044242 | 1.3979e-08 | 0.085541 | 1.3921e-08 | 0.14595
183 | -0.18 | 1.4215e-08 | 0.044256 | 1.3982e-08 | 0.085605 | 1.3923e-08 | 0.14603
184 | -0.17 | 1.4218e-08 | 0.044267 | 1.3985e-08 | 0.085676 | 1.3925e-08 | 0.14611
185 | -0.16 | 1.4221e-08 | 0.044293 | 1.3988e-08 | 0.085741 | 1.3927e-08 | 0.14619
186 | -0.15 | 1.4224e-08 | 0.04431 | 1.3991e-08 | 0.085811 | 1.393e-08 | 0.14626
187 | -0.14 | 1.4227e-08 | 0.044338 | 1.3993e-08 | 0.085875 | 1.3932e-08 | 0.14635
188 | -0.13 | 1.423e-08 | 0.044359 | 1.3996e-08 | 0.085943 | 1.3934e-08 | 0.14643
189 | -0.12 | 1.4233e-08 | 0.04438 | 1.3999e-08 | 0.086014 | 1.3936e-08 | 0.1465
190 | -0.11 | 1.4237e-08 | 0.04441 | 1.4002e-08 | 0.086082 | 1.3938e-08 | 0.14658
191 | -0.1 | 1.424e-08 | 0.044425 | 1.4005e-08 | 0.086147 | 1.394e-08 | 0.14667
192 | -0.09 | 1.4243e-08 | 0.044445 | 1.4008e-08 | 0.086214 | 1.3942e-08 | 0.14675
193 | -0.08 | 1.4246e-08 | 0.044476 | 1.4011e-08 | 0.086281 | 1.3944e-08 | 0.14683
194 | -0.07 | 1.4249e-08 | 0.044493 | 1.4014e-08 | 0.086352 | 1.3947e-08 | 0.14691
195 | -0.06 | 1.4252e-08 | 0.044511 | 1.4017e-08 | 0.086419 | 1.3949e-08 | 0.14698
196 | -0.05 | 1.4255e-08 | 0.044543 | 1.402e-08 | 0.086483 | 1.3951e-08 | 0.14706
197 | -0.04 | 1.4258e-08 | 0.044554 | 1.4023e-08 | 0.086552 | 1.3953e-08 | 0.14715
198 | -0.03 | 1.4262e-08 | 0.044576 | 1.4025e-08 | 0.086622 | 1.3956e-08 | 0.14722
199 | -0.02 | 1.4265e-08 | 0.044598 | 1.4028e-08 | 0.086689 | 1.3958e-08 | 0.1473
200 | -0.01 | 1.4268e-08 | 0.044616 | 1.4031e-08 | 0.086761 | 1.396e-08 | 0.14738
201 | 0 | 1.4271e-08 | 0.044652 | 1.4034e-08 | 0.086833 | 1.3962e-08 | 0.14746
202 | 0.01 | 1.4274e-08 | 0.044666 | 1.4037e-08 | 0.086901 | 1.3965e-08 | 0.14754
203 | 0.02 | 1.4277e-08 | 0.044696 | 1.404e-08 | 0.08697 | 1.3967e-08 | 0.14762
204 | 0.03 | 1.4281e-08 | 0.044712 | 1.4043e-08 | 0.08703 | 1.3969e-08 | 0.1477
205 | 0.04 | 1.4284e-08 | 0.044732 | 1.4046e-08 | 0.0871 | 1.3971e-08 | 0.14778
206 | 0.05 | 1.4287e-08 | 0.044771 | 1.4049e-08 | 0.087168 | 1.3974e-08 | 0.14786
207 | 0.06 | 1.429e-08 | 0.044796 | 1.4052e-08 | 0.08723 | 1.3976e-08 | 0.14794
208 | 0.07 | 1.4293e-08 | 0.044815 | 1.4055e-08 | 0.087299 | 1.3978e-08 | 0.14802
209 | 0.08 | 1.4297e-08 | 0.044826 | 1.4058e-08 | 0.087368 | 1.398e-08 | 0.1481
210 | 0.09 | 1.43e-08 | 0.044861 | 1.4061e-08 | 0.087435 | 1.3983e-08 | 0.14819
211 | 0.1 | 1.4303e-08 | 0.044874 | 1.4064e-08 | 0.0875 | 1.3985e-08 | 0.14826
212 | 0.11 | 1.4306e-08 | 0.044891 | 1.4068e-08 | 0.087571 | 1.3987e-08 | 0.14834
213 | 0.12 | 1.4309e-08 | 0.044927 | 1.4071e-08 | 0.087641 | 1.399e-08 | 0.14843
214 | 0.13 | 1.4313e-08 | 0.044943 | 1.4074e-08 | 0.087709 | 1.3992e-08 | 0.14851
215 | 0.14 | 1.4316e-08 | 0.044978 | 1.4077e-08 | 0.087778 | 1.3994e-08 | 0.1486
216 | 0.15 | 1.4319e-08 | 0.045007 | 1.408e-08 | 0.087847 | 1.3997e-08 | 0.14868
217 | 0.16 | 1.4323e-08 | 0.045019 | 1.4083e-08 | 0.087914 | 1.3999e-08 | 0.14877
218 | 0.17 | 1.4326e-08 | 0.045062 | 1.4086e-08 | 0.087978 | 1.4001e-08 | 0.14885
219 | 0.18 | 1.4329e-08 | 0.045075 | 1.4089e-08 | 0.088044 | 1.4004e-08 | 0.14893
220 | 0.19 | 1.4333e-08 | 0.045093 | 1.4092e-08 | 0.088112 | 1.4006e-08 | 0.14901
221 | 0.2 | 1.4336e-08 | 0.045124 | 1.4096e-08 | 0.088186 | 1.4008e-08 | 0.14909
222 | 0.21 | 1.4339e-08 | 0.045147 | 1.4099e-08 | 0.088252 | 1.4011e-08 | 0.14918
223 | 0.22 | 1.4342e-08 | 0.045171 | 1.4102e-08 | 0.088318 | 1.4013e-08 | 0.14926
224 | 0.23 | 1.4346e-08 | 0.045199 | 1.4105e-08 | 0.088386 | 1.4016e-08 | 0.14934
225 | 0.24 | 1.4349e-08 | 0.045222 | 1.4108e-08 | 0.08845 | 1.4018e-08 | 0.14942
226 | 0.25 | 1.4353e-08 | 0.045249 | 1.4111e-08 | 0.088521 | 1.402e-08 | 0.1495
227 | 0.26 | 1.4356e-08 | 0.045279 | 1.4115e-08 | 0.088593 | 1.4023e-08 | 0.14958
228 | 0.27 | 1.4359e-08 | 0.045299 | 1.4118e-08 | 0.088658 | 1.4025e-08 | 0.14967
229 | 0.28 | 1.4363e-08 | 0.045337 | 1.4121e-08 | 0.088731 | 1.4028e-08 | 0.14975
230 | 0.29 | 1.4366e-08 | 0.045368 | 1.4124e-08 | 0.088795 | 1.403e-08 | 0.14983
231 | 0.3 | 1.437e-08 | 0.04538 | 1.4127e-08 | 0.088866 | 1.4033e-08 | 0.14992
232 | 0.31 | 1.4373e-08 | 0.0454 | 1.4131e-08 | 0.088933 | 1.4035e-08 | 0.15
233 | 0.32 | 1.4376e-08 | 0.045444 | 1.4134e-08 | 0.088997 | 1.4038e-08 | 0.15008
234 | 0.33 | 1.4379e-08 | 0.045465 | 1.4137e-08 | 0.089062 | 1.404e-08 | 0.15016
235 | 0.34 | 1.4382e-08 | 0.045487 | 1.414e-08 | 0.089131 | 1.4043e-08 | 0.15025
236 | 0.35 | 1.4386e-08 | 0.045525 | 1.4144e-08 | 0.089202 | 1.4045e-08 | 0.15033
237 | 0.36 | 1.4389e-08 | 0.045538 | 1.4147e-08 | 0.089267 | 1.4048e-08 | 0.15041
238 | 0.37 | 1.4392e-08 | 0.04557 | 1.415e-08 | 0.08934 | 1.405e-08 | 0.1505
239 | 0.38 | 1.4395e-08 | 0.045611 | 1.4153e-08 | 0.089408 | 1.4053e-08 | 0.15058
240 | 0.39 | 1.4398e-08 | 0.045634 | 1.4157e-08 | 0.089475 | 1.4055e-08 | 0.15066
241 | 0.4 | 1.4401e-08 | 0.045659 | 1.416e-08 | 0.089541 | 1.4058e-08 | 0.15075
242 | 0.41 | 1.4403e-08 | 0.045677 | 1.4163e-08 | 0.089605 | 1.406e-08 | 0.15084
243 | 0.42 | 1.4406e-08 | 0.045726 | 1.4166e-08 | 0.089679 | 1.4063e-08 | 0.15091
244 | 0.43 | 1.4408e-08 | 0.045766 | 1.4169e-08 | 0.089735 | 1.4065e-08 | 0.151
245 | 0.44 | 1.4411e-08 | 0.045788 | 1.4172e-08 | 0.089806 | 1.4067e-08 | 0.15107
246 | 0.45 | 1.4413e-08 | 0.04582 | 1.4175e-08 | 0.089869 | 1.407e-08 | 0.15115
247 | 0.46 | 1.4415e-08 | 0.045863 | 1.4178e-08 | 0.089932 | 1.4072e-08 | 0.15122
248 | 0.47 | 1.4418e-08 | 0.045912 | 1.4181e-08 | 0.090004 | 1.4074e-08 | 0.15131
249 | 0.48 | 1.442e-08 | 0.045953 | 1.4183e-08 | 0.090071 | 1.4076e-08 | 0.15139
250 | 0.49 | 1.4423e-08 | 0.046003 | 1.4186e-08 | 0.090144 | 1.4079e-08 | 0.15147
251 | 0.5 | 1.4426e-08 | 0.046061 | 1.4189e-08 | 0.090214 | 1.4081e-08 | 0.15155
252 | 0.51 | 1.4429e-08 | 0.046136 | 1.4192e-08 | 0.090287 | 1.4083e-08 | 0.15163
253 | 0.52 | 1.4433e-08 | 0.046227 | 1.4195e-08 | 0.090375 | 1.4086e-08 | 0.15172
254 | 0.53 | 1.4436e-08 | 0.046314 | 1.4198e-08 | 0.090461 | 1.4088e-08 | 0.15181
255 | 0.54 | 1.444e-08 | 0.046409 | 1.4201e-08 | 0.090576 | 1.4091e-08 | 0.15191
256 | 0.55 | 1.4443e-08 | 0.046504 | 1.4205e-08 | 0.090682 | 1.4094e-08 | 0.15201
257 | 0.56 | 1.4448e-08 | 0.046609 | 1.4208e-08 | 0.090782 | 1.4096e-08 | 0.15212
258 | 0.57 | 1.4452e-08 | 0.046736 | 1.4212e-08 | 0.090901 | 1.4099e-08 | 0.15224
259 | 0.58 | 1.4457e-08 | 0.04688 | 1.4216e-08 | 0.091025 | 1.4103e-08 | 0.15237
260 | 0.59 | 1.4462e-08 | 0.047037 | 1.422e-08 | 0.091155 | 1.4106e-08 | 0.15251
261 | 0.6 | 1.4468e-08 | 0.047215 | 1.4225e-08 | 0.091295 | 1.4109e-08 | 0.15265
262 | 0.61 | 1.4473e-08 | 0.047399 | 1.4229e-08 | 0.091449 | 1.4113e-08 | 0.1528
263 | 0.62 | 1.4479e-08 | 0.047621 | 1.4234e-08 | 0.091614 | 1.4117e-08 | 0.15297
264 | 0.63 | 1.4485e-08 | 0.047874 | 1.4239e-08 | 0.091798 | 1.4121e-08 | 0.15314
265 | 0.64 | 1.4492e-08 | 0.048161 | 1.4245e-08 | 0.092 | 1.4126e-08 | 0.15333
266 | 0.65 | 1.45e-08 | 0.048498 | 1.4251e-08 | 0.092232 | 1.413e-08 | 0.15354
267 | 0.66 | 1.4507e-08 | 0.048883 | 1.4257e-08 | 0.09249 | 1.4135e-08 | 0.15377
268 | 0.67 | 1.4516e-08 | 0.04932 | 1.4264e-08 | 0.092774 | 1.4141e-08 | 0.15403
269 | 0.68 | 1.4525e-08 | 0.049851 | 1.4271e-08 | 0.093101 | 1.4147e-08 | 0.15432
270 | 0.69 | 1.4535e-08 | 0.050462 | 1.428e-08 | 0.093476 | 1.4154e-08 | 0.15463
271 | 0.7 | 1.4546e-08 | 0.051167 | 1.4288e-08 | 0.09389 | 1.416e-08 | 0.15498
272 | 0.71 | 1.4558e-08 | 0.052004 | 1.4298e-08 | 0.094381 | 1.4168e-08 | 0.15538
273 | 0.72 | 1.4571e-08 | 0.052969 | 1.4308e-08 | 0.094955 | 1.4177e-08 | 0.15584
274 | 0.73 | 1.4585e-08 | 0.054123 | 1.432e-08 | 0.095608 | 1.4186e-08 | 0.15636
275 | 0.74 | 1.46e-08 | 0.05551 | 1.4333e-08 | 0.096366 | 1.4197e-08 | 0.15694
276 | 0.75 | 1.4617e-08 | 0.057113 | 1.4347e-08 | 0.097257 | 1.4208e-08 | 0.15762
277 | 0.76 | 1.4635e-08 | 0.059055 | 1.4362e-08 | 0.098293 | 1.422e-08 | 0.15838
278 | 0.77 | 1.4656e-08 | 0.061383 | 1.4378e-08 | 0.099509 | 1.4234e-08 | 0.15927
279 | 0.78 | 1.4677e-08 | 0.064138 | 1.4396e-08 | 0.10093 | 1.4249e-08 | 0.16028
280 | 0.79 | 1.4701e-08 | 0.067429 | 1.4416e-08 | 0.1026 | 1.4265e-08 | 0.16144
281 | 0.8 | 1.4727e-08 | 0.071375 | 1.4438e-08 | 0.10458 | 1.4283e-08 | 0.16278
282 | 0.81 | 1.4754e-08 | 0.076157 | 1.4461e-08 | 0.10691 | 1.4303e-08 | 0.16435
283 | 0.82 | 1.4783e-08 | 0.081908 | 1.4486e-08 | 0.10966 | 1.4324e-08 | 0.16618
284 | 0.83 | 1.4814e-08 | 0.088888 | 1.4513e-08 | 0.11295 | 1.4347e-08 | 0.16828
285 | 0.84 | 1.4847e-08 | 0.097351 | 1.4542e-08 | 0.11686 | 1.4371e-08 | 0.17076
286 | 0.85 | 1.4881e-08 | 0.10759 | 1.4573e-08 | 0.12154 | 1.4398e-08 | 0.17365
287 | 0.86 | 1.4916e-08 | 0.11996 | 1.4605e-08 | 0.12708 | 1.4426e-08 | 0.17703
288 | 0.87 | 1.4951e-08 | 0.13517 | 1.4638e-08 | 0.13379 | 1.4456e-08 | 0.18101
289 | 0.88 | 1.4987e-08 | 0.15336 | 1.4672e-08 | 0.14187 | 1.4486e-08 | 0.18568
290 | 0.89 | 1.5023e-08 | 0.17556 | 1.4706e-08 | 0.15151 | 1.4518e-08 | 0.19123
291 | 0.9 | 1.5057e-08 | 0.20234 | 1.4739e-08 | 0.16309 | 1.4549e-08 | 0.19776
292 | 0.91 | 1.5091e-08 | 0.23411 | 1.4771e-08 | 0.17692 | 1.458e-08 | 0.20546
293 | 0.92 | 1.5125e-08 | 0.272 | 1.4799e-08 | 0.19337 | 1.4609e-08 | 0.21448
294 | 0.93 | 1.5158e-08 | 0.31687 | 1.4826e-08 | 0.21297 | 1.4635e-08 | 0.22517
295 | 0.94 | 1.5194e-08 | 0.36916 | 1.4848e-08 | 0.23595 | 1.4657e-08 | 0.23772
296 | 0.95 | 1.5231e-08 | 0.42955 | 1.4868e-08 | 0.26276 | 1.4675e-08 | 0.25223
297 | 0.96 | 1.5273e-08 | 0.49806 | 1.4883e-08 | 0.29359 | 1.4687e-08 | 0.26905
298 | 0.97 | 1.532e-08 | 0.57549 | 1.4897e-08 | 0.3289 | 1.4693e-08 | 0.28837
299 | 0.98 | 1.5373e-08 | 0.66232 | 1.4911e-08 | 0.36878 | 1.4693e-08 | 0.31029
300 | 0.99 | 1.5436e-08 | 0.75811 | 1.4925e-08 | 0.41327 | 1.4687e-08 | 0.33484
301 | 1 | 1.5343e-08 | 0.9015 | 1.4941e-08 | 0.46187 | 1.4677e-08 | 0.3621
302 | 1.01 | 1.5399e-08 | 1.025 | 1.496e-08 | 0.51457 | 1.4664e-08 | 0.39178
303 | 1.02 | 1.5462e-08 | 1.1527 | 1.4984e-08 | 0.57104 | 1.4648e-08 | 0.42411
304 | 1.03 | 1.5535e-08 | 1.287 | 1.5012e-08 | 0.63063 | 1.4631e-08 | 0.45865
305 | 1.04 | 1.5617e-08 | 1.4266 | 1.5045e-08 | 0.69344 | 1.4613e-08 | 0.49512
306 | 1.05 | 1.5709e-08 | 1.5705 | 1.5083e-08 | 0.75851 | 1.4596e-08 | 0.53341
307 | 1.06 | 1.581e-08 | 1.7178 | 1.5126e-08 | 0.82559 | 1.4579e-08 | 0.57333
308 | 1.07 | 1.5919e-08 | 1.8674 | 1.5173e-08 | 0.89444 | 1.4562e-08 | 0.61465
309 | 1.08 | 1.6038e-08 | 2.0183 | 1.5224e-08 | 0.96455 | 1.4547e-08 | 0.65716
310 | 1.09 | 1.6165e-08 | 2.1693 | 1.5279e-08 | 1.0355 | 1.4532e-08 | 0.70058
311 | 1.1 | 1.6299e-08 | 2.3202 | 1.5336e-08 | 1.1071 | 1.4518e-08 | 0.74485
312 | 1.11 | 1.6442e-08 | 2.4702 | 1.5396e-08 | 1.1794 | 1.4503e-08 | 0.79012
313 | 1.12 | 1.6593e-08 | 2.6178 | 1.5459e-08 | 1.2515 | 1.4489e-08 | 0.83588
314 | 1.13 | 1.675e-08 | 2.7629 | 1.5524e-08 | 1.3237 | 1.4477e-08 | 0.88174
315 | 1.14 | 1.6917e-08 | 2.9047 | 1.5593e-08 | 1.3953 | 1.446e-08 | 0.92893
316 | 1.15 | 1.7091e-08 | 3.0433 | 1.5663e-08 | 1.4667 | 1.4445e-08 | 0.97587
317 | 1.16 | 1.7272e-08 | 3.1782 | 1.5735e-08 | 1.5376 | 1.443e-08 | 1.0233
318 | 1.17 | 1.7463e-08 | 3.308 | 1.5812e-08 | 1.607 | 1.4415e-08 | 1.0706
319 | 1.18 | 1.7662e-08 | 3.4336 | 1.5888e-08 | 1.6763 | 1.4398e-08 | 1.1186
320 | 1.19 | 1.7871e-08 | 3.5534 | 1.5967e-08 | 1.7447 | 1.4382e-08 | 1.1663
321 | 1.2 | 1.8089e-08 | 3.6688 | 1.6052e-08 | 1.8112 | 1.4367e-08 | 1.2141
322 | 1.21 | 1.8317e-08 | 3.7781 | 1.6146e-08 | 1.8737 | 1.4347e-08 | 1.2628
323 | 1.22 | 1.8555e-08 | 3.8816 | 1.6229e-08 | 1.941 | 1.4331e-08 | 1.3106
324 | 1.23 | 1.8806e-08 | 3.9787 | 1.6325e-08 | 2.0038 | 1.4315e-08 | 1.3586
325 | 1.24 | 1.9067e-08 | 4.0707 | 1.6421e-08 | 2.0659 | 1.4295e-08 | 1.4072
326 | 1.25 | 1.9346e-08 | 4.1512 | 1.6524e-08 | 2.1248 | 1.4279e-08 | 1.455
327 | 1.26 | 1.9626e-08 | 4.2326 | 1.6632e-08 | 2.1826 | 1.4264e-08 | 1.502
328 | 1.27 | 1.9921e-08 | 4.3095 | 1.6745e-08 | 2.2387 | 1.4246e-08 | 1.5504
329 | 1.28 | 2.0236e-08 | 4.374 | 1.6865e-08 | 2.2926 | 1.4231e-08 | 1.5978
330 | 1.29 | 2.0563e-08 | 4.4321 | 1.699e-08 | 2.3437 | 1.4215e-08 | 1.6456
331 | 1.3 | 2.0901e-08 | 4.4859 | 1.7119e-08 | 2.3943 | 1.4201e-08 | 1.6925
332 | 1.31 | 2.1253e-08 | 4.533 | 1.7258e-08 | 2.4415 | 1.4186e-08 | 1.7399
333 | 1.32 | 2.1622e-08 | 4.5733 | 1.7402e-08 | 2.4865 | 1.4176e-08 | 1.786
334 | 1.33 | 2.2001e-08 | 4.6097 | 1.7553e-08 | 2.5302 | 1.4163e-08 | 1.8329
335 | 1.34 | 2.238e-08 | 4.6378 | 1.7707e-08 | 2.5691 | 1.4155e-08 | 1.8768
336 | 1.35 | 2.2789e-08 | 4.6636 | 1.7869e-08 | 2.6085 | 1.4147e-08 | 1.9226
337 | 1.36 | 2.3211e-08 | 4.6817 | 1.8043e-08 | 2.6435 | 1.4138e-08 | 1.9683
338 | 1.37 | 2.3646e-08 | 4.6942 | 1.8223e-08 | 2.6773 | 1.4133e-08 | 2.0132
339 | 1.38 | 2.4095e-08 | 4.7053 | 1.8409e-08 | 2.71 | 1.4133e-08 | 2.0565
340 | 1.39 | 2.4553e-08 | 4.7092 | 1.8603e-08 | 2.7388 | 1.4129e-08 | 2.1006
341 | 1.4 | 2.5023e-08 | 4.7086 | 1.8805e-08 | 2.7663 | 1.4129e-08 | 2.1437
342 | 1.41 | 2.5505e-08 | 4.7051 | 1.9013e-08 | 2.7904 | 1.4131e-08 | 2.1864
343 | 1.42 | 2.5995e-08 | 4.6975 | 1.9228e-08 | 2.8132 | 1.4133e-08 | 2.2286
344 | 1.43 | 2.6492e-08 | 4.6877 | 1.945e-08 | 2.8333 | 1.4137e-08 | 2.2709
345 | 1.44 | 2.6996e-08 | 4.6747 | 1.9679e-08 | 2.8524 | 1.4145e-08 | 2.3114
346 | 1.45 | 2.7506e-08 | 4.6586 | 1.9915e-08 | 2.8671 | 1.415e-08 | 2.3526
347 | 1.46 | 2.8019e-08 | 4.6398 | 2.0156e-08 | 2.882 | 1.4159e-08 | 2.3929
348 | 1.47 | 2.8537e-08 | 4.621 | 2.0403e-08 | 2.8945 | 1.4175e-08 | 2.4306
349 | 1.48 | 2.905e-08 | 4.5996 | 2.0655e-08 | 2.9051 | 1.4186e-08 | 2.4697
350 | 1.49 | 2.9571e-08 | 4.578 | 2.0912e-08 | 2.9148 | 1.4196e-08 | 2.5088
351 | 1.5 | 3.0081e-08 | 4.5548 | 2.1173e-08 | 2.9217 | 1.4215e-08 | 2.5447
352 | 1.51 | 3.0589e-08 | 4.5306 | 2.1439e-08 | 2.9278 | 1.4231e-08 | 2.5821
353 | 1.52 | 3.1091e-08 | 4.5066 | 2.1706e-08 | 2.9325 | 1.425e-08 | 2.6174
354 | 1.53 | 3.1588e-08 | 4.4826 | 2.1979e-08 | 2.9361 | 1.4269e-08 | 2.6529
355 | 1.54 | 3.2075e-08 | 4.4589 | 2.2253e-08 | 2.9377 | 1.429e-08 | 2.6874
356 | 1.55 | 3.2552e-08 | 4.4352 | 2.2529e-08 | 2.9389 | 1.4314e-08 | 2.721
357 | 1.56 | 3.302e-08 | 4.4123 | 2.2805e-08 | 2.939 | 1.4338e-08 | 2.7537
358 | 1.57 | 3.3476e-08 | 4.3898 | 2.3082e-08 | 2.9386 | 1.4366e-08 | 2.7844
359 | 1.58 | 3.3917e-08 | 4.3682 | 2.336e-08 | 2.9367 | 1.4389e-08 | 2.8174
360 | 1.59 | 3.4348e-08 | 4.3475 | 2.3638e-08 | 2.9343 | 1.4421e-08 | 2.8462
361 | 1.6 | 3.4763e-08 | 4.3277 | 2.3914e-08 | 2.9317 | 1.4447e-08 | 2.8773
362 | 1.61 | 3.5163e-08 | 4.3091 | 2.4187e-08 | 2.9282 | 1.4478e-08 | 2.9059
363 | 1.62 | 3.5553e-08 | 4.2913 | 2.446e-08 | 2.9243 | 1.4509e-08 | 2.9339
364 | 1.63 | 3.5925e-08 | 4.2747 | 2.4733e-08 | 2.9199 | 1.4541e-08 | 2.9612
365 | 1.64 | 3.628e-08 | 4.2594 | 2.4998e-08 | 2.915 | 1.4573e-08 | 2.9883
366 | 1.65 | 3.6618e-08 | 4.2455 | 2.5265e-08 | 2.9106 | 1.4606e-08 | 3.0142
367 | 1.66 | 3.6939e-08 | 4.233 | 2.5522e-08 | 2.9058 | 1.4641e-08 | 3.0385
368 | 1.67 | 3.725e-08 | 4.2212 | 2.5777e-08 | 2.9009 | 1.4675e-08 | 3.0638
369 | 1.68 | 3.7543e-08 | 4.211 | 2.6024e-08 | 2.8958 | 1.471e-08 | 3.0869
370 | 1.69 | 3.7821e-08 | 4.2017 | 2.6268e-08 | 2.891 | 1.4746e-08 | 3.11
371 | 1.7 | 3.8086e-08 | 4.1937 | 2.6513e-08 | 2.8854 | 1.478e-08 | 3.1333
372 | 1.71 | 3.8333e-08 | 4.1871 | 2.6746e-08 | 2.8805 | 1.4818e-08 | 3.1538
373 | 1.72 | 3.8568e-08 | 4.1816 | 2.6971e-08 | 2.8759 | 1.4853e-08 | 3.1755
374 | 1.73 | 3.8781e-08 | 4.1777 | 2.7192e-08 | 2.8716 | 1.489e-08 | 3.1954
375 | 1.74 | 3.8987e-08 | 4.1743 | 2.7403e-08 | 2.8674 | 1.4927e-08 | 3.2151
376 | 1.75 | 3.9176e-08 | 4.1725 | 2.7606e-08 | 2.8638 | 1.4964e-08 | 3.2341
377 | 1.76 | 3.9354e-08 | 4.1716 | 2.7811e-08 | 2.8593 | 1.5001e-08 | 3.2519
378 | 1.77 | 3.9513e-08 | 4.1724 | 2.8001e-08 | 2.8558 | 1.5038e-08 | 3.2704
379 | 1.78 | 3.9668e-08 | 4.1734 | 2.8189e-08 | 2.8527 | 1.5074e-08 | 3.2872
380 | 1.79 | 3.9804e-08 | 4.1761 | 2.8363e-08 | 2.85 | 1.511e-08 | 3.3045
381 | 1.8 | 3.9928e-08 | 4.1797 | 2.8533e-08 | 2.8477 | 1.5147e-08 | 3.3205
382 | 1.81 | 4.0039e-08 | 4.1847 | 2.8692e-08 | 2.8458 | 1.5184e-08 | 3.3356
383 | 1.82 | 4.0136e-08 | 4.1907 | 2.8848e-08 | 2.8441 | 1.5216e-08 | 3.3516
384 | 1.83 | 4.023e-08 | 4.1966 | 2.8997e-08 | 2.8421 | 1.5248e-08 | 3.3668
385 | 1.84 | 4.03e-08 | 4.2058 | 2.914e-08 | 2.841 | 1.5283e-08 | 3.3809
386 | 1.85 | 4.0367e-08 | 4.215 | 2.927e-08 | 2.8407 | 1.5317e-08 | 3.3948
387 | 1.86 | 4.0421e-08 | 4.2249 | 2.9393e-08 | 2.8408 | 1.535e-08 | 3.408
388 | 1.87 | 4.047e-08 | 4.2356 | 2.9511e-08 | 2.8411 | 1.5383e-08 | 3.4209
389 | 1.88 | 4.0508e-08 | 4.2472 | 2.9621e-08 | 2.8417 | 1.5415e-08 | 3.4335
390 | 1.89 | 4.0532e-08 | 4.2601 | 2.9723e-08 | 2.843 | 1.5445e-08 | 3.4459
391 | 1.9 | 4.0558e-08 | 4.2725 | 2.9817e-08 | 2.8447 | 1.5475e-08 | 3.4576
392 | 1.91 | 4.0559e-08 | 4.2885 | 2.9904e-08 | 2.8468 | 1.5504e-08 | 3.4695
393 | 1.92 | 4.0556e-08 | 4.3044 | 2.9983e-08 | 2.8496 | 1.5531e-08 | 3.4812
394 | 1.93 | 4.0548e-08 | 4.3206 | 3.0064e-08 | 2.8515 | 1.5559e-08 | 3.4924
395 | 1.94 | 4.0536e-08 | 4.3374 | 3.0133e-08 | 2.8547 | 1.5584e-08 | 3.5031
396 | 1.95 | 4.0514e-08 | 4.3553 | 3.0196e-08 | 2.8583 | 1.5607e-08 | 3.5144
397 | 1.96 | 4.0486e-08 | 4.3738 | 3.0251e-08 | 2.8625 | 1.563e-08 | 3.5255
398 | 1.97 | 4.0446e-08 | 4.3937 | 3.0299e-08 | 2.8669 | 1.5653e-08 | 3.5357
399 | 1.98 | 4.0398e-08 | 4.4144 | 3.0342e-08 | 2.8718 | 1.5675e-08 | 3.5459
400 | 1.99 | 4.035e-08 | 4.4355 | 3.0375e-08 | 2.8775 | 1.5691e-08 | 3.5568
401 | 2 | 4.0294e-08 | 4.4573 | 3.0406e-08 | 2.8832 | 1.5712e-08 | 3.5662
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001